河南财经政法大学郑东校区物业服务项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1739

采   购   人：河南财经政法大学

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2026年1月

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	11

第四章 资格证明文件格式	29

第五章 投标文件格式	38

第六章 项目需求及有关要求	53

第七章 评标方法和标准	152

第八章 政府采购合同	157

第一章 投标邀请

河南财经政法大学郑东校区物业服务项目-公开招标公告

项目概况 河南财经政法大学郑东校区物业服务项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年2月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财招标采购-2025-1739

2.项目名称：河南财经政法大学郑东校区物业服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：11873400元

最高限价：11873400元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20260013-1 | 河南财经政法大学郑东校区物业服务项目 | 11873400 | 11873400 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）本项目共1个包；

（2）采购内容：河南财经政法大学郑东校区保洁服务、基本大伙食堂保洁服务、维修维护服务、绿化养护服务、学生公寓管理服务、秩序维护服务；人员配备不低于262人；

（3）服务期限：1年；

（4）服务地点：河南财经政法大学郑东校区（郑州市金水东路180号）；

（5）服务质量：满足采购人需求。

6.合同履行期限：同服务期限

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否允许采购进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2026年1月21日至2026年1 月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年2月11日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）

五、开标时间及地点

1.时间：2026年2月11日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实中小企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南财经政法大学

地址：郑州市金水东路180号

联系人：宋老师

联系方式：0371-86157236

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师 余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

联系人：宋李江

联系方式：0371-86157236

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购项目：河南财经政法大学郑东校区物业服务项目 |
| 1.3 | 采购编号：豫财招标采购-2025-1739 |
| 1.4 | 采购项目简要说明： 1.预算金额和最高限价：详见“第一章 投标邀请” 2.招标内容：详见“第一章 投标邀请” |
| 2.2 | 采购人：河南财经政法大学 地址：郑州市金水东路180号 联系人：宋老师 联系方式：0371-86157236 邮箱：gyzcglc@huel.edu.cn |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师 余老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com |
| 2.5.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.5.2 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 4 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 17.2 | 资格证明文件：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | （1）投标报价：完成招标文件规定的服务范围的所有费用，包括本次采购项目的所有成本、管理费、利润、税金、人员工资、加班费、服装费、工具费、培训费、消耗品、交通、工具、办公费、国家相关规定的保险费以及投标人按有关规定应在报价中考虑的费用等。 （2）投标报价相关说明： ①最低工资标准按最新《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》执行。 ②岗位人员工资、社会保险费、税金取费不得低于国家规定的最低标准。 ③若有特殊情况，请予以备注说明并提供相关证明。 - （3）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 20 | 投标人资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）2024年或2025年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如到投标截止时间，投标人成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2025年6月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供关联关系名单）。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60日 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。 |
| 27.1 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心 （hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。 |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定； （2）财务审计报告（2024年度或2025年度）等材料符合招标文件规定； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2025年6月1日以来至少一个月）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定； （7）不同投标人单位负责人不是同一人且未存在直接控股、管理关系； （8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。 |
| 31.4 | 信用记录:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 36.1 | 中小企业扶持：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》：价格评审优惠（未预留采购份额的采购项目），对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》等材料（第五章 投标文件格式）进行。 本采购项目所属行业：物业管理。 |
| 36.2 | 支持本国产品内容： 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ☑不适用 |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。 |
| 38 | （1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人； （2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | 履约保证金： （1）缴纳时间：中标人需在合同签订后30日历天内向采购方缴纳； （2）履约保证金的金额：合同金额的5%； （3）交纳方式：以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式； （4）履约保证金的退还：在中标人履行完合同约定义务事项后退还。 |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次。 |
|  | 需要补充的其他内容 |
| 50.1 | 付款方式： 1.支付方式与程序：物业管理服务费按月支付，采购人在对中标人上一月的服务考核后，于月底之前支付上一月费用。每次支付前三日，由中标人向采购人提供合法有效的发票。按照《河南财经政法大学郑东校区物业管理服务考核办法》扣减物业管理服务费。遇节假日或寒暑假则顺延。 2.在本项目合同履行期限内，物业管理服务费不因原材料及人力费用等市场行情变化而变动。 |
| 50.2 | “一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

第三章 投标人须知

## 一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1   招标文件共九章，构成如下：

- 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及有关要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

第九章  附件

10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给所有下载过招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（https://zfcg.henan.gov.cn/henan）“河南省公共资源交易网”（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

## 五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、服务期限、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

36.评标价的确定

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2支持本国产品要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时追加采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的服务的量予以增加，但不得对服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3质疑中标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

## 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

第四章 资格证明文件格式

河南财经政法大学郑东校区物业服务项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1739

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、关联关系名单

七、其他资格证明文件

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件的扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人2024年或2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如到投标截止时间，投标人成立时间不足1年的，可提供银行资信证明材料。

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2025年6月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：河南财经政法大学

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2025-1739的河南财经政法大学郑东校区物业服务项目的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南财经政法大学

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2025-1739的河南财经政法大学郑东校区物业服务项目的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。

2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 六、关联关系名单

| ## 序号 | ## 单位名称 | ## 关系类型 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3.投标人虚假说明的，后果自负。

## 七、其他资格证明文件

说明：1.应提供的其他资格证明文件。

2.原件或复印件的扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南财经政法大学郑东校区物业服务项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1739

投标人（企业电子签章）：

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

四、企业声明函

五、综合证明文件

六、服务方案

七、其他文件

## 一、投标函

致： 河南财经政法大学

我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2025-1739的 河南财经政法大学郑东校区物业服务项目 采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），服务期限为      年，投标有效期 60 天。

(2)如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3)我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4)我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5)我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6)我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7)我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8)如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

## 二、法定代表人身份证明书

致: 河南财经政法大学

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

## 三、投标报价表格

### 1.投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-2025-1739        金额单位：元人民币

| 采购项目 | 河南财经政法大学郑东校区物业服务项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 服务期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 服务质量 | 满足采购人要求 |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起60天 |
| 付款方式 | 满足招标文件需求 |
| 合同条款 | 满足招标文件需求 |
| 其他声明 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

- 分项报价一览表及有关说明

采购编号：豫财招标采购-2025-1739     金额单位：元人民币

| 名称 | 数量 | 月费用 | 年费用 | 服务期费用 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位人员工资 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会保险 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： |  |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：      年   月   日

备注：

1、最低工资标准按最新《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》执行。

2、岗位人员工资、社会保险费、税金取费不得低于国家规定的最低标准。

3、若有特殊情况，请予以备注说明并提供相关证明材料。

4、格式供参考，不作统一规定，可由投标人自行设计。

5、分项报价一览表中应包含热力交换站站房管理与设施设备维护保养、地源热泵空调维护保养、二次加压站房管理和水箱清洗、高低压电气设备校试验及维护保养、校医院污水站房维护、室外垃圾桶购置及垃圾清运、绿化景观改造提升等7个专项费用（最高限价共计：1121200.00元人民币）。

## 四、企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

（投标人属于小型、微型企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加河南财经政法大学的河南财经政法大学郑东校区物业服务项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　　日

____________________________________________________________________

1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

## 五、综合证明文件

1.综合实力及履约保障

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 服务期限 | 项目单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

- 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

- （3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

## 六、服务方案

## 七、其他文件

- 项目需求及有关要求

# 一、商务要求

（一）服务期限

1年。

（二）履约保证金

1.本项目的中标人需按合同金额5％向采购人支付履约保证金。

2.本项目合同期满，中标人完成相关服务工作，无遗留问题10日内，由采购人将履约保证金一次性无息退还。

（三）重要说明

1.中标人要严格遵守本项目招标文件中最少用工人数的约定，未经采购人管理部门同意，不得随意减少人员。

2.在合同执行过程中，根据学校工作安排或需要，服务内容如有增减，相关费用据实结算。

3.中标人不得以任何方式转包本项目。如中标人存在转包本项目的情况，采购人可以终止合同，由此造成的一切后果均由中标人承担。

4.中标人在提供服务过程中，如果达不到服务标准，中标人应按采购人要求落实整改。逾期未整改或整改未达到服务标准的，采购人有权自行聘请其他公司进行整改，整改费用从当月中标人物业服务费中扣除，同时按照考核办法相关约定扣除相应的分数和费用。

5.中标人违反如下任一义务的，采购人可单方面立即解除合同同时不承担违约责任，并要求中标人赔偿损失。

（1）如中标人连续两个月或累计三个月月度考评低于60分，采购人有权单方解除合同；造成采购人经济损失的（包括第三方索赔、律师费、行政处罚金、采取补救措施的费用及开支等），中标人承担赔偿责任。

（2）如中标人出现重大管理失误（给采购方带来重大经济损失、人员伤害或社会名誉损害、存在转包等情形），采购人有权单方面解除本合同；造成采购人经济损失的（包括第三方索赔、律师费、行政处罚金、采取补救措施的费用及开支等），中标人承担赔偿责任。

（3）因中标人原因引发火灾、伤亡、失窃等事件，或存在其他违反法律法规规章的行为，采购人有权单方解除合同，并根据损失程度要求中标人作出相应赔偿。

6.中标人应优先聘用符合工作要求的学校现有物业服务人员。

（四）整体质量要求

1.中标人承接项目时，需对建筑、设施、设备、场地、绿植、草地等逐项查验并建立台账；合同提前终止或履行完毕时，需办妥完整交接手续。

2.中标人应制定质量管理、档案管理等完备的物业管理制度，建立设备管理、日常管理等完善的物业管理档案，编制健全的物业管理方案；定期考核各类管理及服务人员，采用智能化管理信息平台开展管理工作。

3.中标人服务质量需符合国家及省、市物业管理服务质量指标的相关规定与具体标准。

（五）其它要求

1.未经采购人书面许可，中标人不得开展本合同约定外的任何经营性活动，不得引进单位或个人从事经营性活动，不得出租、出借、出让学校任何资产；需爱护采购人管辖范围内的设施设备，不得阻碍学校批准的服务项目与活动实施，否则视为违约。

2.中标人需遵守《劳动法》等相关法律法规，依法与员工签订、履行、变更、解除及终止劳动合同，并为员工购买相应保险。

3.中标人与其员工（含临时人员）产生的一切纠纷，均由中标人自行沟通、协调、处置并承担赔偿责任；从业人员在工作及非工作时间的人身安全责任由中标人承担，采购人无责。若造成采购人损失，采购人有权向中标人追偿，相关责任由中标人全额承担。

4.采购人仅为中标人提供办公用房、设备工具库房、员工更衣室等必要工作条件；除关键岗位工作需要外，中标人员工住宿由其自行安排。中标人需妥善使用和保管采购人提供的办公用房及设施，对相关资料履行保密义务，不得向第三方泄露。若使用采购人房屋作为员工宿舍，需按学校房屋管理规定缴纳住宿费与水电费。

5.中标人需为学校各类重大活动提供后勤保障，包括但不限于学生集中离校返校、新生报到等时段的校内车辆周转及相关布置工作，相关费用由中标人承担。

6.本项目保洁服务不含室外保洁（寒暑假除外），日常室外保洁由学生完成。暑假期间，学生宿舍全开放且学校整修毕业生宿舍，中标人需协助学校完成毕业生宿舍室内保洁，并协助学生完成部分室外保洁；寒假期间学生全部离校，中标人需承担全部室外保洁工作。

7.因东、西、南运动场及篮球场、排球场、网球场等室外训练场地具有特殊性，中标人需按采购人要求提供保洁服务。

8.项目实施期间，中标人原则上不得更换物业经理；确需更换的，需事先征得采购人同意。若私自更换物业经理并给采购人造成损失，采购人有权要求中标人赔偿，相关损失由中标人全额承担。

# 二、技术需求

第一节  保洁服务物业管理项目要求

总体要求：提供专业、规范的环卫保洁服务，创建整洁干净、舒适靓丽的校园环境。负责各楼宇内部公共区域（包含屋面、建筑物墙体、天花板、玻璃幕墙、电梯轿厢等）和楼宇外部（包含湖面、雨水井、污水井、化粪池、灯杆、树杆、景观设施等）的环境卫生管理，确保无卫生死角，由供应商提供规范化的保洁服务标准、服务质量控制标准和服务评价与改进标准。供应商按服务标准对范围内的场所进行保洁，按标准定人定点定时管理、巡查、监督、建档，按标准对服务质量进行考核评定。

### 一、楼宇内部保洁服务

#### （一）服务范围

服务范围内楼宇建筑面积共488211.25平方米，用工人数不少于110人。具体服务内容为教学区、行政区、学生宿舍区和商业街区内所有楼宇公共区域（包括内外墙面、屋面、天花板、步梯、电梯轿厢、玻璃幕墙、卫生间等，教学区包含所有教室和教师休息室内部保洁，行政区包含所有会议室保洁）的保洁服务。所有卫生间、洗漱间安装防臭地漏，增加增香除异味的设施设备及物料，确保无异味。各楼宇保洁范围如下：

1.行政区

A、负责行政办公楼公共区域的卫生清扫、保洁（含卫生间、遮挡帘、楼梯、扶手、走廊、墙壁、地面、屋面、会议室、电梯、玻璃、幕墙及附属物、地下室等），会议室及报告厅地毯、窗帘每年清洗1次。

B、负责图书馆大楼公共区域、阅览室、自习室的卫生清扫、保洁（含报告厅、会议室、多功能室、卫生间、楼梯、电梯、扶手、走廊、墙壁、地面、屋面、玻璃、幕墙及附属物、地下室等）。

C、负责法学部楼公共区域的卫生清扫、保洁（含楼内部分教室、会议室、节能监控中心、卫生间、电梯、楼梯、扶手、走廊、墙壁、地面、屋面、玻璃、幕墙及附属物等）。

D、负责校医院公共区域的卫生清扫、保洁（含会议室、卫生间、洗衣间、楼梯、电梯、走廊、墙壁、地面、屋面、玻璃、幕墙及附属物等）。

E、负责教职工活动中心公共区域的卫生清扫、保洁（含卫生间、楼梯、扶手、走廊、墙壁、地面、屋面、玻璃、幕墙及附属物、健身房、活动室等）。

2.教学区

A、负责教学楼内公共区域的卫生清扫、保洁（含1号、2号教学楼教室、教师休息室、报告厅、博物馆、大厅内公共区域（桌椅、读书仓、书架、储物柜、收纳箱等附属物）、卫生间、楼梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、窗台、天花板及附属物、地下室等）；教室内桌椅保洁、教室门窗玻璃、窗台保洁，教室地面、墙面、天花板保洁，教师休息室布艺沙发、多媒体教室PUC地板及教室窗帘每年暑期清洗一次（如果有污损，随时清洗）。

B、负责教学科研楼内公共区域的卫生清扫、保洁（含教室、教师休息室、卫生间、楼梯、电梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、天花板及附属物、地下室等）；以及教室内桌椅保洁、教室门窗玻璃、窗台保洁，教室地面、墙面、天花板保洁，教师休息室布艺沙发、多媒体教室PUC地板及教室窗帘每年暑期清洗一次（如果有污损，随时清洗）。

C、负责综合实验楼内公共区域的卫生清扫、保洁（含教室、教师休息室、实验室、机房、卫生间、公共区域内的（展架、柜子、桌椅等附属物）、楼梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、天花板及附属物等）；以及教室内桌椅保洁、教室门窗玻璃、窗台保洁，教室地面、墙面、天花板保洁，教室窗帘每年暑期清洗一次（如果有污损，随时清洗）。

D、负责建树楼内公共区域的卫生清扫、保洁（含教室、教师休息室、卫生间、公共区域内的（展架、柜子、桌椅等附属物）、楼梯、电梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、天花板及附属物等）；以及教室内桌椅保洁、教室门窗玻璃、窗台保洁，教室地面、墙面、天花板保洁，教室窗帘每年暑期清洗一次（如果有污损，随时清洗）。

E、负责第三餐厅三楼大学生创业基地内公共区域的卫生清扫、保洁（含卫生间、楼梯、电梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、天花板及附属物等）。

F、负责大学生科创中心内公共区域的卫生清扫、保洁（含礼堂、办公公共区域、教室、教师休息室、卫生间、楼梯、电梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、天花板及附属物、地下室等）；以及教室内桌椅保洁、教室门窗玻璃、窗台保洁，教室地面、墙面、天花板保洁，会议室地毯、教室窗帘每年暑期清洗一次（如果有污损，随时清洗）。

G、负责室内体育馆内公共区域的卫生清扫、保洁（含卫生间、楼梯、扶手、走廊、墙壁、地面、屋面、玻璃、幕墙及附属物等）。

H、怡苑4号楼后艺术学院琴房、第二商业街2楼艺术学院音乐教室的卫生清扫、保洁（含卫生间、楼梯、扶手、走廊、墙壁、玻璃、地面、屋面、幕墙、天花板及附属物等）。

3.学生公寓区

负责学生公寓内公共区域的卫生清扫、保洁（含书院办公公共用区域及卫生间、步梯）、多功能室、卫生间、洗衣间、楼梯、扶手、电梯、走廊、墙壁、玻璃、地面、地漏、屋面、天棚、幕墙、天花板及附属物等）。对怡苑宿舍楼电梯内部不锈钢部分进行定期防锈保养，对楼内小广告和涂鸦及时清理，对毕业生宿舍窗帘每年清洗一次，毕业生宿舍门外部进行清洁保养，宿舍电扇保洁一次，楼内灯具内外定期清洁，有污损随时清洗。对怡苑4栋学生公寓的窗户玻璃每年保洁一次，对静苑、雅苑、馨苑学生公寓公共区域玻璃常年保洁。

4.商业街区

负责第1商业街和第2商业街（重点在3楼、4楼公共区域）商户经营区以外周边公共区域的卫生清扫、保洁（含卫生间、洗衣间、楼梯、扶手、走廊、墙壁、平台、玻璃、地面、地漏、屋面、幕墙、天花板及附属物等）。负责第1商业街三楼招待所室内保洁，包括家具、用品、床单、被罩、窗帘等,第一商业街2层玻璃雨棚。

5.玻璃及幕墙

负责校园内各楼宇（含食堂及学生公寓）玻璃及幕墙的清洁工作，每年进行1次保洁，保持幕墙洁亮，如遇学校举行重大活动，需根据学校工作要求进行玻璃幕墙保洁。

6.垃圾桶（篓）

负责楼宇、公寓及校园垃圾桶（篓）的清洁及购置工作。每天擦拭，集中清洁工作夏天两天一次，冬季一周一次，如遇学校重大活动，需根据学校工作要求进行垃圾桶（篓）保洁。垃圾桶（篓）购置换新一年一次。

7.除四害消杀

四月中下旬至十一月上旬，每日一次灭蚊蝇工作，每周清理灭蚊蝇缸（笼）1次，每季度统一投放灭蟑、灭鼠、灭虫害药物至少3次，并及时做好消杀记录台账；每学期开学前重点消杀；根据学校工作实际进行专项消杀。

8.校园内公共厕所

每天两次对卫生间全面保洁，且巡回保洁2次；卫生间无异味、无积水，有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、台面、水龙头无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理。

9.校园开水房

每天两次对开水房全面保洁，且巡回保洁2次；开水房地面无积水，水槽、水龙头无污点，不锈钢表面无积尘，无污渍、光亮。

- 10.多媒体教室及室内体育馆

- 教学1号楼及教学科研楼多媒体教室PUC地板，体育馆木地板每年保养1次（包含地面清洁、打蜡）。

- 11.各楼宇情况

保洁服务范围内各楼宇名称、建筑面积、楼层数等详细情况见下表：

服务范围内各楼宇的基本情况汇总表

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（㎡） | 保洁人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公楼 | 33318 | 7 | （含地下一层） |
| 2 | 法学部 | 6206.18 | 1 |  |
| 3 | 校医院 | 5387.37 | 2 |  |
| 4 | 图书馆 | 47573.78 | 7 | （含地下一层） |
| 5 | 1、2号教学楼 | 48738 | 12 | （含地下一层） |
| 6 | 教学科研楼 | 32824.3 | 6 | （含地下一层） |
| 7 | 建树楼 | 15508 | 4 |  |
| 8 | 综合实验楼 | 28195.1 | 4 |  |
| 9 | 教职工活动中心 | 4797.77 | 2 |  |
| 10 | 体育馆 | 4290 | 1 | 办公区（含室内训练教室） |
| 11 | 第一商业楼 | 4103.38 | 2 | 含商业街周边含停车场 |
| 12 | 第二商业楼 | 2742.02 | 2 | 含商业街周边及西大门外 |
| 13 | 雅苑1--8号楼 | 65166.5 | 16 |  |
| 14 | 馨苑1--3号楼 | 23952.4 | 6 |  |
| 15 | 静苑1--6号楼 | 66157.4 | 16 |  |
| 16 | 怡苑1号楼 | 14679 | 3 |  |
| 17 | 怡苑2号楼 | 14679 | 3 |  |
| 18 | 怡苑3号楼 | 14679 | 3 |  |
| 19 | 怡苑4号楼 | 16017.3 | 3 |  |
| 20 | 外围卫生间 |  | 1 | 含创新创业教育示范基地 |
| 21 | 室内训练馆 | 5421.27 | 2 | 含外部网球场及琴房 |
| 22 | 大学生科创中心 | 33775.48 | 6 | 含地下一层、外围步梯及平台 |
| 23 | 保洁主管 |  | 1 |  |
|  | 合计 |  | 110 |  |

注：投标人可实地勘察。

#### （二）服务标准及质量要求

在采购人提出的楼宇保洁服务标准和质量标准的基础上，由供应商提供规范化的保洁服务标准、服务质量控制标准和服务评价与改进标准。

| 项目 | 保洁范围 | 作业频率 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学楼、教学科研楼、综合实验楼、建树楼、法学部楼、琴房等有教学场所的楼宇 | 1.大厅：地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门、窗户、玻璃、窗台、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具、装饰柱、公共区域（桌椅、读书仓、书架、储物柜、收纳箱等附属物）、植物花盆、饮水机等。 | 每天保洁1次，且巡回保洁；装饰门及门套、踢脚线等3天保洁1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每二周保洁1次；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每周抛光1次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮干净，墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.楼道：地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶楼梯、扶手、墙面、等消毒记录表。 | 每天保洁1次且巡回保洁踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、消毒记录板表面、灯具及开关每二周保洁1次；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每周抛光1次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢及消毒记录板表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；窗台无积尘。 |
|  | 3.公共卫生间、开水房：地面、地漏、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、饮水机等。 | 每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁；水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次；开水房每天保洁1次且巡回保洁，饮水机每天保洁1次。 | 卫生间无异味，无积水、有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、水龙头、台面无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网；开水房地面无水渍、无污渍，无垃圾，保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点；饮水机无茶渍、无垃圾。 |
|  | 4.教室及教师休息室：桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、设备、沙发、报告厅座套、窗帘、饮水机等。 | 每日早、中、晚共3次并巡回保洁；天棚、灯具、设备每周1次；门窗玻璃每两周1次。教室窗帘、教师休息室窗帘每年暑期清洗一次，有严重污损时随时清洗。饮水机每天保洁1次。 | 桌椅、讲台，窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮；桌斗内无杂物；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无积尘，窗帘挂放整齐；室内无异味；玻璃无水渍、无污渍，无积尘，光亮；捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不私自处理。教师休息室干净整洁，无杂物、无异味；饮水机无茶渍、无垃圾。 |
|  | 5.电梯及各楼宇屋面：电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁等。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁；电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头每周1次。各楼宇屋面定期巡查：电梯轿厢保养，每月1次。 | 轿厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物。各楼宇屋面定期巡查，整洁有序、无杂物。 |
| 校医院、教职工活动中心、第一商业街、第二商业街 | 1.大厅：地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆。 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁；装饰门及门套、踢脚线等5天保洁1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每二周保洁1次；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每两周抛光1次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.楼道：地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶等。 | 每天保洁1次且巡回保洁；踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具（灯罩每年清洗2次）及开关每二周保洁1次；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每两周抛光1次，水磨石地面每月彻底刷洗2次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；窗台无积尘。 |
|  | 3.公共卫生间、开水房：地面、墙面、天棚、大小便器、地漏、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、玻璃、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、饮水机。 | 每天两次对卫生间全面保洁，且巡回保洁2次；开水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具、门窗玻璃排气扇每两周保洁1次；开水房每天保洁1次且巡回保洁，饮水机每天保洁1次。 | 卫生间无异味、无积水，有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、台面、水龙头无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理；玻璃无水渍、无污渍，无积尘，光亮；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮；开水房地面无水渍、无污渍，无垃圾，保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点；饮水机无茶渍、无垃圾。 |
|  | 4.电梯及各楼宇屋面：电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且巡回保洁天花板、灯具、监控器探头每周1次；各楼宇屋面定期巡查。电梯轿厢保养，每月2次。 | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物；各楼宇屋面定期巡查，整洁有序、无杂物。 |
|  | 5.负责第1商业街三楼招待所室内保洁，包括家具、用品、床单、被罩、窗帘等。室内地面、墙面、踢脚线、窗台面、玻璃等室内范围，第一商业街3层、5层平台地面；负责第1、2商业街周边地面卫生。 | 每天各室内房间全方位保洁1次，涉及有人员住宿床单、被罩、枕套等用品清洗1次，无人住宿时每周清洗床上用品1次；每日查看消防器材完好程度及使用期限。每天清理平台地面垃圾废品；每天2次清扫第1、2商业街周边地面卫生，且巡回保洁。 | 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，清新光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮；墙角无蜘蛛网；设施设备表面无积尘、无污渍；所有室内家具用品表面及内部无污渍、无积尘；床上用品干净整洁，无积尘、污渍、破损；玻璃上无手印、无积尘、无污渍、明亮；窗台等无卫生死角；消防器材干净整齐，无过期等异常情况。平台无垃圾、无杂物，干净整洁；第1、2商业街周边地面卫生，无垃圾、无杂物，干净整洁。 |
| 行 政 办 公 楼 | 1.大厅：地面、墙面、踢脚线、台阶、楼梯、扶手、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆等。 | 墙面、台阶、楼梯、扶手、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁；装饰门及门套、踢脚线等3天保洁1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每二周保洁1次；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每两周抛光1次，水磨石地面每月彻底刷洗2次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮，不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮，植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.楼道：地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶等。 | 地面、楼梯、扶手、墙面、垃圾桶等每天保洁1次且巡回保洁踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关每二周保洁1次；每月保洁1次大理石（花岗岩），水磨石地面每月彻底刷洗2次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮，不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮，窗台无积尘。 |
|  | 3.公共卫生间：地面、遮挡帘、地漏墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、遮挡帘等。 | 每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁；开水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次；卫生间遮挡帘每周清洗1次。 | 卫生间无异味，有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、台面、水龙头无污点，光亮；遮挡帘无污渍、干净整洁；纸篓加装垃圾袋并随时清理；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮；地面无水渍、无污渍，无垃圾，保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 4.会议室、接待室：桌椅、地毯、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、茶具设备等。 | 会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角三日1次；但会套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头每周1次。座椅套、沙发套及地毯每年清洗1次。 | 地面干净、无垃圾杂物；桌椅摆放整齐、干净整洁，会议室内无积尘，无污渍、光亮；窗帘挂放整齐；室内无异味；窗玻璃无积尘、无污渍，明亮；座椅套、沙发套及地毯无污渍、干净整洁。 |
| 图 书 馆 | 1.大厅：地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆等。 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁；装饰门及门套、踢脚线等3天保洁1次；墙面、天棚、消防设施、灯具及开关每二周保洁1次；每月保洁1次大理石，水磨石地面每月彻底刷洗2次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.楼道：地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶等。 | 地面、楼梯、扶手、墙面、垃圾桶等每天保洁1次且巡回保洁踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关每二周保洁1次；每月保洁1次大理石，水磨石地面每月彻底刷洗2次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮，不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮，窗台无积尘。 |
|  | 3.公共卫生间、开水房：地面、地漏、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、饮水机等。 | 每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每2小时保洁；开水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次；开水房每天保洁1次且巡回保洁，饮水机每天保洁1次。 | 卫生间无异味，有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、台面、水龙头无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮；开水房地面无水渍、无污渍，无垃圾，保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点；饮水机无茶渍、无垃圾。 |
|  | 4.会议室、接待室、报告厅：沙发、茶几、观众席、座椅、指示标牌、桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、茶具设备。 | 使用准备时全面清理保洁1次，但会议结束当日清理，窗玻璃每两周1次；会议桌椅、茶几、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角三日1次；（沙发套、地毯及座椅套 1年清洗1次）。 | 会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角无积尘、无污渍、光亮；会议桌摆放整齐。窗帘挂放整齐；窗玻璃无积尘、无污渍；沙发套、座椅套、地毯无污渍、无积尘，干净整洁；室内无异味，室内空气质量好。 |
|  | 5.阅览室、书库：阅览桌椅、书架（柜）、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角。 | 阅览桌椅、地面、窗台每天保洁1次，门楣、门套、墙面、墙角两日1次。 | 阅览桌椅、窗台、地面、门楣、门套、墙面、墙角无积尘、无污渍，光亮；阅览桌椅摆放整齐。 |
|  | 6.电梯：电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁天花板、灯具、监控器探头每周1次；电梯轿厢保养，每月2次。 | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物。 |
| 图书馆展览厅及文化教育基地 | 7.地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、展览台（柜）、展板、镜框、灯具。 | 开放期间每天全面保洁1次闭馆期间地面、窗台、窗（柜）玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚展览台（柜）、展板、镜框每周保洁1次；灯具每月保洁1次。 | 地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、展览台（柜）、展板、镜框、无积尘、无污渍，室内空气良好，整体清洁整齐，明亮，展览作品无积尘、无污渍。 |
| 学 生 公 寓 楼 | 1.大厅：地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具装饰柱、植物花盆、人脸识别闸机以及边门。 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁1次，且巡回保洁；装饰门及门套、踢脚线等5天保洁1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每二周保洁1次（灯罩内部每年清洁两次）；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每两周抛光1次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.楼道（含书院公共走廊及步梯）：地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶等。 | 每天保洁1次且巡回保洁；踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关每二周保洁1次（灯罩内部每年清洁两次）；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每两周抛光1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮；墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；窗台无积尘。 |
|  | 3.公共卫生间（含书院公共卫生间）、开水房、洗衣房：地面、地漏、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、洗漱池等。 | 每天两次对卫生间全面保洁且巡回保洁2次；开水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具（灯罩内部每年清洁两次）、窗玻璃排气扇每两周保洁1次。 | 卫生间无异味，开水房周边地面墙面保持干燥整洁，无积水、有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、台面、水龙头无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理，垃圾容积不得超过三分之二；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮；地面无水渍、无污渍，无垃圾。保洁工具与用品统一放在指定地点。 |
|  | 4.电梯及各楼宇屋面：电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且巡回保洁天花板、灯具、监控器探头每周1次；各楼宇屋面定期巡查。电梯轿厢保养，每月2次； | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物；各楼宇屋面定期巡查，整洁有序、无杂物。 |
| 学生公寓电梯 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且巡回保洁；天花板、灯具、监控器探头每周保洁1次。电梯轿厢保养，每月2次。 | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮 ；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物。 |
| 大学生科创中心 | 1.大厅：地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门、窗户、玻璃、窗台、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施灯具、装饰柱、植物花盆、饮水机等。 | 每天保洁1次，且巡回保洁；装饰门及门套、踢脚线等3天保洁1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每二周保洁1次；大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每周抛光1次；地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次； | 地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮干净，墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.楼道：地面、楼道梯级、扶手、墙面、踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶楼梯、扶手、墙面、等消毒记录表。 | 每天保洁1次且巡回保洁踢脚线、配电箱、消防设备、楼道门、窗、消毒记录板表面、灯具及开关每二周保洁1次，大理石（花岗岩）每三个月打蜡1次，每周抛光1次，地砖或水磨石地面每月彻底刷洗1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮；不锈钢及消毒记录板表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮；窗台无积尘。 |
|  | 3.公共卫生间、开水房：地面、地漏、墙面、天棚、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、饮水机等。 | 每天两次对卫生间全面保洁，且巡回每两小时保洁；水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具、窗玻璃排气扇每两周保洁1次；开水房每天保洁1次且巡回保洁，饮水机每天保洁1次。 | 卫生间无异味，无积水、有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、水龙头、台面无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网；地面无水渍、无污渍，无垃圾，开水房达到卫生标准、安全可靠。保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。饮水机无茶渍、无垃圾。 |
|  | 4.教室及教师休息室：桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、设备、沙发、报告厅座套、窗帘、饮水机等。 | 每日早、中、晚共3次并巡回保洁；天棚、灯具、设备每周1次；门窗玻璃每两周1次。教室窗帘、教师休息室窗帘每年暑期清洗一次，有严重污损时随时清洗。 | 桌椅、讲台，窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮；桌斗内无杂物；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无积尘，窗帘挂放整齐；室内无异味；玻璃无水渍、无污渍，无积尘，光亮；捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不私自处理。教师休息室干净整洁，无杂物、无异味。 |
|  | 5.电梯及各楼宇屋面：电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁等。 | 电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁1次，且每两小时巡回保洁；电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头每周1次。各楼宇屋面定期巡查：电梯轿厢保养，每月1次。 | 轿厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物。各楼宇屋面定期巡查，整洁有序、无杂物。 |
|  | 6.会议室及礼堂报告厅：主席台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具 | 每次会议前全面保洁1次，主席台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚每周保洁1次；灯具每月保洁1次，座套1年清洗1次。 | 主席台、座椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面无积尘、无污渍，室内空气良好，整体清洁整齐，明亮。 |
|  | 7.外围大步梯及平台：台面、侧立面 | 步梯及平台每天清扫2次并巡回保洁，每周地面冲刷1次。 | 台面无垃圾、无积水、无杂草，保持整洁。 |
| 室 内 训 练 馆 | 1.室内训练场馆：地面、墙面、设施设备、卫生间 | 1.地面保洁 地面每日清扫、拖洗至少两次，且巡回保洁。对于木地板场地，使用专用木地板清洁剂与软质拖把，避免刮伤地板；塑胶地板采用中性清洁剂，定期进行深度清洁与保养，保持地板色泽鲜艳、弹性良好；定期对地面进行打蜡抛光处理，每月至少一次，提升地面光泽度与防滑性能。 2.墙面保洁 墙面每周擦拭一次，重点清理手印、球印等污渍，保持墙面干净整洁；对于有特殊装饰或材质的墙面，如玻璃幕墙、木质装饰板等，根据材质选用合适的清洁方法与材料，避免损伤墙面；天花板、灯具每月清洁一次。 3.设施设备保洁 体育器材、训练器械每日使用后及时擦拭清洁，每周进行一次深度清洁与消毒；通风设备、空调滤网每季度清洗一次，确保空气质量达标；灯具定期清洁。 4.卫生间保洁 每日对卫生间保洁1次，且巡回保洁,及时更换垃圾袋；定期对门把手、水龙头、马桶按钮等高频接触部位进行擦拭。 | 1.地面保洁 地面每日清扫、拖洗至少两次，保持地面无灰尘、无污渍、无脚印。对于木地板场地，保持地板色泽鲜艳、弹性良好，延长场地使用寿命。 2.墙面保洁 无手印、无球印、无污渍，保持墙面干净整洁；无蜘蛛网、无灰尘堆积等，确保通风口、灯具等部位无积尘。 3.设施设备保洁 体育器材、训练器械：器材表面无汗渍、无细菌滋生；确保空气质量达标；灯具保持灯罩明亮，无灰尘遮挡光线。 4.卫生间保洁 地面无积水、无污渍，厕位、洗手台干净整洁，无异味；门把手、水龙头、马桶按钮无水渍、无污渍。 |
| 体育馆办公区域(含训练室） | 1.大厅、楼道：地面、墙面、踢脚线、台阶、天棚、装饰门及门套、宣传窗、垃圾桶、消防设施、配电箱、灯具装饰柱、植物花盆。 | 地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、装饰门及门套、踢脚线、植物花盆等每周保洁1次，用时巡回保洁；墙面、天棚、消防设施、配电箱、灯具每二周保洁1次大理石（花岗岩）每半年打蜡1次，每两月抛光1次。 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮墙面无灰尘、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网，公共设施表面无积尘、无污渍、光亮不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮植物花盆无积尘，无污渍。 |
|  | 2.公共卫生间：地面、地漏、墙面、天棚、踢脚线、大小便器、垃圾篓、洗手盆、台面、镜子、门窗标牌、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头。 | 每天2次对卫生间全面保洁；开水房及卫生间地漏每周清理1次；天棚、灯具、窗玻璃排气扇每周保洁1次。 | 卫生间无异味，有熏香樟脑丸等洁厕物品、厕坑便具洁净无污物、无黄渍、镜面、水盆、台面、水龙头无污点，光亮；纸篓加装垃圾袋并随时清理；墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、蜘蛛网，光亮；地面无水渍、无污渍，无垃圾，保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点。 |
|  | 3.跆拳道教室、舞蹈室及乒乓球教室 | 每日早、中、晚共3次并巡回保洁；天棚、灯具、设备每周1次；门窗玻璃每两周1次。 |  |

注：楼宇玻璃及幕墙每年清洁至少1次；如遇重大节庆，根据学校工作要求进行保洁服务。

#### （三）其它服务要求

1.公共区域

①楼梯台阶、地面、踢脚线及楼宇周围地面：干净、无杂草、无积水、无污渍、无痰迹、无垃圾、保持地面材质原貌，楼道内无长明灯，无长流水；

②地面：无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、保持地面材质原貌；

③玻璃门、窗：光亮干净、无积尘、无印渍；

④墙面、台面、灯座、宣传标示栏、附属设施及外围墙面：光亮、整洁、无积尘、无污垢、无印渍；

⑤扶手、栏杆、挡板：无积尘、光洁、明亮；

⑥空间：空气流通、清新；

⑦行政楼、教学楼等有教学和办公功能的楼宇公共区域垃圾分类桶：清洁光亮、无污渍、烟灰及垃圾不超过容器的2/3；学生公寓公共区域垃圾分类桶内垃圾不超过容器的2/3，夏季2天清洗1次，冬季1周清洗1次，摆放整齐；

⑧花板保洁：无积尘、无蜘蛛网；

⑨照明保洁：灯管无积尘、灯盖、灯罩明亮清洁；

⑩走廊墙面、挂物及木质装饰材料：无积尘、无污垢，走廊内无自行车及其他堆放物品；

⑪天台、屋顶每周清扫1次，天台、雨篷：无杂物、无杂草、垃圾堆积、纸屑、排水口畅通；

⑫定期检查安全门并保持通畅；

⑬每年定期和根据季节在学生公寓、行政楼、教学楼等公共区域及周边消杀蝇虫（四月中旬—十月中旬）及灭鼠、灭蟑（每季度一次），每次消杀要做好工作记录，用于消杀的危险物品要有严格详细的管理登记制度，要有详尽的使用登记记录；

⑭及时清理公共区域内小广告，干净整洁，无乱涂乱画；

⑮学生公寓周边防水台每月两次清洁维护，要求无杂物、无垃圾、无杂草；

⑯学生公寓楼内功能房间每天进行保洁，桌椅板凳无积灰、无污渍、无小广告、无涂鸦；墙面地面无积尘、无污渍；玻璃光洁明亮；窗帘、吊扇每年清洗一次；电灯棒每月清洁一次；

⑰公寓阳台地漏每年暑假清理1次。

2.卫生间（含室外公共卫生间）、洗衣间

①门、窗、墙面、天花板：干净、整洁、明亮、无积尘、无污迹；

②室内地面、空间：无脚印、无污迹、无水迹、空气流通、无异味；有熏香樟脑丸等洁厕物品；

③便池、尿斗、面盆、镜面：干净、无污迹、无污垢、无异味，污水管及下水道畅通；

④水龙头、落水管：光洁、明亮；

⑤手纸篓、垃圾筒：日产日清，容积不超过百分之八十；

⑥地漏排水畅通；

⑦及时清理卫生间内乱涂乱画，无小广告，清理周期不超过24小时；

⑧东西操场卫生间保洁需要增加夜班。

3.教室、教师休息室、会议室

①门、窗、桌椅：干净整洁、无积尘、无纸屑、玻璃干净明亮；窗帘每年暑假清洗一次，有污损随时清洗；

②墙面、墙面悬挂牌、框、墙角、踢脚线、窗帘、天花板：干净整洁、无积尘、无污渍、无蜘蛛网；

③地面干净整洁、无积尘、无纸屑、玻璃干净明亮；

④灯具、电扇、空调：干净、整洁、无积尘、无污渍；

⑤室内空间：空气流通、清新；

⑥公用教室、会议室：桌椅排列整齐；

⑦桌面整洁、无课桌文化，桌斗内无垃圾；

⑧墙面无印迹，无乱涂乱画；

⑨保洁用品摆放整齐；

⑩会议室、教师休息室沙发及地毯每年清洁1次，无污渍，干净整洁，有污渍及时清理；

⑪多媒体教室PUC地板及室内运动场馆木质地板每年深度打蜡清洁保养1次，干净整洁。

4.工具设备间、地下室

①门、窗台、窗柜、桌椅：干净整洁、无积尘；

②墙面、墙角、踢脚线、窗帘、椅子、天花板：干净整洁、无积尘、无污渍、无蜘蛛网；

③地面：干净整洁、无积尘、无污渍；

④灯具、电扇：干净整洁、无积尘、无污渍；

⑤室内空间：空气流通、清新；

⑥工具摆放整齐，工具自身洁净。

- 5.其它保洁要求

①工作要求：学习、工作、办公环境上班前卫生清洁结束；坚持天天清洁和保洁；清洁过程防止二次污染；

②接受采购人监督指导，配合采购人或卫生防疫部门做好卫生宣传、防疫和查验，并完成采购人临时交给的任务；

③遇重要节日、学校重大活动，需根据学校要求进行校园大清洁；

④屋面及外墙保洁：可上人屋面保洁标准同硬质地面，其他屋面及雨棚顶面要求无落叶等污物明显堆积，落水管口清洁、畅通；建筑物外墙3米以下无污损、小广告；

⑤因教室功能不同，供应商要根据实际情况配置合适的保洁工具。

#### （四）档案资料管理要求

1.供应商要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。

2.在日常管理中要建立学校楼宇内部保洁巡查记录、业务培训考核等登记制度。

3.管理委托合同规定的其它事项。

4.以上资料必每月装订提交给采购人归档。

### 二、校园垃圾清运

#### （一）服务范围

本项服务包含校园垃圾站管理、垃圾清运、室外排水明沟、雨水井、污水井保洁、垃圾桶擦拭等服务。垃圾清运服务包含校园内所有垃圾桶、果皮箱的垃圾（包括学生室外打扫的垃圾、落叶、尘土等）、绿化垃圾、物业维修产生的建筑垃圾等的收集和外运，垃圾收集车辆和外运车辆为必备设备。室外垃圾桶购置及垃圾清运服务费等共计53.62万元/年，本项费用为最高限价且单列。

#### （二）服务标准及质量要求

1.垃圾外运要使用环保无噪或低噪车辆，供应商提供的清运车辆应符合社会及采购人的清运要求，密闭化运输，车容整洁，无遗洒，无垃圾乱飞抛洒现象。加强车辆安全管理，一切安全问题均由供应商负责。垃圾清运及设施设备要符合当地政府对环保的要求。

2.校内垃圾转运车辆要求使用环保无噪或低噪电动车辆，密闭化运输，车容整洁，无遗洒，无垃圾乱飞抛洒现象。加强车辆安全管理，一切安全问题均由供应商负责。垃圾转运及设施设备要符合当地政府对环保的要求。

3.垃圾中转站卫生标准：垃圾房内的垃圾外运应做到日产日清，地面无散落垃圾、无明显污水、污渍，墙面无粘附物、无明显污渍，工具摆放有序；每天至少两次对垃圾房地面进行冲洗，每天至少一次对垃圾收集车辆和外运车辆进行冲洗，垃圾房每日至少两次消杀，防止蚊、蝇、鼠、蟑等害虫滋生，并建立台账。

4.垃圾桶：负责校园内垃圾桶的清洁及购置工作（年内至少更换1次），清洁工作夏天两天一次，冬季一周一次，如遇学校重大活动，需根据学校工作要求进行垃圾桶保洁。

5.排水明沟：无明显泥沙、污垢。

6.雨水井、污水井：底部无沉淀物，内壁无粘附物，井盖无污迹；每月检查1次，视检查情况及时清掏，并做好台账记录。

7.严禁非公用电动车辆在垃圾站充电区充电。

#### （三）档案资料管理要求

1.供应商要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。

2.在日常管理中要建立校园保洁巡查记录、业务培训考核等登记制度。

3.管理委托合同规定的其它事项。

4.以上资料每月装订提交给采购人归档。

## 第二节  基本大伙食堂保洁物业管理项目要求

### （一）服务范围

基本大伙食堂共分为第一食堂一楼餐厅、第二食堂一楼餐厅和教工餐厅，其中第一食堂一楼餐厅面积约4100平方米，第二食堂一楼餐厅面积约5000平方米，教工餐厅面积约2500平方米，共约2800个座位，洗消间3间。服务内容包括对餐厅前厅的卫生打扫、对餐厅卫生间的打扫、对餐具的回收分类、对餐具的清洗和消毒、对餐厅外围卫生维护。

1.食堂饭厅区域卫生，包括：售饭区、饭厅以及饭厅外公共地面、各层楼梯扶手、大门、门帘、玻璃、公共走道、饭厅照明开关）。

2.食堂公用餐具的洗消（包括洗消间的卫生、洗消间外过道卫生、洗碗机、消毒柜的日常清理），做好相关记录。

3.教工餐厅西北侧步梯、西北侧货梯的保洁。

4.食堂外环境卫生（门前三包，包括食堂建筑主体结构垂直外立面以内路面无杂物、墙面、玻璃墙的清理，第一食堂、第二食堂楼顶，食堂外部厨余废弃物和生活垃圾存放处的环境卫生保洁）。

5.食堂公用卫生间的整体卫生（包括地面、墙面、设施、洁具、垃圾桶），做好相关记录。

6.协助食堂完成厨房容器用具的洗消。

7.所有垃圾按照郑州市规定做好垃圾分类与统计、清运台账登记。

各食堂保洁区域范围和服务内容（经营面积、就餐面积供参考）

| 地点 | 面积（㎡） |  | 人数配置参考 | 保洁区域及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | 就餐区域 |  |  |
| 第一食堂一楼餐厅 | 4100 | 2000 | 6 | 1.第一食堂一楼餐厅就餐区卫生保洁（包括就餐区及就餐区外公共地面、屋顶、墙面、踢脚线、暖气缝、餐桌椅、售饭台外侧包括玻璃、收餐台、洗手池、楼梯扶手、公共走道、大厅照明开关、电闸箱、空调、所有门窗包括玻璃卫生）。 2.公用餐具洗消（包括所有公用餐具卫生清洗、消毒、运送，洗消间的卫生、洗消间外过道卫生、手推车、洗碗机、消毒柜、筷子车的日常清理）。 3.公用卫生间（包括地面、墙面、便池、洗手池、洁具等设施卫生）。 4.食堂外围环境卫生，含第一食堂楼顶、第一食堂西侧厨余废弃物和生活垃圾存放处的环境卫生保洁。 5.所有垃圾按照郑州市规定做好垃圾分类与统计、清运台账登记。 6.协助食堂完成厨房容器用具的洗消等工作。 |
| 第二食堂一楼餐厅 | 5000 | 2500 | 6 | 1.第二食堂一楼餐厅就餐区卫生保洁（包括就餐区及就餐区外公共地面、屋顶、墙面、踢脚线、暖气缝、餐桌椅、售饭台外侧包括玻璃、收餐台、洗手池、楼梯扶手、公共走道、大厅照明开关、电闸箱、空调、所有门窗包括玻璃卫生）。 2.公用餐具洗消（包括所有公用餐具卫生清洗、消毒、运送，洗消间的卫生、洗消间外过道卫生、手推车、洗碗机、消毒柜、筷子车的日常清理）。 3.公用卫生间（包括地面、墙面、便池、洗手池、洁具等设施卫生）。 4.所有垃圾按照郑州市规定做好垃圾分类与统计、清运台账登记。 5.协助食堂完成厨房容器用具的洗消等工作。 |
| 教工餐厅 | 2500 | 1200 | 3 | 1.教工餐厅就餐区卫生保洁（包括就餐区及就餐区外公共地面、屋顶、墙面、踢脚线、暖气缝、餐桌椅、售饭台外侧包括玻璃、收餐台、洗手池、楼梯扶手、公共走道、大厅照明开关、电闸箱、空调、所有门窗包括玻璃卫生）。 2.公用餐具洗消（包括所有公用餐具卫生清洗、消毒、运送，洗消间的卫生、洗消间外过道卫生、手推车、洗碗机、消毒柜、筷子车的日常清理）。 3.卫生间（包括地面、墙面、便池、洗手池、洁具等设施卫生），西北侧步梯、西北侧货梯的保洁。 4.食堂外围环境卫生，含第二食堂楼顶、第二食堂北侧厨余废弃物和生活垃圾存放处的环境卫生保洁。 5.所有垃圾按照郑州市规定做好垃圾分类与统计、清运台账登记。 6.协助食堂完成厨房容器用具的洗消等工作。 |

### （二）服务标准及质量要求

| 服务 项目 | 服务项目 分类 | 服务标准 | 工作频次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 循环 | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 桌椅 | 桌面 | 无油渍、光亮、桌布整洁 | 刮拭 |  |  |  |  |
|  | 椅子 | 无污渍、不粘手、整齐 | 擦拭 |  |  |  |  |
| 墙 面 | 形象墙面 | 无污渍、无水渍 |  |  | 清洁 |  |  |
|  | 公告栏 | 无脱落、整洁 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 指示牌 | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
| 档口 | 外面玻璃 | 无油渍、光亮 |  | 擦拭 |  |  |  |
| 吊 顶 | 吊顶 | 无蜘蛛网、无明显积尘、无污渍 |  |  |  | 掸尘 |  |
|  | 灯具、风口 | 无脱落、无虫尸、无明显积尘 |  |  |  | 清洁 |  |
| 门 | 门表面 | 无污渍、无积尘、无手印 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 门锁、吸、闭门器 | 无胶带印，无污渍、积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
| 窗 | 窗台 | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 窗架 | 无胶带印、无指印 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 窗玻璃 | 光亮、无水迹、无胶带印 |  |  | 刮拭 |  |  |
|  | 窗帘、纱窗 | 无污渍 |  |  |  | 清洁 |  |
| 室内 地面 |  | 无垃圾、无污渍、无积尘，无明显脚印、无水迹，保持整洁 | 推尘 | 墩4次 |  |  | 清洗 |
| 楼梯 走廊 通道 | 栏杆 | 干净、无污渍、无积尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 玻璃 | 光亮、无水迹、无印痕 |  |  | 刮拭 |  |  |
|  | 台阶 | 无污迹、无明显脚印、无垃圾 | 清洁 | 墩2次 |  |  |  |
|  | 扶手 | 干净、无污渍、无积尘 |  | 清洁 |  |  |  |
|  | 踢脚线 | 无污渍、无明显积尘 |  | 清洁 |  |  |  |
|  | 墙壁 | 无污渍、无明显积尘、无印痕 |  |  | 掸尘 |  |  |
| 洗 手 间 | 灯箱 | 无污渍、无积尘 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 换气扇 | 无明显积尘 |  |  | 擦拭 |  |  |
|  | 洗手盆 | 干净、无污渍 | 清理 |  |  |  |  |
|  | 台面 | 无污渍、无水迹 | 擦拭 |  |  |  |  |
|  | 镜面 | 光亮、无污渍、无水迹 | 刮拭 |  |  |  |  |
|  | 水池 | 无污渍、无垃圾、不堵塞 | 清理 |  |  |  |  |
|  | 水龙头 | 光亮、无污渍 | 擦拭 |  |  |  |  |
|  | 隔板 | 无污渍、无积尘 |  | 擦拭 | 清洁 |  |  |
|  | 吊顶 | 无污渍、无积尘、无蜘蛛网 |  |  |  | 掸尘 |  |
|  | 地面 | 无污渍、水迹，无脚印、垃圾 | 清洁 |  |  |  |  |
| 公用 餐具 | 餐具 | 光、洁、涩、干 | 清洁消杀 |  |  |  |  |
| 洗消间 | 洗碗机、消毒柜、洗筷子机 | 日常随时清理 | 清洁消杀 |  |  |  |  |
|  | 门窗玻璃、墙面、地面天花板 | 光亮无灰尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
|  | 排风扇 | 按规定时间开关 |  |  | 掸尘 |  |  |
|  | 公平秤 | 每日清理、光亮无灰尘 |  | 擦拭 |  |  |  |
| 外围 环境 | 楼顶、第一食堂西侧、第二食堂北侧厨余废弃物和生活垃圾存放处的环境卫生保洁 | 每日清理、无杂物 |  | 清洁 |  |  |  |

### （三）其他服务要求

1.整体要求

（1）劳动用工要符合国家法律法规的有关规定，供应商确保完成工作任务，确保用工人数，合理安排人员休息。

（2）学校寒暑假，供应商听从采购人假期保洁工作的安排，寒暑假期间应支付的费用按照供应商到岗人数和实际到岗天数计算支付。

（3）中标人拟派人员有义务服从采购人的工作安排，特殊情况下完成保洁范围以外的工作内容。如遇食堂有重要活动时，供应商应配合食堂积极完成任务。

（4）供应商需根据采购人要求制定适合本项目的各项规章制度。供应商提供主要清洁工具、清洁用品、清洁剂等（具体详见材料清单）。

（5）供应商保证保洁人员与供应商的劳动关系合法有效。若保洁人员与供应商发生劳资纠纷，由供应商全权负责，不能影响学校食堂的正常保洁工作。

（6）供应商应负责办理保洁人员在郑务工的居住证等各种证件。

（7）供应商保洁人员应按采购方规定做好垃圾分类存放工作。

（8）供应商要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。在日常管理中要建立考勤管理档案、晨检档案、业务培训考核档案、工具更换档案。

（9）供应商需具有良好的服务保障支撑体系，能够提供规范合法、及时良好的保洁服务。

2.保洁人员要求

（1）保洁人员会说普通话，表达意思清楚，有基础的文字读写能力，身体健康，无高危疾病。

（2）保洁人员应品行端正、善良，捡拾非本人的物品应一律及时上交。

（3）保洁人员需接受供应商培训，考核合格后正式上岗。

（4）个人卫生做到“四勤”，勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服和毛巾。保洁班长需按频次对员工个人健康、卫生情况进行检查，如有异常情况应及时上报。

（5）上班穿戴统一的工作服和工作帽（供应商提供，包括在投标总报价中），不准随地吐痰，不准吸烟，不准穿拖鞋，不准佩戴首饰，操作前后及大小便后要规范洗手。

3.工作规范

（1）保洁人员要保持良好的服务态度，树立服务意识，见到顾客要主动说“您好”，不得与就餐师生争吵，捡到就餐者失物要如数、及时上交食堂，不得藏匿或丢弃。若有发现，立即解聘，情节严重者，视为供应商违约，供应商按合同约定承担违约责任。

（2）保洁人员要爱惜食堂共用餐具，对损坏的餐具固定存放，每月汇总后向食堂如实上报。保洁人员不得私带食堂物品，若有发现，立即解聘，情节严重者，视为供应商违约，供应商按合同约定承担违约责任。

（3）洗消人员要严格按照去残渣、洗涤、消毒、清洗、过洗碗机、进消毒柜六个程序操作，保证餐具干、亮、无残渣等要求，不得有洗涤剂等残留，保证师生身体健康。

（4）化学药品、洗涤用品和消毒液要做到专人负责，平时要管好锁好，配比比例要科学合理，不得造成安全隐患。

（5）保洁人员就餐要在规定时间、规定地点食用规定食品，保洁人员不得进入食堂操作间。

（6）保洁人员在操作过程中和工作结束时，要把工具用具固定放置整齐，不准杂乱无章、无秩序、到处随手乱扔。

（7）保洁人员上岗前要穿戴整齐，佩戴工作牌。上岗后坚守岗位，遵守食堂相关规定，禁止在食堂抽烟和做其它与工作无关的事情。禁止将私人物品带入食堂，保持更衣柜干净整齐，食堂管理人员随时进行检查。

（8）保洁人员要及时清理学生溢洒在地面、桌面的汤汁饭菜等。

（9）保洁人员服从食堂管理人员的工作安排、指导。

（10）用餐期间，保洁人员要及时清理桌面，不能影响学生用餐、及时清理地面汤汁或残渣。

（11）供应商定期组织保洁人员进行培训。

（12）如遇学校大型活动，供应商应配合采购人抽调人员，协助食堂完成任务。

（13）保洁公司懈怠、延误、推诿等行为给食堂工作造成负面影响，供应商应按合同约定承担相应的违约责任，给采购方经济或名誉造成损失和影响的，还应当承担相应的赔偿责任。

第三节  秩序维护服务物业管理项目要求

总体要求：在各值勤楼宇大厅和校园内，通过实行专业、规范、优质的咨询服务和安全防范服务，提升安全保卫质量，营造安全、便利、文明的学习、工作环境，有效管理校园秩序，保障正常的教学科研秩序，建设平安、稳定、和谐校园。

### （一）服务范围

1.负责郑东校区行政办公楼、两栋教学楼、教学科研楼、图书馆、建树楼、综合实验楼、校医院、法学部、教职工活动中心、体育场馆、大学生科创中心等楼宇的访客咨询、秩序维护和安全防范工作，包括楼宇安全值班、大型活动安全防范、突发事件处理以及应急、紧急救援等工作，确保正常的教学工作得以顺利开展。

2.负责校园重点岗位值守、消防、治安巡逻、交通管理、反恐防暴、大型活动秩序维护、处置突发事件、校园环境秩序（校园摊贩、校园广告、飞线充电等）等。

3.秩序维护服务工作区域及人员要求如下：

| 序号 | 楼宇 | 秩序维护员人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号教学楼 | 1 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 2 | 2号教学楼 | 1 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 3 | 教学科研楼 | 1 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 4 | 建树楼 | 1 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 5 | 综合实验楼 | 1 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 6 | 图书馆 | 2 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 7 | 校医院 | 1 | 值夜，早晚开关门 |
| 8 | 法学部 | 1 | 值夜，早晚开关门 |
| 9 | 职工活动中心 | 1 | 值夜，早晚开关门 |
| 10 | 体育场馆 | 1 | 值夜，早晚开关门 |
| 11 | 大学生科创中心 | 1 | 值夜，早晚开关门，高峰期立岗 |
| 12 | 行政办公楼 | 3 | 早、中、晚三班，高峰期立岗 早班7:00-15:00 中班15:00-23:00 晚班23:00-7:00 |
| 13 | 校园巡逻队 | 18 | 早、中、晚班各6人 早班7:00-15:00 中班15:00-23:00 晚班23:00-7:00 |
| 14 | 秩序主管 | 1 | 秩序维护工作统筹协调与安排 |
| 合计 |  | 34 |  |

### （二）服务内容

1.负责责任范围内各楼宇出入口值班、接待、监管、查验和日常巡逻、值班记录以及公共秩序和安全维护。

2.维护辖区内公共设施的安全及师生员工的人身及财产安全。

3.负责校区重点楼宇、重要部位的值班并做好值班记录，做好人员来访、设备及物品出入登记等记录，有专用记录本。做好周边安全秩序监管、应急处理、来访引导。

4.负责辖区内的秩序管制、安全保卫和应急处理，维护楼宇内的正常教学、科研及工作、生活秩序，驱赶、纠正或制止楼宇内各种违章（法）、违规（纪）行为，净化校园环境。

5.协助学校保卫部门及公安机关保护各种现场（包括治安、刑事案件现场及其它各类事件现场、消防、交通及安全事故现场等），为学校保卫部门和公安机关提供可靠资料。

6.执行学校有关的“安全管理规定”和“应急安全保卫预案”的有关任务，努力做好秩序维护和安全保卫工作。

7.按照学校的作息时间和相关部门要求开关门和灯。

8.管理员值班期间不允许做与工作无关的事情，值班室内不得烹饪、煮饭等，做好岗位值班记录，记录要完整、详尽，相关记录有秩序主管签阅意见；不得脱岗缺岗。

9.熟悉本楼宇一切情况，包括：房间、卫生间数量，公共区域面积，消防器材位置、数量及状况，具备处理应急突发事件的能力。

10.按学校要求检查教室开放关闭情况，晚自习后，组织员工做好清楼、设备检查、门窗落锁等工作。

11.负责校园环境秩序的维护，按照采购人管理部门的要求，开展对校园摊贩、广告、私拉乱扯电线充电、保洁、绿化等方面的巡查治理与维护工作。

12.做好管辖区内的杂物管理及清理工作。

13.做好治安和消防安全管理工作，及时发现和消除安全隐患，维持校园治安秩序，为教学、科研、管理和生活服务创造一个安全的校园环境。

14.负责校园重点场所的值班守卫和校园治安巡逻。

15.在学校保障服务部的组织领导下，做好内部治安综合治理工作。

16.做好校园车辆停放秩序管理及其他交通管理工作。

17.妥善处置各种应急突发事件，为广大师生提供紧急救助服务。

18.配合公安机关查处、打击校园内部与周边的违法犯罪活动。

19.组建微型消防站队，秩序维护和校园巡逻队员自动列入学校微型消防站队伍并接受学校保障服务部统一指挥管理。

20.为学校110值班室、行政楼总监控制室各提供一部性能优良的对讲机（与校园秩序、巡逻队员相同机型），便于快速联动处理校园突发情况。

21.定期参加学校组织的消防、治安、反恐等培训、演练活动，与校园110值班室、消防控制室、消防维保单位密切联动，及时发现和妥善处置校内各类突发事件。

22.认真完成学校重大活动保障及安排的其它工作，根据学校需要无偿提供外援不少于150人次的保障（如新生报到和其他大型活动等）。

### （三）服务标准及质量要求

在采购人提出的秩序维护服务标准和质量标准的基础上，由供应商提供规范化的秩序维护服务标准、服务质量控制标准和服务评价与改进标准。

1.建立管理档案，工作交接本、日常巡查记录本、失物登记本、维修登记本、大件物品进出登记本、人员进出登记本等档案资料。

2.建立值班管理制度及工作标准，建立工作签到制度和工作质量考核制度，有岗位职责和考核办法，有值班表、管理人员信息，有《楼宇突发事件管理应预案》。

3.有完善的月工作计划并分区域落实到人，有巡查并规范填写巡查签到表，按规定签到。

4.秩序主管保持通讯工具24小时畅通，随时待命。

5.配有统一制服，着装整齐、干净。

6.值班区域（值班台）卫生干净整洁，不允许摆放个人物品及杂物。

7.使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%；统一工装，挂牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应；不得谩骂、殴打学生，不得与师生发生任何冲突，如有纠纷及时向学校管理部门反映。

8.配备相应的便民服务物品及防疫消杀物品（医药箱、工具箱等）。

9.定期检查安全、卫生及设备完好状况，杜绝长流水、长明灯，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录，杜绝影响正常教学运行的情况发生。

10.校园巡逻岗岗位职责及要求：

| 岗位名称 | 岗位职责 | 工作要求 |
| --- | --- | --- |
| 校园巡逻队 | （1）学习贯彻安保工作方针、政策、法律法规和业务知识，提高业务技能，执行学校和保障服务部安全管理规定。 （2）负责对学校行政区、教学区、实验区、学生生活区、学生运动区以及重点要害部位进行昼夜治安消防巡逻，开展安全检查、安全防范和群防群治工作，落实安全防范措施，维护学校正常教学、科研、办公、学习、生活秩序。 （3）协助学校做好校园治安管理、消防管理、交通管理等安全管理工作，配合开展校园治安综合治理工作，按照要求整治、清理影响和妨碍校园安全秩序的行为。 （4）做好反恐防暴工作，防范、制止校内治安、刑事案件发生，保护案发现场，维护现场秩序，配合做好案件查处和校园内部治安纠纷调解处理工作。 （5）维护校园消防设施设备，发现设施设备问题隐患及时上报。 （6）协助做好校内机动车辆疏导、管理工作，清理校园乱停乱放车辆，维护道路秩序。 （7）做好校内大型会议、活动值班警卫和校内突发事件应急处置工作。 | （1）采取统一作息、统一出操、统一上岗、统一着装、统一装备，实行集中招聘、集中培训、集中管理的军事化管理和工作质量标准化、工作要求制度化、工作内容流程化相结合的管理模式。 （2）实行24小时工作制和分区域定点巡逻责任制，巡逻人员在本区域内白天、夜间不间断巡逻，严格按照巡逻线路、巡逻点位、巡逻时间进行巡逻。 （3）值班时间内统一制式着装，戴帽子、扎腰带、戴值勤标志等，保持良好的精神状态，保持通讯工具24小时畅通。 （4）消防、治安巡逻记录填写认真、规范、清楚，工作交接有序，每周向保障服务部书面报告一周工作情况。 （5）巡逻人员在进行治安巡逻时要提高警惕、尽职尽责，对学校发生打架、斗殴、行凶、盗窃、滋事、火险、损坏公私财物、群体闹事等案事件和突发事件、安全事故，以及发现其他妨碍校园安全秩序的行为，要第一时间赶到现场进行控制、劝导、疏散并同时向保障服务部报告，按指令果断采取措施、及时处置，避免事态进一步扩大。 （6）值班期间，认真履行职责，坚守岗位，文明规范值勤，不得与校内人员发生冲突，不得看书报刊物、饮酒、吃零食、睡觉、打游戏等从事与工作无关活动。 （7）团结一致，令行禁止，服从管理，听从指挥。发现紧急情况、重大情况及时向保障服务部报告，不得擅自处置。 （8）在巡逻的过程中发现可疑人员要进行盘问、跟踪并向保障服务部报告，发现违规行为及时制止和处理。针对可疑情况要认真细致检查。 （9）巡逻时要严格按照规定执行，提高主动服务意识，注意值班、值勤规范，注意管理方式、文明用语，做到文明执勤，礼貌待人，处理问题要耐心细致、依法依规，维护安保管理工作良好形象。 （10）做好交接班工作，接班人员不到岗时，交班人员不准离开岗位，不得迟到、早退、擅离职守，不得出现缺岗、空岗现象。 |

### （四）档案资料管理要求

1.供应商要建立辖区内各楼宇秩序维护服务各项管理资料的收集、分类整理、归档等管理制度。

2.在日常管理中要建立各楼宇值班制度、物品出入登记制度、设施巡查制度以及秩序维护人员业务培训考核等制度。

3.供应商要建立校园秩序巡查制度，建立巡查队伍，完善校园秩序管理档案。

4.管理委托合同规定的其它事项。

5.以上资料每月装订提交给委托人归档。

第四节  学生公寓管理服务物业管理项目要求

总体要求：提供专业、规范、安全、优质、高效、整洁的物业服务，创建安全、舒适、美观、卫生的住宿环境。最低用工人数不少于36人。学生公寓物业服务要实现科学化、规范化和标准化管理，各项管理和服务制度完善、机制健全、档案完整，在采购人管理部门的指导下，重点做好公寓的门卫管理、防火、防盗等工作以外，还要重视对外来人员身份检查与登记，严禁放行身份不明的人员出入学生公寓楼；严格对携进、出物品的管理，严禁无登记的大件或贵重物品离开学生公寓；负责楼宇内公共设备设施的管理、维护和报修，制定学生宿舍突发事件应急预案，及时正确处理突发事件，保证公寓内学生人身、财物和公共设施的安全。

### （一）服务范围

负责学校21栋单体学生公寓的门卫管理、卫生管理、设施设备管理、节能管理以及公寓内学生的文明行为管理等工作。学生公寓楼宇基本情况及相关人员要求见下表：

学生公寓管理人员及各出入口门卫人员配备情况一览表

| 序号 | 公寓名称 | 层数 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静苑1-2号楼 | 6 | 3 | 学生公寓楼总面积213273㎡。 共有服务人员36名，其中包含学生公寓主管1人，学生公寓出入口三班倒。 |
| 2 | 静苑3号楼（进出口） | 6 | 3 |  |
| 3 | 静苑4-6号楼 | 6 | 3 |  |
| 4 | 雅苑1-3号楼 | 6 | 3 |  |
| 5 | 雅苑4-5号楼 | 6 | 3 |  |
| 6 | 雅苑6号楼 | 6 | 2 |  |
| 7 | 雅苑7-8号楼 | 6 | 3 |  |
| 8 | 馨苑1--3号楼 | 6 | 3 |  |
| 9 | 怡苑1号楼 | 11 | 3 |  |
| 10 | 怡苑2号楼 | 11 | 3 |  |
| 11 | 怡苑3号楼 | 11 | 3 |  |
| 12 | 怡苑4号楼 | 11 | 3 |  |
| 13 | 学生公寓主管 |  | 1 |  |
| 人数合计 |  |  | 36人 |  |

（二）服务内容

主要包括学生宿舍区的门岗值日、安全检查，学生公寓各项设施设备资产管理，按规定时间关闭及开放宿舍区大门，学生晚归登记等。协助学校公寓管理部门做好新生宿舍的维护以及家具的验收、卫生工具、钥匙分发等工作。负责学生公寓的防疫、消毒工作，协助保卫处做好学生公寓内的消防安全工作，协助学生工作部门组织好学生文明宿舍创建等工作。主要服务内容见下表：

学生公寓主要服务内容一览表

| 主要指标 | 实施措施 | 安全管理 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理、学生行为管理 | 学生公寓无火灾事件发生 | 1.加强门卫管理员、保洁工作人员的消防安全知识培训，发现隐患、苗头及时处理；2.制定火灾事故应急措施，报采购人管理部门同意并定期演练； |
|  | 学生公寓无偷盗案件发生 | 1.公寓管理员及门卫值班人员对来访人员严格执行登记手续，杜绝闲杂人员进入学生公寓；2.对学生公寓内物品的出入实行登记放行手续；3.执行24小时值班巡查制度，确保无偷盗案件发生；4.严格遵守校方制定的公寓钥匙管理规定，钥匙的登记、领用有序。 |
|  | 学生公寓无男女同寝、斗殴等事件发生 | 1.严格执行公寓管理制度，异性同学及异性来访者不得进入寝室；2.制定斗殴事件的应急程序和解决措施，定期演练；3.积极引导学生在公寓内要讲文明、讲礼貌。 |
| 学生公寓环境卫生监督管理 | 学生公寓保持整洁卫生，做到“五不”和“五净” | 1.加强对公寓保洁员的业务培训，熟练掌握操作技能和专业知识；2.监督公寓保洁人员严格按照保洁工作程序操作，加强监督检查； 3.监督保洁人员对垃圾实行袋装化，对垃圾进行分类；4.按区域责任到人，加强巡查，监督检查，严格考核制度。5.做到“五不”即不见积水、积土、杂物、不漏收垃圾、不乱倒垃圾；“五净”即路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、果皮箱净。 |
|  | 做好灭鼠、蚊虫等消杀与处理 | 1.做好灭蝇、灭蚊虫、灭鼠等消杀防疫工作，确保消杀物品安全使用，消杀防疫记录完整。 |
| 公寓设施设备等资产管理 | 学生公寓设施设备完好率在98%以上 | 1.协助学校宿管部门做好学生公寓交接验收工作，发现问题及时与相关部门沟通解决；2.负责对公寓内各项设施、设备的看管工作，发现问题及时向学校相关部门报告，制定严格的巡查制度；3.落实责任人，定期对水、电设施进行巡查，发现问题及时处理，做好详细记录；4.协助公寓维修人员制定完善的维保计划，尽量利用节假日实施。 |
| 内部管理 | 保证管理人员精神饱满，有良好服务意识和态度 | 1.制定严格的工作行为礼仪规范，门卫管理人员和保洁人员上岗统一着装，佩戴工号牌，并不断的加强培训；2.聘请专业人员讲课，增强管理人员的服务水平；3.组织学习劳动模范的事迹，增强服务意识； 4.组织服务竞赛，鼓励管理人员争创服务标兵。 |
|  | 完成学校布置的工作，执行学校的规章制度 | 1.学校布置的工作，由公寓主管亲自指挥负责，保证按时完成；2.公寓管理的工作以学校的规章制度为依据，工作规程不能和学校制度相抵触；3.加强与学校各处室、各院（系）的沟通与交流，了解工作的不足之处，认真改进。4.加强对公寓管理工作人员、物业服务工作人员等群体的法制教育、宣传，加强工作人员的知法、守法教育并做好记录。 |
| 突发事件处理 | 做好对突发事件的处理工作 | 1.加强平时的管理与培训，遇到突发事件，不慌不忙，冷静处理；2.制定突发事件紧急处理预案，管理人员按照规定的预案程序处理；3.对突发事件要按程序及时汇报学校，并配合学校对事件的调查。 |
| 公寓文化建设 | 保证学生公寓文化氛围的营造 | 1.积极主动配合学校宣传部、学工处以及各院系组织开展的学生文化、娱乐活动；2.以宣传栏、公寓楼口多媒体屏幕和微信公众号等媒介为阵地，结合各类有意义的主题展开专题宣传；3.支持配合学生自行组织的有意义的文体活动。 |
|  | 重大节日配合学校相关部门开展活动，营造节日气氛 | 1.年初制定全年重大节日活动计划，以便提早组织、安排活动；2.逢重大节日，配合学校工作需要，安排专人负责学生公寓的装点；3.积极配合学校有关重大节日的工作安排。 |

（三）服务标准及质量要求

在采购人提出的学生公寓管理服务标准和质量标准的基础上，由供应商提供规范化的学生公寓服务标准、服务质量控制标准和服务评价与改进标准。具体要求如下：

1.综合管理

（1）建立工作标准，建立工作签到制度和工作质量考核制度，有岗位职责和考核办法，有值班表、管理人员的联系方式，有《学生公寓管理应急预案》。

（2）建立管理档案，有住宿情况电子档案、工作交接本、失物登记本、维修登记本、大件物品进出登记本、人员进出登记本等档案资料。

（3）有完善的月度工作计划并分区落实到人，有巡查并做好巡查记录。

（4）工具设施齐全，定期维护，保证工具完整，工具收纳于指定区域并摆放整齐。

（5）使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%；统一工装，挂牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应；不得谩骂、殴打学生，不得与师生发生任何冲突，如有纠纷及时向采购人管理部门反映。

（6）定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录，杜绝影响学生正常生活住宿的情况发生。

2.门岗值班和安全管理

（1）按照学校的作息时间和相关部门要求开关门和灯。

（2）不得脱岗缺岗。

（3）管理员实行24小时值守制，值班期间不允许做与工作无关的事情，值班室内不得烹饪、煮饭等，做好岗位值班记录，记录要完整、详尽，相关记录有学生公寓主管签阅意见。

（4）熟悉本楼宇一切情况，包括：房间、卫生间数量，公共区域面积，消防器材数量及状况，具备处理应急突发事件的能力。

（5）每日检查设施设备，出现故障2小时内报修，并做好记录，杜绝影响正常公寓内设备运行的情况发生。

（6）做好人员来访、设备及物品出入登记等记录，有专用记录本，严格控制闲杂人员进入。

（7）指挥、引导学生公寓楼前自行车整齐有序停放，并保持消防过道的通畅；如存在消防安全隐患和可疑情况要及时上报，消除隐患。

（8）开展学生公寓内的防火、防骗、防盗等安全宣传和警示教育，配合学校相关部门开展其他学生教育管理工作。

（9）根据学校有关学生住宿管理规定，配合学院做好本楼内学生住宿秩序、纪律管理，有晚归学生登记本。

（10）女生学生公寓需安排女性值班。

（11）公寓管理员能熟练使用楼内各项设备，如消防监控报警、限电控制、监控设备等。

3.消防管理

（1）建立学生公寓紧急情况处理预案和消防安全应急预案。

（2）做好防火巡查检查、安全疏散设施管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理等工作，有分类专项记录本。

（3）能熟练使用楼内消防设施，每天对大楼消防安全及消防设施巡查1次并做好巡查记录和消防设施定期检查记录，发现问题及时上报校保卫处。

（4）在保障服务部的指导下，积极组织员工开展消防演练，强化员工消防安全意识，每学期组织员工开展消防演练不少于1次。

（5）配合学校做好消防安全检查，对违规使用大功率电器等安全隐患情况主动巡查发现，及时上报。

4.水电管理

（1）加强用水用电设施设备巡查，节水节电，避免出现长流水、长明电等浪费现象，保证公寓水电设备运转正常。

（2）协助做好中途入住、调宿、退宿学生水电费的结算工作，不发生遗漏现象。

5.维修维护管理

（1）学生公寓各项设施设备维修上报，熟练使用在线报修系统。

（2）跟踪维修完成情况，逾时未完成维修的要及时催促。

6.入住调宿退宿管理

配合学校相关职能部门做好学生公寓的调配工作。

7.生活设备管理

（1）对生活设备主动发现问题登记上报，有报修和维修记录。

8.施工队进楼管理

（1）对进楼外来人员严格管理，凭证出入；验证施工报批和水电使用报批手续；

（2）有施工队进楼维修监管记录本。

9.多功能房间管理

（1）按照采购人要求在规定时间对多功能房间进行开门、关门及秩序维护。

（2）每天巡视检查多功能房间各项设施是否完好无损，环境卫生是否合格，在专项记录本上详细记录并签字确认。

（3）有多功能房间巡查专项记录本。

（四）其它服务要求

1.建立学生公寓工作人员教育、培训、管理制度。

2.如果出现醉酒、吵架、斗殴、火灾、踩踏、人员伤亡或学生情绪异常、发病等突发事件，及时采取有效措施，同时速报学校主管部门。

3.协助采购人管理部门对宿舍内务进行管理，包括查禁大功率电器、私拉电线等。

4.在采购人管理部门的指导下，协助办理毕业生离校的各项具体手续，收缴核对房间的钥匙、物资设备验收等。

5.协助采购人管理部门补充或重新配置宿舍的财产物资，安排宿舍并配制、发放宿舍钥匙和清洁用具等，费用由采购人负责。

6.负责对宿舍固定资产及各房间钥匙进行日常的管理。

7.做好非本栋楼人员及外来人员进入宿舍登记工作，并督促其在规定时间内离开，异性人员不得过夜。

8.配合学校主管部门的水电暖管理，在公寓楼公共区域内发现有损坏的设备、长明灯、长流水等情况或问题，及时妥善处理。

9.负责根据学校主管部门规定定时开关宿舍大门、天台门，开关走廊、过道等区域的照明灯。

10.供应商在对学生公寓进行管理期间，人员着装要统一，上班佩戴工牌，值班人员电话上墙，实行“热情、礼貌、周到”的服务，在任何情况下不得跟学生发生冲突。

11.熟悉楼内消防器材的存放地点，并掌握消防器材的使用方法。 协助学校保卫部门做好消防器材的日常检查工作。

12.督促保洁员做好宿舍公共区域卫生工作，严禁供应商员工私自占用公共区域存放个人物品以及杂物废品等，发现问题及时向学校主管部门报告。

13.供应商对学生宿舍只有管理权，没有使用权。宿舍的住宿安排需经学校管理部门同意，供应商不得私自安排其他人住宿，也不得私自占用宿舍，否则按供应商严重违约处理。

14.晚班值班人员在规定时间关闭宿舍大门后在值班室值班，给晚归学生开门并进行登记，遇突发事件或紧急情况立即向主管领导报告并尽可能控制事态。

15.发现问题及时向学校主管部门反映。

（五）档案资料管理要求

1.供应商要建立学生公寓管理资料的收集、分类整理、归档管理制度。

2.在日常管理中要建立门岗外来人员及大件物品出入登记制度、公寓设备设施巡查制度以及宿管人员业务培训考核等登记制度。

3.管理委托合同规定的其它事项。

4.以上资料每月装订提交给委托人归档。

第五节  绿化养护服务物业管理项目要求

总体要求：提供专业、规范的绿化养护服务，创建舒适靓丽的校园环境，积极创建生态园林式校园，结合我校实际，最低用工人数不少于30人。由专业人员实施绿化养护管理，负责对校区内的绿化区域进行绿地保洁（含绿地内园路）、日常浇灌、除草、松土、修枝整形、病虫害防治、施肥、防风、排涝、绿化灌溉设施修缮、树木移植、花草补种等工作，营造良好的园林景观，美化学校环境。供应商工作需要的设备、器具、工具、消耗的农药、肥料、花种、草种等物料费用由供应商自行承担，供应商管理过程中死亡或丢失的绿植应照价赔偿或按要求补种。供应商在接到中标通知书后一周内，要完成各绿化区域面积核算、苗木和绿植清点等工作，签订合同当天要完成各类绿植、苗木、草地等管理项目的交接工作。后期如有绿化面积增减的情况，按供应商中标价据实结算。

（一）服务范围

全校区绿化总面积为334304.17㎡。每年绿化景观改造提升费用为20万元/年，据实结算，本项费用为最高限价且单列。

绿化服务项目详细统计表

| 序号 | 项目名称 | 绿化面积（㎡） | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化主管 |  | 1 | 为确保绿化养护工作正常开展，需配备绿化主管1人，园艺花卉技术员1人，区域绿化养护人员28人，共计30人。 |
| 2 | 园艺花卉技术员 |  | 1 |  |
|  | 一期部分 |  |  |  |
| 6 | 教学楼周边区域、中轴色块 | 22908.07 | 2 |  |
| 7 | 雅苑1-8、一食堂及小广场周边区域 | 31728.02 | 3 |  |
|  | 小计 | 54636.09 |  |  |
|  | 二期部分 |  |  |  |
| 8 | 健行路两侧绿化 | 11061.70 | 1 |  |
| 9 | 行政办公楼周边区域绿化 | 25528.93 | 3 |  |
| 10 | 实验楼、二食堂、静苑学生宿舍楼周边区域绿化 | 27431.37 | 2 |  |
| 11 | 建树楼周边区域绿化 | 4182.37 | 1 |  |
|  | 小计 | 68204.37 |  |  |
|  | 三期部分 |  |  |  |
| 12 | 怡苑学生公寓、第三食堂、室内训练馆、东运动场等建筑周边区域 | 51220.32 | 3 |  |
|  | 小计 | 51220.32 |  |  |
|  | 图书馆中心区域 |  |  |  |
| 13 | 教学科研楼东侧绿化 | 43721.22 | 3 |  |
| 14 | 湖面面积 | 11000.00 | 1 |  |
| 15 | 假山及假山东侧绿化 | 7537.29 | 1 |  |
| 16 | 中心区域绿化 | 15072.00 | 2 |  |
| 17 | 假山叠瀑工程 | 9927.88 | 1 |  |
|  | 小计 | 87258.39 |  |  |
|  | 运动场部分 |  |  |  |
| 18 | 东运动场内草坪 | 7880.00 | 1 |  |
|  | 小计 | 7880.00 |  |  |
|  | 东南区域 |  |  |  |
| 19 | 其他绿化（东大门以南至东南区域草坪东边线） | 38216.75 | 1 |  |
| 20 | 东南区域草坪 | 11080 | 1 |  |
| 21 | 南大门东侧绿化 | 15808.25 | 1 |  |
|  | 小计 | 65105 |  |  |
| 22 | 教职工活动中心绿化及室外保洁 |  | 1 |  |
| 总计 |  | 334304.17 |  |  |

注：投标人可实地勘察。

（二）服务标准及质量要求

1.在采购人提出的绿化养护服务标准和质量标准的基础上，由供应商提供规范化的绿化养护服务标准、服务质量控制标准和服务评价与改进标准。详细的质量标准参照中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018年第268号文件园林绿化养护标准和《河南省城市绿地养护标准》执行。

校园绿化服务标准及质量要求详表

| 项目 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 乔木（含行道树） | 1.树形优美，树冠丰满，无偏冠现象；树木保存率在99%以上；行道树林冠线基本一致，分枝点高度基本统一、规格相当。 2.每年修剪不少于1次，强度适宜，疏密得当，主侧枝条分布匀称；抹芽及时；修剪枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、衰弱枝、劈裂枝、病虫枝等影响树形树势的枝条，修除率在90%以上；剪口、锯口平滑，涂敷得当。 3.根据季节和生长情况适时浇灌、排水、施肥，每年施肥次数不少于3次（有机肥至少一次）；施肥种类适宜，方法科学，无缺施、无肥害。 4.植株无严重的有害生物危害状，单株受害率不超过15%，受害株率不超过10%。 5.树穴内基本无杂草危害，保持透水透气。 6.及时去除死株，种植季节30日内完成补植，补植树与原树种规格一致，按照《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)操作。 7.树穴内基本无生活垃圾；树干基本上无违法悬挂物、无树挂。 |
| 灌木 | 1.树冠完整，枝条分布基本匀称，数量适宜；树木保存率在98%以上。 2.生长正常，枝壮叶茂，叶色正常；无明显枯死枝，无明显生长期非正常落叶；开花树种开花正常。 3.修剪每年不少于1次，剪口平滑，不留杈口，芽长势饱满；枯死枝、内膛乱枝、病虫枝等影响树势、树形的枝条修除率在98%以上。影响树势、树形的萌芽、萌蘖及时抹除，抹芽率在98%以上。 4.每年施肥不少于3次（有机肥不少于1次），肥料种类适宜，方法科学，无缺施、无肥害。 5.依据生长季节、天气、植物种类、立地条件科学浇灌，无明显旱相；雨后及时排涝、排湿，积水不超过48h。 6.病虫害防控及时，无明显病症、害虫，单株受害率控制在8%以内；生物防治率在40%以上。 7.松土除草比较及时，基本无明显杂草危害。 8.及时去除死株，种植季节在30日内完成补植；补植树种同原树种，规格基本一致。 |
| 整形 植物 | 1.规则式整形植物轮廓清楚，顶面平整，高度基本一致，基本满足设计要求，无明显缺株断垄，开花期基本一致。造型植物枝叶茂密，形体美观，轮廓清楚，不露捆扎物。 2.植株生长正常。 3.规则式整形植物修剪保持3面以上基本平整，每年修剪应不少于6次；造型植物每年修剪应不少于6次。 4.无明显的病虫危害症状，病虫危害率应控制在10%以下，无明显杂草。 5.每年浇灌不少于15次，植物不得出现明显失水萎蔫现象。 6.施肥每年不少于3次，其中有机肥不少于1次，花篱花芽分化后应追施磷肥、钾肥。 7.松土除草每年应不少于6次。 |
| 草坪和地被植物 | 1.草坪成坪高度保持在10cm以内，基本平整。地被种植密度合理，植株规格相当。单品种草坪纯度95%以上，人为践踏及时恢复。 2.长势正常，无大于0.5m2集中斑秃，覆盖率98%。生长期无明显黄叶、焦叶、卷叶等。 3.暖季型草坪每年修剪不少于3次，冷季型草坪每年修剪不少于13次。 4.暖季型草坪、地被每年施肥不少于3次，冷季型草坪每年施肥不少于6次。无缺施和肥害。 5.适时浇灌，无失水萎蔫现象。排灌系统完好，雨后2h内无积水。 6.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪、地被应在15日内完成补植，使其保持完整。采用同品种补植，疏密适度，保证补植后1个月内覆盖率达95%。 7.草坪打孔、疏草，冷季型每年不少于2次，暖季型每年不少于1次。 8.杂草要及时清除，保持草坪纯度，使用除草剂应慎重，需报主管部门同意，先试验，再应用。杂草过多又无法除去时，或草坪已不适应环境时，应及时更新或重建。 9.病虫危害率控制在15%以内，杂草率控制在5%以下。 |
| 竹类 植物 | 1.生长正常，无枯死枝叶。 2.散生竹挺拔俊秀，丛生竹紧凑优美。 3.竹林密度基本适中，分布基本均匀，通风透光；无枯死竹，无开花竹，断竹、倒伏竹不得超过2%，且清理及时；残蔸不得超过10%。竹龄组成宜达到：1-3年竹40%，4-6年竹45%以上，6-10年竹15%以下，10年以止老竹不得超过1%，主要养空。 4.土壤基本疏松、湿润。每5年深翻、断鞭1次，深翻时清除老鞭、枯死鞭；每2年施肥应不少于1次，以有机肥为主；水分保证生长需要，每年浇灌应不少于6次；每年修剪、除草各应不少于1次。病虫株率控制在6%以内，生物防治率达50%以上，踩路不明显。 |
| 藤本 植物 | 1.形态优美，枝条分布勾称，疏密得当；覆盖率在85%以上，保存率在90%以上。 2.生长健壮、藤繁叶茂，叶色正常；无明显枯死枝，无明显非正常落叶；开花树种开花正常。 3.每年修剪不少于1次，及时剪除徒长枝、下垂枝、枯枝、老弱藤蔓；每3年应理藤1次，藤蔓分布均匀，厚度适当。 4.每年施肥不少于1次；肥料种类适宜，方法合理；无缺施、无肥害。 5.依据生长季节、天气、植物种类、立地条件恰当浇灌，无明显旱相；雨后及时排涝、排湿，积水不超过24h。 6.病虫害防治及时，无明显病症害虫，单株受害率控制在8%以内；生物防治率达40%以上。 7.松土除草及时，无明显杂草危害。 8.及时去除死株，种植季节内完成补植；补植树种同原品种规格基本一致。 |
| 水生 植物 | 1.生长正常。 2.株形优美，叶色无异样；开花正常，花色艳丽，残花败梗不得超过2%；病虫株率不得超过5%，且防治及时；无腐株腐叶，枯株枯叶不得超过10%，基本无杂草，修剪产生的枯枝残叶随产随清，不留污迹。片栽分布基本均匀，密度基本适中，通风采光基本良好。 3.盆裁每年补水应不少于6次，塘栽每年补水应不少于2次。 4.盆栽应每3年换土施肥1次，塘栽应每5年改善土壤并施肥1次，以施有机肥为主。 5.易受冻害的盆栽水生植物冬季应采取防寒措施。 |
| 一二年生草花 | 1.搭配基本合理，色彩一致，株行距适宜，基本无残梗败花，管理基本到位，有美化效果。 2.植株生长较正常，株型基本一致。开花植物正常开花。 3.根据天气情况及草花生长习性进行施肥和浇灌，每年浇水应不少于18次。每年施肥应不少于6次，其中施有机肥应不少于1次，施肥种类基本适宜。 4.栽植高低基本一致，疏密基本均匀。定期修剪残梗败花，按时补植更新，根据草花种类每年更新次数应不少于2次。 5.及时进行病虫防治，病虫危害率在90%以上，基本无杂草。 6.草花株丛内外基本完好，无较明显垃圾及生活废弃物。 7.及时在雨后或浇后松土除草，每年应不少于18次。 |
| 景观 水体 | 1.景观水体应保持水位正常，水质清澈，无污物，无异味。 2.防护设施和安全警示齐全。 3.及时打捞水面漂浮杂物、清除水里杂物。 |
| 绿地 管理 | 1.绿地整洁，清理并清除影响景观的杂物、树挂、干枯枝叶、人畜粪便、乱停乱放等。 2.绿地每日巡查不少于2次，建立巡查台账，编制巡查日志。 3.保持校园空地绿化全覆盖。每年至少打草六次以上； 4.垃圾不得随意倾倒，应倒入指定地点（垃圾中转站），严禁焚烧，生产垃圾日产日清。 无种菜现象； 5.未经学校批准，绿地、空地不得用于其它用途，不得兴建任何设施。 |

2.综合管理

（1）按采购人管理部门要求，绿化养护实施网格化定人定岗管理，供应商在中标1个月内提交网格化管理制度和方案。

（2）绿化主管和花卉园艺技术员需熟悉风景园林、花卉学、园艺学、植物保护、土壤肥料学等，具有景观设计经验；绿化工熟悉校园整体绿化布局，熟悉花草树木的品种及特征。

（3）供应商每年聘请绿化、园艺相关专家来校对我校绿化工作进行指导不少于2次。

（4）建立绿化养护管理制度和工作标准，建立工作签到制度和工作质量考核制度，有岗位职责和考核办法。

（5）有年度、月度工作计划，有巡查并做好巡查记录。

（6）工具设施齐全，定期维护，保证工具完整，工具收纳于指定区域并摆放整齐。

3.所有植物保持不缺水，做好雨季和日常的培土工作，防止积水。建立完善学校的绿化浇灌系统，负责浇灌系统的维修维护，费用由供应商承担。灌溉水电费用由学校承担。如出现漫灌等浪费水电现象，由供应商按照核定费用赔偿采购人损失。

4.按采购人管理部门要求，做好树木涂白、防风害等工作，对受损或倾倒花木及时扶正和局部补苗，相关费用由供应商承担。由于委托人施工造成的损坏补苗费用由委托人承担。

5.根据相关病虫害发生的环境条件及其规律，合理用药施肥，药品质量和施药方案报采购人管理部门审批备案，坚持以“预防为主”的原则进行防治，不得使用高毒及以上的农药，保持花木生长健壮，枝叶茂盛。

6.根据采购人要求，对长势不佳草坪或地被进行补种，所需种子费用由供应商承担。

7.根据季节变化或采购人具体要求，进行绿化景观提升改造，改造内容包括花卉布置与更换、现有绿地改造、新增植物品种等。由供应商出具方案并报主管部门同意，改造施工、费用和养护由供应商负责。

8.严禁私自使用消防管网内的水用于绿化，由此造成消防设施损坏需负责维修恢复正常。

9.特别约定：在绿化维护过程中，因养护不到位造成绿化植物死亡或退化的，应按照死亡或退化植物的原规格、品种进行赔偿或补种。因养护不当，造成的树木倒伏以及引起的损失由供应商承担。

（三）档案资料管理要求

1.供应商要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度，档案管理应符合下列规定：

（1）供应商应制定年度、月度管理计划，并及时收集相关资料，建立完整的技术档案。

（2）技术档案应每年整理装订成册，编好目录，分类归档。

2.日常管理中要建立花木养护记录、业务培训考核等登记制度。施肥、杀虫要经委托方签字。

3.管理委托合同规定的其它事项。

4.以上资料每月装订提交给委托人归档。

第六节  维修维护服务物业管理项目要求

总体要求：提供专业、规范、安全、优质、高效的维修服务，确保本物业管理服务项目内资产管理有序、保值安全，建筑物和校园设施设备正常运行使用。最低用工人数不少于36人。负责全校区范围内所有楼宇建筑及配套用房的维护；道路、给排水系统、供配电系统(中心配和区域配由采购人负责)、供暖系统（含热力交换站站房管理和热力板换清洗）、分体（多联机）空调、地源热泵空调系统（含站房管理、管网维护保养）、中水系统（含站房管理）室内外管网系统、校医院污水处理系统、地下管网系统、所有楼宇的二次加压水箱的维护与保养、学生公寓家具门窗玻璃以及教室桌椅等设施设备的运行、维护、维修、保养、管理等服务，做到节水、节电、节约能源，零星维修及时率达到100%，维修质量合格率达到100%，各类设施设备维修档案健全、记录完整。

（一）服务范围

1.设施、设备

（1）维修服务总体要求中包含的内容以外，还包括所有教学区所有室内外的上下水、雨水管网、中水管网、喷泉系统、空调系统、地下室强排系统的设备、设施的日常维修、管理、运行、维护、保养及控制。

（2）所有室内外的桌椅、门窗、玻璃、幕墙、黑板、屋面、墙面、墙砖、地砖、吊顶、空调、电扇、卫生间隔断、家具、景观、雕塑的日常维修、管理、运行、维护及保养。

（3）所有道路的维修保养、污水井、雨水井、化粪池清理及疏通。

（4）所有楼宇、阳台、卫生间、地面、墙面及屋面的防水处理以及日常巡修、维修。

（5）所有楼宇的二次加压水箱的维护与保养。

（6）所有设备、设施的维修、运行、维护、管理、保养及控制严格按照规范和规程操作处理，建立健全完善的设施、设备档案和维修、维护、保养档案（含电子档案）。

2.日常维修和应急抢修

（1）日常维修、应急性抢修、临时性维修所需材料由采购人负责供应并负责监督施工及验收和管理，如需租用机械设备，机械设备租赁费用由供应商支付。为区分责任，对服务技术和人工做如下界定：

- 楼内顶面、墙面及地面：单次维修面积超过100平方米由采购人负责，100平方米（含）以下由供应商负责。

- 室外道路及广场：单次维修面积超过20平方米由采购人负责，20平方米（含）以下由供应商负责。

建筑外墙：单次维修10平方米以上由采购人负责，10平方米（含）以内由供应商负责。

屋顶漏水：多个漏点且需重做防水层由采购人负责，单个漏点或不需重做防水由供应商负责。

分体（多联机）空调维修（教学楼空调）：空调压缩机、电路板、风扇电机、冷凝器和蒸发器等核心部件由校方负责，空调线路问题、内外机清洗由物业公司负责。

给排水管网及供暖管网：管网主管道损坏由采购人负责，支管道维修由供应商负责。

供应商应具备查找供电、供水设备设施故障原因的设备，并在合理时间范围内完成维修，恢复供水、供电。

所有维修、运行、维护、管理、保养严格按照规范和规程操作处理，建立健全完善维修、维护、保养档案（含电子档案）。

3.站房管理与设施设备维护保养

主要负责3个地源热泵空调机房、1个中水站房、5个热力交换站站房、10个自来水二次加压站房的日常运行、维护、管理、保养及控制，包括地源热泵空调机房主机保养，油品、滤芯更换（油品和滤芯由供应商承担），冷凝管蒸发器疏通；热力交换站热力板换清洗；配电房高（低）压校、试验；自来水二次加压站房内水箱清洗等内容。服务技术、人工全部由供应商承担，维修范围单次单项材料费2000元（含）以下（不含新配置）均由供应商免费负责。

4.服务楼宇、面积及用工需求

通过学校维修工作的实际运行情况，维修工作要达到及时、高效、专业，根据我校基础设施、各类设备、机房、站房的维修工作实际情况、工作量，物业公司应具备一定的维修工人数量和必要的工种。维修服务包含楼宇、建筑物建筑面积、服务的主要内容及用工要求等详见下表：

维修服务楼栋、服务面积及用工需求一览表

| 区域 | 项目名称 | 数量 | 建筑面积（㎡） | 所需人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学区 | 教学楼 | 2 | 48738 | 2 |
|  | 综合实验楼 | 1 | 28195.1 | 1 |
|  | 教学科研楼 | 1 | 32824.3 | 1 |
|  | 行政办公楼 | 1 | 33318 | 1 |
|  | 法学部楼、校医院、教职工活动中心及配套用房 | 4 | 18391.89 | 2 |
|  | 建树楼、东西南体育场、训练馆、东西南大门、商业街 | 4 | 37598 | 1 |
|  | 图书馆 | 1 | 47573.78 | 2 |
| 宿舍区 | 怡苑、馨苑、静苑、雅苑 | 21 | 213716 | 16 |
| 其他 | 区域内道路、公共卫生间、设施、管网、路灯、休闲座椅等 | 1 |  | 4 |
| 中水站房 | 第2食堂南边和11个二次加压站房 | 2 |  | 6 |
| 地源热泵空调 | 行政楼、图书馆、综合实验楼空调站房 | 3 |  |  |
| 热力交换站 | 各区域热力站 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 46 |  | 36 |

- （二）服务内容

1.各区域维修服务主要内容详见下表：

各区域维修服务主要内容一览表

| 区域名称 | 服务内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学区 | 电 | 办公室、教室 | 灯具、电扇、插座、配电盒、空调等 |  |
|  |  | 地源空调 | 末端开关、风口和楼宇内的管网等 |  |
|  |  | 分体（多联机）空调 | 风口、滤网、室外机 |  |
|  |  | 公共场所 | 走廊灯、卫生间灯、大厅灯、教室灯、楼梯灯等 |  |
|  | 水 | 上水 | 洗漱池、卫生间、开水间、拖把池等 |  |
|  |  | 下水 | 蹲便、地漏、下水软管等 |  |
|  |  | 暖气 | 温度、漏水、管网、阀门等 |  |
|  | 基础 | 房屋 | 墙面、地面、屋顶、幕墙玻璃等 |  |
|  | 五金 | 吊顶 | 卫生间、走廊、大厅等 |  |
|  |  | 门、窗 | 楼顶门、教室、楼梯、进楼大门、配电间门、厕所等 |  |
| 宿舍区 | 电 | 房间 | 灯具（房间灯、阳台灯）、电扇、插座、配电盒等 |  |
|  |  | 公共场所 | 洗衣房、走廊灯、卫生间灯、大厅灯、楼梯灯等 |  |
|  | 水 | 上水 | 洗漱池、卫生间、开水间、拖把池等 |  |
|  |  | 下水 | 蹲便、地漏、下水软管等 |  |
|  |  | 暖气 | 温度、漏水、管网、阀门等 |  |
|  | 基础 | 房屋 | 墙面、地面、屋顶、幕墙玻璃等 |  |
|  | 五金 | 五金 | 吊顶（卫生间、大厅）等 |  |
|  |  |  | 门、窗（楼顶门、教室、楼梯、进楼大门、配电间、厕所）等 |  |
|  |  |  | 床（床架、床板、爬梯）等 |  |
|  |  |  | 家具（桌子、柜子、凳子）等 |  |
| 室外区 | 电 | 路灯、配电柜 |  |  |
|  | 水 | 自来水漏水、污水井冒水、井盖等 |  |  |
|  | 道路 | 塌陷、地砖破损、路边石破损、充电车棚的维修等 |  |  |

2.热力交换站站房管理与设施设备维护保养

郑东校区教学区共有5个热力交换站站房、10台板式换热器及其相关配套设备对热源进行二次交换来保障供暖，服务内容主要为5个热力交换站站房管理与内部设施设备的维护保养等工作，年费用8万元/年，本项费用为最高限价且单列。具体位置及数量如下：

| 交换站位置 | 板式换热器规格 | 板式换热器台数 | 板式换热器清洗合计平方数 | 补水系统保养套数 | 循环系统保养套数 | 软水系统保养套数 | 过滤器清洗个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期浴池 | 100平方板式 | 2 | 200 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 二号教学楼地下室 | 80平方板式 | 1 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 一食堂 | 70平方板式 | 2 | 140 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 科研楼地下室 | 64平方板式 | 2 | 128 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 怡苑地下室 | 65平方板式 | 1 | 65 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | 60平方板式 | 2 | 120 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 10 | 733 | 10 | 14 | 5 | 10 |

3.地源热泵空调系统

郑东校区教学区共有3个地源热泵空调站房，站房内设施设备情况为：综合实验楼2台约克YS空调机组于2011年11月份开始调试使用，至今已使用了14年时间；行政楼2台顿汉布什热泵空调机组于2013年1月份开始调试使用，至今已使用了12年时间，图书馆地源空调自2015年11月运行以来已10年时间。

维修维护保养主要内容为：主机油品、滤芯和部分设备清洗以及风机滤网、管道滤网、回风口滤网、电磁阀、铝翅片、叶轮等的清洗与保养（空调机组油品和滤芯按原厂标准更换）。风机管网系统、主机冷凝器、冷却塔和蒸发器、管网系统常年维修维护保养，年费用15万元/年，本项费用为最高限价且单列。

详细情况见下表：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共2台约克机组保养 | 包含润滑油6桶、干燥过滤器4个、油过滤器2个、引射过滤器2个、润滑脂2公斤 | 960 | 按原厂保养标准 |
| 2 | 共2台顿汉布什机组保养 | 包含润滑油10桶、干燥过滤器6个 | 689 | 按原厂保养标准 |
| 3 | 共3台麦克维尔机组保养 | 包含润滑油25桶、干燥过滤器18个、油过滤器6个 | 根据现场情况 | 按原厂保养标准 |
| 4 | 冷却塔 | 填料清洗、水槽保养维修、自动补水、过滤网、电机、风扇等保养工作 | 根据现场情况 | 按原厂保养标准 |
| 5 | 软化水系统 | 添加耗材、控制系统维修 | 3组 | 按原厂保养标准 |
| 6 | 水泵 | 冷却、冷冻及控制柜保养、水封漏水维修，电机检查保养 | 根据现场情况 | 按原厂保养标准 |
| 7 | 制冷剂 | 根据保养损耗补充制冷剂 | 根据现场情况 | 按原厂保养标准 |
| 8 | 其他 | 冷凝器清洗 | 7台 | 按原厂保养标准 |
| 9 | 机组保养 |  | 7台 | 按原厂保养标准 |
| 10 | 空调系统管网及末端系统常年维修维护保养 | 管网、风机盘管、出风口、风机转轴、控制开关等 | 全部 | 按现行行业标准 |

4.二次加压站房管理和水箱清洗服务

二次加压站房共10个，水箱数量：15m³水箱6个、20m³水箱2个、500m³、1500m³各一个，共计2130m³。供应商负责站房内设施设备的维护保养与管理，负责按照市政居民用水相关标准对二次加压水箱进行清洗。检测费用由供应商承担，年费用1.8万元/年，本项费用为最高限价且单列。

5.高、低压电气设备进行校、试验及维护保养

为了保证高、低压电气设备的正常运行，按照电力设备运行规范及国家电力部门相关规定，每年需对高、低压电气设备进行校、试验及维护保养。检测费用由供应商承担，年费用9.2万元/年，本项费用为最高限价且单列。

根据工作安排并结合实际情况一般在暑期完成此项工作，具体电气设备进行校、试验服务范围如下：

内  容1

| 序号 | 配电室名称 | 设备名称规格型号/技术要求、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心配电室 | 所用变（30KVA）电力变压器试验 | 台 | 1 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 17 |
|  |  | 高压PT柜试验（包括柜内电压互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与穿墙套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 10 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 2 |
|  |  | 母线试验 | 段 | 2 |
| 2 | 1#区域配 | 1000KVA电力变压器试验 | 台 | 1 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 1 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 1 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 2 |
| 3 | 2#区域配 | 1000KVA电力变压器试验 | 台 | 1 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 1 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 1 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 2 |
| 4 | 3#区域配 | 1250KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 5 | 4#区域配 | 800KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 6 | 5#区域配 | 1250KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 7 | 6#区域配 | 1250KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 8 | 7#区域配 | 1250KVA电力变压器试验 | 台 | 1 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 9 | 8#区域配 | 1250KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 10 | 9#区域配 | 600KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 11 | 10#区域配 | 1000KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 12 | 11#区域配 | 1000KVA电力变压器试验 | 台 | 4 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 4 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 8 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 8 |
| 13 | 1#空调区域配 | 1250KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 14 | 2#空调区域配 | 1600KVA电力变压器试验 | 台 | 2 |
|  |  | 高压开关柜试验（包括柜内高压断路器一台,电流互感器三只，氧化锌避雷器一组，绝缘子与绝缘套管等） | 柜 | 2 |
|  |  | 高压电力电缆试验 | 条 | 2 |
|  |  | 接地电阻测量 | 处 | 4 |
| 内容2 |  |  |  |  |
| 16 | 项目 | 规格型号/技术要求、参数 | 单位 | 数量 |
|  | 中心配电所及各区域配电气设备继电保护校验 | 主进线开关柜继电保护校验 | 套 | 2 |
|  |  | 变压器开关柜继电保护校验 | 套 | 24 |
|  |  | 中央信号回路继电保护校验 | 系统 | 2 |
| 内容3 |  |  |  |  |
| 17 | 中心配电所蓄电池、充电装置检验 | 规格型号/技术要求、参数 | 单位 | 数量 |
|  |  | 直流屏高频开关充电整流器调试（按调试项目1650） | 系统 | 1 |
|  |  | 阀控蓄电池组容量（充放电）检验（12v/600Ah） | 组 | 1 |
|  |  | 直流系统微机监控装置各种参数校核与调试 | 系统（套） | 1 |
|  |  | 直流馈线及交流供电系统检查与检验（综合） | 系统 | 1 |
| 内容4 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格型号/技术要求、参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低压柜检查、维护、保养 | GCS柜型、紧固母排及二次连接线，检查进出及分合闸操作机构、分合闸线圈、触点触头，检查连接电缆、连接端子紧固，清扫配电柜，紧固连接螺栓等。 | 面 | 219 |
| 2 | 高压开关柜 | 紧固一次母排及二次连接线，检查进出及分合闸操作机构、触头通断，检查连接电缆、连接端子紧固，清扫配电柜，紧固连接螺栓等。 | 面 | 45 |
| 3 | 变压器 | 检查母排、电缆、紧固连接螺栓，检查冷却风机、仪表、保险及二次线，清扫除尘等。 | 台 | 26 |
| 4 | 直流系统 | 紧固电缆及二次线连接，检查电池容量、进行电池充放电试验，清扫屏柜、紧固连接螺栓等。 | 套 | 1 |
| 备注 | 1、对所有配电设备及设施外观、异常声响、设备污秽、设备渗漏、二次装置及辅助设施异常告警、配电室运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性检查，主要包括：变压器的外观是否完好，有无异声、异味，风机启停是否正常等；高低压柜的外观、信号指示灯、电容器、综保及计量表运行状况；高低压电缆线路、连接头发热情况等；直流屏外观、电池情况。 2、对所有配电室高低压柜（含柜顶）、单元抽屉、屏顶小母线、二次配线室、变压器室等设备区域进行检测和除尘清扫工作，对存在锈蚀或氧化的设备器件进行（打磨）处理，主要包括： 高压柜：紧固一次母排及二次线连接；检查进出及分合闸操作机构、分合闸线圈、触头触点；检查连接电缆、接线端子紧固；清扫配电柜，紧固连接螺栓等；。 变压器：检查外观；清扫尘土；检查母排、电缆、紧固连接螺栓；检查冷却风机、仪表、保险及二次线。 直流屏、电池柜：紧固电缆及二次线连接；检查电池容量、进行电池充放电试验；清扫屏柜，紧固连接螺栓等。 低压配电柜：紧固母排及二次线连接；检查进出及分合闸操作机构、触头通断；检查连接电缆、母排及连接电缆，接线端子紧固；清扫配电柜，紧固连接螺栓等。 电容器、接触器、保险：测量保险；紧固螺丝，检查紧固二次线；转换开关操作测试；电容补偿柜主电源开关操作测试；清扫尘土等。 3、对所有配电室高压设备进行调试试验工作，主要包括：设备的绝缘电阻、直流耐压、泄漏电流、直流电阻、交流耐压、断口及整体以及相间绝缘、和综保设备的定值校验、保护校验、回路检测、整组传动等项目。 |  |  |  |

6.校医院污水站房维护

根据《河南省加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力工作方案》要求，校医院污水需要经过处理才可以排放，需要由供应商安排专业人员对污水处理系统进行维保、消毒、加药、每日自检并做好记录、定期出具水质检测报告。年费用4.5万元/年，本项费用为最高限价且单列。

维护要求：1、维保人员每天对污水处理系统进行巡查、加药（含氯消毒剂）、巡查，并做好巡查工作记录。2、排放废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）要求。3、每季度结束前一周安排由有资质的第三方水质检测机构出具水质检测报告，水质满足第2条要求。

第2-6项内容，所列费用为初步预算，由采购人和供应商考察市场后共同确定具有资质的第三方公司实施，项目完成后由采购人验收，采购人管理部门验收通过后，供应商先行支付给第三方公司，服务期最后一个月支付物业费用时，采购人将2-6项实际产生的费用一并支付给供应商。

（三）服务标准及质量要求

1.在采购人提出的维修服务标准和质量标准的基础上，由供应商提供规范化的维修服务标准、服务质量控制标准和服务评价与改进标准。要建立完善的项目维修管理规章制度和工作流程。

物业维修的标准和质量要求

| 项目 | 作业频率 |  | 服务标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次供水、排水 | 1、每2小时对给水设备巡查1次；管线及地下室集水井排水设备每天巡查1次； 2、高压水泵等设备每月保养检修1次，每年大修1次； 3、水箱每年清洗消毒2次，化验水质2次；4、每周进行1次环境卫生保洁 |  | 1、保证正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，有应急预案并能及时启动。2、由专人对水箱、水泵进行封闭式管理，有严格的管理制度并上墙；3、每次水泵或管道或水箱内维修后，进行及时清洗，同时进行水质化验并出化验报告单。确保水质符合饮用水标准；4、设备及环境卫生清洁，符合饮用水卫生标准；5、保证雨季或暴雨天气地下室集水井排水设备的正常运行。 |  |  |
| 空调系统 | 1、每天对设备巡查1次并做好抄表及巡查记录； 2、四月机组检修；五月室内风机排风管保养消毒；十月保养全部制冷设备；3、每周进行1次设备表面及环境卫生保洁 |  | 1、工作人员持证上岗，有严格的岗位职责，确保系统正常运行；2、空调系统进行巡视，保证运行正常，无漏水现象；3、保障6月至9月的制冷运行，室内温度维持在26度；保障11月至次年3月的供热运行，室内温度不低于16摄氏度；4、空调系统出现故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修，小修及时处理，中修、大修及时联系厂家技术人员并协助维修；维修及时率100%；有故障应急处理方案。 |  |  |
| 供暖系统维护维修 | 1、每天按照学校冬季供暖用途规定时间进行运行维护； 2、设备每月保养1次，小型故障及处理，每年大修1次； 3、每周进行1次设备表面及环境卫生保洁 |  | 1、工作人员有严格的岗位职责，严格按照操作规程进行，确保系统正常运行；2、每天进行系统巡视自查，保证运行正常，无漏水现象3、系统出现故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修，小修及时处理，中修、大修及时联系厂家技术人员并协助维修；维修及时率100%；有故障应急处理方案。4、假期设备停止运行时及时保养和维护，确保设备完好率100%； |  |  |
| 学生公寓各项维护、维修 | 学生公寓各项设施、设备、管道、线路、家具等维修及时、妥善 |  | 1、加强维修人员的培训，提高专业技能；2、执行24小时抢修制度，设立报修电话（值班室），接到报修及时通知维修人员，并做好相关记录；3、维修人员接到报修电话后，需立即赶赴现场进行维修，零星维修及时完成；4、维修后，进行跟踪回访，对维修质量进行检验确认。 |  |  |
| 中水系统 | 1、每天对设备巡查1次并做好抄表及巡查记录； 2、做好中水站房设施设备运行维护，确保中水正常供应。 3、每2天反冲洗一次，避开用水高峰时段。 4、收集池每季度清洗一次，二沉池每半月清淤一次。 5、每周进行1次设备表面及环境卫生保洁 |  | 1、工作人员严守岗位职责，确保系统正常运行； 2、每周观察厌氧池、好氧池过滤系统和菌落生长情况，每季度抽检一次水质，由有资质的第三方检测机构出具检测报告，要求生产的中水水质符合城市二类用水标准，且无异味，收集池、二沉池池底无淤泥； 3、系统出现故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修，小修及时处理，中修、大修及时联系厂家技术人员并协助维修；维修及时率100%，有故障应急处理方案。 4、假期设备停止运行时及时保养和维护，确保设备完好率100%； |  |  |
| 校医院污水处理系统 | 1、每天加入含氯消毒剂。 2、运维人员做好每日巡查和记录。 3、排放水质符合相关标准要求。 |  | 1、维保人员每天对污水处理系统进行巡查、加药（含氯消毒剂）、值班，并做好值班记录。 2、排放废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）要求。 3、每季度结束前一周安排由有资质的第三方水质检测机构出具水质检测报告，水质满足第2条要求。 4、系统出现故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修，小修及时处理，中修、大修及时联系厂家技术人员并协助维修；维修及时率100%，有故障应急处理方案。 5、假期设备停止运行时及时保养和维护，确保设备完好率100%。 |  |  |
| 屋面、地面、墙面、顶棚、室内外抹灰、门窗、玻璃、上下水、电气线路及设施、卫生设备、垃圾道等零星维修 | - 房屋土建及设备小修标准 时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管；烟道堵塞等。自接到报修之时起2小时到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修：自接到报修之日起，三日之内处理或预约修复日期。 (一)室内地面、散水小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补；木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密、符合相应规范要求。 (二)室内墙面及顶棚小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固、符合相应规范要求。 （三）检修门窗小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头、符合相应规范要求。 （四）烟道、垃圾道等小修内容：烟道裂缝、破损、堵塞现象；垃圾道堵塞；垃圾道、出垃圾门及出屋面排气孔损坏的应修复；质量标准：修缮后烟道及垃圾道应畅通，垃圾斗、出垃圾门零件齐全，排气孔不向垃圾道内漏水、符合相应规范要求。 （五）清扫屋面、采光井、雨落管等小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件、符合相应规范要求。 （六）屋面补漏小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏、符合相应规范要求。 （七）外檐装修小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情；质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患、符合相应规范要求。 （八）阳台、雨罩等结构构件小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象、符合相应规范要求。 二、上下水系统小修标准 (一)室内给水系统小修、局部换管小修内容：管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 (二)卫生设备小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 (三)、排水管道、化粪池，检查井等小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满 溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 三、供电设施设备小修标准 (一)、配电设施小修内容：(1)、配电柜(2)、配电箱(3)、配电盘 ；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理。 (二)、室内设备小修内容：(1)、闸具(2)、电源插座(3)、开关(4)、灯头 ；质量标准：正常使用 ；时限要求：报修后30分钟到达现场处理。 (三)、配电线路小修内容：(1)、导线(2)、支持物 ；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障30分钟到达现场处理 。 |  |  |  |  |
| 门窗家俱类 | 门配件及加固 | 铰链、拉手、地簧等配件维修、门加固。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 门锁、钥匙 | 维修、更换、配钥匙，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 急开锁 | 紧急开锁，确保能正常使用。 |  | 2小时内完成 |  |
|  | 门配件及加固 | 加固、配件完整，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 门窗玻璃 | 装配、加固，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 床 | 固定，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 桌、椅、柜 | 配件配齐、维修和加固，确保正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 课桌椅 | 维修、更换，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 讲台 | 维修、加固，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 普通黑板 | 维修、加固，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 吊扇、壁扇 | 维修、更换，确保能正常使用。 |  | 6小时内完成 |  |
|  | 窗帘维修 | 维修、加固，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 晾衣绳维修 | 维修、加固、更换，确保能正常使用。 |  | 3小时内完成 |  |
| 上下水系统 | 阀门 | 维修、更换，确保能正常使用。 |  | 3小时内完成 |  |
|  | 给水管 | 零星维修 |  | 3小时内完成 |  |
|  | 软管、下水管 | 维修、更换，确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 室内外落水管 | 维修、更换确保能正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 低压水箱 | 维修、更换配件，确保正常使用。 |  | 12小时内完成 |  |
| 供电设施设备 | 开关、插座 | 维修、更换，确保能安全正常的使用。 |  | 2小时内完成 |  |
|  | 灯具、灯座 | 维修、更换，确保能安全正常的使用。 |  | 2小时内完成 |  |
|  | 空开 | 维修、更换，确保能安全正常的使用。 |  | 2小时内完成 |  |
|  | 线路 | 零星维修 |  | 2小时内完成 |  |
| 校园设施设备 | 盖板 | 更换、周边零星修补，确保安全正常使用。 |  | 现浇盖板15天、成品盖板24小时，临时措施2小时内 |  |
|  | 下水道 | 疏通、清掏，确保排水畅通。 |  | 24小时内完成 |  |
|  | 窨井 | 疏通、清掏，确保排水畅通。 |  | 24小时内完成 |  |
|  | 化粪池 | 疏通、清掏，确保排水畅通。 |  | 48小时内完成 |  |
|  | 楼栋内地面、墙体、公共座椅 | 地砖更换、墙体刷白，座椅维修 |  | 24小时内完成 |  |
|  | 喷泉 | 零星维修 |  | 12小时内完成 |  |
|  | 校园路灯 | 零星维修 |  | 24小时内完成 |  |
|  | 架空层抽水泵 | 零星维修 |  | 24小时内完成 |  |

以上维修项目接到报修后1小时内响应。

2.所有站房设备、设施的维修、运行、维护、管理、保养及控制要有详细规范、标准化的操作规程，要有完善的档案管理机制，要有完善的应急处理预案，要严格按照规范和规程操作处理。站房管理人员的配备要符合政府对该行业的管理规定，需要持证上岗的，上岗人员需有相应的资格证书。涉及站房内水箱清洗、油品更换、热力板换清洗、高压校试验、重要配件更换等内容，供应商需提前向采购人管理部门递交书面工作方案，经采购人管理部门同意后方可实施。项目施工完后由采购人管理部门组织人员进行验收，验收合格方可确定为供应商履行了服务。

3.对维修范围内的设施设备按照《物业维修的标准和质量》表格中规定的时间完成维修；对不属维修范围内的设施2小时内报告采购人管理部门，并协助采购人做好维修。

（1）维修效率

a.定期进行维修巡查情况，发现故障及时处理或报告，有巡查记录本；

b.保证维修的及时性，特殊情况的维修时间完成不超出48小时；属于采购人负责的复杂维修，应于24小时内书面报告采购人管理部门（特殊情况电话通知）。没有按规定的时间完成的，每次从承包款中扣除200元。

（2）维修质量

a.保证维修质量，维修材料安全可靠、品牌正宗，维修工艺和外观美观整洁；

b.维修返修率每月低于5%，有记录并每月汇总报送采购人管理部门。

（3）服务态度

a.注重维修服务态度，合理安排维修时间，与师生交流时态度热情诚恳，维修作业不影响师生的学习、教学和生活，每月投诉率低于5%，有记录并每月汇总报送采购人管理部门。

b.有维修安排、维修回访、投诉处理记录。

4.热力交换站站房管理及热交换片保养服务要求

（1）热力交换站房的日常管理工作要求

a.热力站内管理制度完善，管理记录完整，相关制度上墙，设备操作规程上墙。

b.热力站门应保持锁闭状态，无关人员不得随意进入热力站，必要时需经采购人管理部门同意。

c.热力站的全部设备需由供应商安排的具有相关技术资质的值班人员管理操作，非值班人员禁止操作。

d.热力站禁止存放杂物和易燃、易爆物品，严禁吸烟、严禁明火。

e.热力站要保持良好的清洁卫生、照明及通风，无渗漏情况。

f.认真记录设备运行中的各项参数，及时调整设备的运行状态，发现异常应及时处理并上报。

g.定期保养检查，及时更换磨损的零件，并作好记录。

h.保持热力站消防设施的完好、有效，保证应急灯在停电状态下能正常使用。

i.热力站每周清扫一次。

（2）热力交换站内设施设备维护要求

按照设备运行特点和热力公司要求，每年供暖结束后需要对热力站房板式换热器和设备进行清洗保养，以达到设备正常运行要求。

热力板换清洗等保养方案需书面报送采购人管理部门同意后方可实施，在整个施工过程中，采购人管理部门安排专人负责监督检查，严格按照施工方案进行，确保施工质量。

对设备的清洗和保养过程中，只有在一个站房施工结束后，经打压试验合格并经现场监督人员确认后，方可进行下一个站房的施工。

施工结束后由采购人管理部门组织人员进行验收，并填写验收报告，采购人管理部门和供应商双方签章备案。

在清洗过程中使用的各种材料如果不符合规定或质量不合格，由供应商负责更换，并承担发生的一切费用。

5.地源热泵空调系统站房、机组系统设施设备、管网及末端系统设施设备维修维护保养

（1）服务要求

空调机组保养服务除了按空调机组原厂保养标准操作以外，还要遵守以下约定：严格按照《中华人民共和国化工行业标准》、《工业设备化学清洗质量验收标准》施工。严格按照国家规定的清洗程序、规范、工艺、步骤要求等制定详细的清洗施工计划，所有需要清洗的零部件需拆掉拿到地面清洗，清洗完后再装上保证达到新产品的效果。供应商所做的清洗施工方案需经采购人管理部门同意后方可施工。清洗液需使用安全、无腐蚀性的清新剂来清洗水垢和水锈及设备。清洗应高于或等于《中华人民共和国化工行业标准》HG/T2387-92工业化学设备清洗质量标准，除垢率90%，洗净率85%。清洗完毕在质保期内非人为操作导致设备损坏影响使用效果的情况下由供应商负责维修。在清洗和保养设备过程中出现操作失误而导致设备损坏应由供应商负责更换。因供应商原因,清洗后不能达到采购人管理部门质量要求时,采购人管理部门有权要求供应商对未达标设备进行再次清洗。保养施工完毕后，应及时将施工现场清理干净垃圾运到校外、不得影响教学。保养施工期间采购人免费向供应商提供水电。保养施工期间采购人管理部门安排人员负责监督检查，供应商需服从采购人监督人员的管理。

（2）风机盘管清洗流程

拆卸回风口挡板及隔尘滤网，用高压水枪冲洗滤网，使滤网不沾泥污灰尘。正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。检查风机马达、电容器等是否烧坏，如正常，用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳、对电机转轴加油。采用对铝翅片无腐蚀，但能清除灰尘、污垢的SDP-01翅片水，用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上，让其作用5分钟，然后用清洗机冲洗翅片。铝翅片清洗干净后（可见翅片内2-3排小铜管）正确安装风机盘管前面的风机马达及叶轮，使之完全复原。将洗净的隔尘网及挡板装回原位。拆卸风机盘管小Y型过滤器清洗。对接水盘、过滤器进行除去污泥、杂物，清洗干净，保持水流畅通。检查水管连接牢固、检查阀门是否漏水、检查保温是否良好。

（3）安全施工要求

安全施工、杜绝发生事故，需确认各种机械、设备处于良好安全的工作状态后方可开始操作，施工人员按规定穿戴好工作服和个人防护用品。文明施工，做好施工人员作业时间的合理安排，以减少施工时机具噪声污染。防止发生人身及设备事故，供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于施工造成所有事故的责任和因此发生的费用由供应商承担，与采购人无任何关联。

（4）整体质量要求

施工完后由采购人管理部门组织人员进行验收，验收合格方可确定为供应商履行了服务。站房内设备出现故障时，采购人管理部门通知供应商后，供应商需在2小时内到达现场8小时内处理完毕。如发现设备故障问题在采购人管理部门通知供应商后，供应商没有在规定的时间到达现场和处理，采购人管理部门有权安排其它维修人员处理、处理所产生的费用从供应商物业费中支出。

6.二次加压水箱清洗服务

（1）按照政府关于城市居民生活用水的相关规定，对校区内的二次加压水箱每年进行2次清洗、消毒服务，服务内容：清洗消毒后，取样送检，保证水质达到生活饮用水标准，出具河南省疾病预防控制中心的水质检验报告或具有水质检测资质的第三方检测机构的水质检测报告。

（2）清洗消毒工艺及要求

供应商所做的清洗施工方案需经采购人管理部门同意后方可施工。

保证供水清洁卫生，符合郑州市二次供水卫生检验标准。

清洗后，由清洗单位取水样送具有水质检测资质的第三方检测机构进行检测，使水质达到国家卫生饮用水的标准。

清洗工作由取得合格证的专业人员执行，清洗人员要有健康合格证。

清洗人员应准备好所需的机电工具、清洗工具、消毒工具及消毒药物。

根据清洗时间安排，报主管单位审批停水时间。清洗前一周应出通告通知师生停水时间，以便师生做好贮水准备。

关闭进水总阀，关闭水箱之间的连通阀门，开启泄水阀，排空水池、水箱中的水让泄水阀门处于开启位置，用鼓风机对着水池、水箱口吹风2小时以上，以便空气流通，排除水池、水箱中的有毒气体，吹进新鲜空气。

清洗负责人招集清洗人员及检修人员讲解清洗程序、安全措施、技术要求以及安全注意事项。

把燃着的蜡烛放入池底，如不熄灭说明水池内不缺氧。

安装36V行灯供水池、水箱内照明用。

清洗人员刷洗六面体水池（箱）横、竖各三遍，检查人员对水池（箱）的管道及浮球、水位控制器进行检查。

清洗完毕后排尽水池（箱）中的污水，再向水池（箱）内洒漂白精消毒。

半小时后，再次进入水池（箱）内冲洗，最后消毒三次后，清除池底污泥，用潜水泵抽出池中的积水。

在清洗水池的同时，另派人检查、清理紧固阀门，清洗过滤网。

检查各种设施正常后，注水入池，取水样具有水质检测资质的第三方检测机构进行检测。

施工结束后需加盖、加锁。

在清洗和保养设备过程中出现操作失误而导致设备损坏由供应商负责更换。

因供应商原因，清洗、消毒后不能达到质量要求时,采购人管理部门有权要求供应商对未达标设备进行再次清洗，费用由供应商承担，同时按照考核约定扣除相应分数和费用。

施工完毕后，应及时将施工现场清理干净垃圾运到校外、不得影响教学。

施工期间采购人管理部门安排人员负责监督检查，供应商需服从采购人监督人员的管理，每清洗保养完一个水箱后需经采购人检查人员检查验收合格后方可进行下一个水箱的清洗保养。

（3）水箱清洗质量标准

非水箱自身的缺陷问题，清洗后应达到表面无污垢、底部无泥沙。

非水源水质问题，清洗后水质达到郑州市规定的生活饮用水标准。

水箱清洗完毕后由双方对水箱清洗效果进行现场验收，并填写验收单，供应商取已经清洗好的水箱的水样到河南省疾病预防控制中心或具有水质检测资质的第三方检测机构去做水质检验并出具水质检验报告。

（4）安全施工要求

使用安全电压用电，导线绝缘良好，并安装漏电开关。

上、下水池应穿防滑鞋，传送工具等物品应用绳子。

未经试验水池中有无氧气前，不得进入水池。

消毒人员需戴防护眼镜和口罩。

防止发生人身及设备事故，供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由供应商全部承担。

7.高、低压电气设备进行校、试验及维护保养

（1）对中心配及区域配的电气设备、避雷设施进行校验。

（2）对中心配及区域配的电力变压器、电流互感器、电压互感器、高压断路器、电力电缆等电气设备进行校、试验，对继电保护装置进行校验。

（3）对中心配直流系统进行检测。蓄电池进行充放电试验，检查电池电压是否过低和检查蓄电池容量是否符合要求。

（4）对变压器、高压开关柜、直流系统、配电室进行检测、维护和保养。

（5）对低压开关柜进行除尘、维护保养。

（6）满足国家规范要求；出具国家电力监管部门认可的试验报告。

（7）出具预防性试验情况汇总表，将试验中发现的问题全部列出并报采购人管理部门，经采购人管理部门同意，对检查出的问题全部进行维修维护。

（8）确保按时通电，试验当天需完成相关工作且恢复供电。

8.分体空调、多联机空调的维护保养

（1）空调全面启动之前，进行相关设备整体维修和维护，相关记录清晰完整：每年4月、10月对所有空调使用效果进行一次巡检，发现问题及时解决。

（2）空调使用时，每天应检查空调制冷温度，温度不得低于26℃；空调开启与关闭应进行统一控制，无人使用或使用率极低时，原则上应关闭空调。

（3）定期（一般为1-2月）清洗分体空调、多联机空调蒸发器（或冷凝器）的进风过滤网。定期清洗分体空调、多联机空调蒸发器（盘管）翅片上的结灰；检查分体空调、多联机空调凝露水排水管是否畅通；做好分体空调、多联机空调室外机组的维护保养；定期清除冷凝器翅片间结灰，确保通风流畅；定期对分体空调、多联机空调室外机组内部作清扫工作。

（4）定期检查分体空调、多联机空调压缩机和风机的运行状态；定期检查分体空调、多联机空调电器的运行状况，保持运行良好；定期检查制冷系统的运行状态；定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否有油迹；严禁超负荷运行；检查分体空调、多联机空调机组的插头与插座的接触是否良好；保持电气系统的干燥、清洁、防止电气系统受潮而漏电。雨季做好防潮、防霉工作。

（四）配合节水节电管理服务要求

积极做好节水节电工作，强化节能管理和员工节能意识。具体要求如下：

1.建立内部节能管理制度，加强员工节能培训、宣传，全年举行培训不少于1次，宣传不少于2次。

2.楼宇内杜绝长明灯、长流水，做到人走灯灭，人走水停，无跑、冒、滴、漏现象。

3.各楼宇管理员负责巡视检查，发现水电浪费的行为要及时制止，检查情况要记录备案。

（五）其它服务及要求

1.对校区所有设备、设施进行巡视并进行维护、维修及保养，及时开关各种用电、供水设施，发现异常情况及时进行维修，对损坏的零配件及时更换，保证校区内供电、供水系统能正常运行（包括水龙头的拆装，给排水管道疏通、清洁、维修保养）。

2.对屋面排水沟、室内排水管进行清扫、疏通，保障排水畅通；雨季、雪季前一个月要对建筑物天面进行检查，发现防水层有气臌、破碎，隔热层有断裂、缺损的应及时维修，对屋面防水层有气臌、破碎，缺损的面积较大时应及时报告委托方并出具维修方案，双方共同协商维修事宜（伸缩缝、落水口周围、卫生间、阳台、墙面的漏水由供应商负责及时维修）。

3.遇有市政维修、校区维修或特殊情况需停电停水时，应及时通知委托方，并在宣传栏张贴书面通知，做好应急预案和安全防护工作。

4.对建筑物瓷片脱掉的要及时维修，平时做好各建筑物保养工作。

5.整个学校内露天井盖、灯具灯饰等要不定期检查，有缺漏和损坏的，及时补足和维修。保证露天井盖盖严实，以防伤人；照明路灯检查孔封闭完好，以防漏电触电。

6.负责所有室内外的桌椅、门窗、玻璃、幕墙、黑板、屋面、墙面、墙砖、地砖、吊顶、防水、空调、电扇、卫生间隔断、家具、所有楼宇室内外上下水管网、水电暧、照明灯具、开关插座的日常检查维修、管理、运行、维护及保养，负责保证各项设施正常、安全运行。

7.每周一次巡查室外其他附属设施，保证其正常运行。节假日特别是重大节日前，应对学校各场所景观设施、照明进行安全功能检查，保证节假日期间各项设施正常、安全运行。

8.每年寒假和暑假前，需进行全校排查，登记好待维修项目，在寒假或暑假期间统一维修，确保新学期学校各场所设备设施的零损坏。

9.每年毕业生离校后和新生报到前期间，需全面检查学生宿舍的设施设备完好情况。如发现损坏或缺少的，应及时维修或更换好。

10.配合采购人或消防、安监等部门做好安全宣传和查验、维修工作。

11.对设施、设备进行日常管理和维修养护使用完好率达到98%以上，零修、急修及时率达100%，师生的满意率达到95%以上。所有接到报修任务15分钟到达现场。简单的维修2小时内处理完毕，小维修15分钟到达现场，一般维修4小时处理完毕，中型维修15分钟到达现场，12小时当天处理完毕，大的维修项目应拿出维修方案并立即通知采购人，经双方协商再确定维修方式及完成时限。小修范围的设施、设备，及时组织修复；属大、中修范围或需更新改造的设施设备，及时报委托方确定维修方案。

12.负责宿舍热水、宿舍楼空调、洗衣机、电梯、智能用电系统的日常管理，主要工作为联系、督促热水、宿舍楼空调、洗衣机、电梯、智能用电系统的相关公司对设备进行日常维护和维修，如有重大问题或紧急情况及时向学校主管部门报告。

13.学校电梯、锅炉系统以及建筑物主体等由学校委托专业维保公司维保。

14.在学生宿舍公物遭破坏时，应配合学校主管部门调查核实具体情况及进行相关处理。

15.路灯完好无损，保持洁净，夜间正常使用，定期检查，维护保养；及时处理好学校临时交予的各项任务。

16.维修人员所使用的工具等由供应商配备；维修中所使用的材料及零配件由学校负责，由供应商按以旧换新的原则向学校领取。供应商在维修中原则上是能维修尽量维修，确实不能维修再更换，对更换批量较大的应以书面的形式通知采购人管理部门，待许可后才能更换。

17.对于应急性抢修任务，如供应商确有困难不能维修，经采购人管理部门确认后由学校组织安排维修，费用从供应商物业服务费中扣除。

18.对应急性抢修或特殊性维修，为提高维修效率，经采购人管理部门认可，供应商可自行购置材料，但所需费用参照市场价格，并由采购人支付。

19.与消防维保单位协调配合，完成学校供水管网设施突发问题的维修工作。

（六）其它约定

1.供应商应严格遵守采购人的各项规章制度，按合同规定执行，服从采购人管理。

2.供应商需公布24小时维修服务电话，保持电话畅通，非工作时间安排专人值班，及时处理紧急报修事项。

3.接到报修单或报修电话，10分钟之内有响应，根据报修内容和预约时间及时进行维修。

4.如果借用采购人的维修工具，供应商应爱护使用维修工具，特殊维修工具使用后及时归还，损坏照价赔偿；维修材料及时书面上报，更换的废旧材料及时交回采购人管理部门。

5.供应商要根据采购人管理部门提出的意见建议和整改要求，及时整改，以达到更好地维修服务效果。

6.供应商需按照需求中的要求配备人员，人员需坚持上班签到，采购人管理部门不定时抽查人员配备情况。

7.维修服务满意率95%以上，返修率不超过2%，投诉处理率100%。

8.供应商的维修人员上班期间需保证人员到位，如有请假，需通知采购人管理部门，不得空岗，睡岗，脱岗，离岗，当班人员不得饮酒。

9.供应商爱护学校国有资产和节约资源减少浪费，不得损坏国有资产。

10.定期对员工进行安全操作及岗位技能培训，提高员工安全生产意识。根据采购人需求，配合并融入采购人云后勤在线报修系统。完成采购人管理部门交办的其他临时性工作任务。

（七）档案资料管理要求

1.供应商要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。

2.在日常管理中要建立学校设施设备检查保养档案、业务培训考核、站房管理日志等制度。

3.管理委托合同规定的其它事项。

4.以上资料需每月装订提交给采购人归档。

## 第七节  专项要求

### 一、节能管理要求

#### （一）服务内容

落实学校有关能源管理制度，配合学校相关部门完成能源数据的采集，统计和报送、能源管理平台的建设和调试、运行、维护等工作，确保学校节能管理措施落实到位。

#### （二）服务要求

认真落实国家及河南省关于节能管理文件要求；落实《河南财经政法大学节约型校园建设实施方案》、《河南财经政法大学绿色学校创建行动方案》、《河南财经政法大学能源使用管理办法》、《河南财经政法大学空调使用管理办法》等一系列文件要求；每年利用“世界水日”、“中国水周”、“节能宣传周”开展不少于两次的节能宣传，推动绿色学校创建，落实双碳目标。

严格执行学校空调使用管理规定，结合实际天气情况，制定开启方案，合理进行可控性管理；不按规定运行，将对物业服务单位进行处罚。

### 二、文化建设要求

#### （一）服务内容

校区软环境的创设与保持等。

#### （二）服务要求

1.彰显河南财经政法大学的校园文化特色、办学理念；

2.负责校园文化设施、标识用品的保洁与维护；

3.与师生联谊开展健康、积极向上的文化活动；

4.积极参与绿色校园、和谐校园、环境友好型校园、平安校园建设；

5.创设良好的企业文化，与校园文化形成良性互动；

6.围绕高质量发展，主动参与行业创优活动。

### 三、大型活动管理要求

#### （一）服务内容

保证学校组织的各类会议、论坛、交流以及社会活动（包含但不限于新生开学、军训、开毕业典礼、运动会、双招会、各种考试、各级主管部门检查）等顺利进行和服务保障。

#### （二）服务要求

1.服从安排，接受统一管理和调配，做好活动筹划和应急预案；

2.配置专业技术人员，做好与活动相关的设施设备检修和维护，确保设施设备运行良好；

3.如突发设备故障导致停电，应在15分钟内查明原因并恢复；

4.活动期间（室外）时，考虑雨、雪、风等恶劣天气带来的影响，做好供电设备设施安全防护措施，适当准备防护物品，相关费用由物业公司承担；

5.活动期间（室内）时，楼宇门口放置告知牌、张贴温馨提示；

6.做好公共场所的环境保洁，放置临时垃圾收集器具，及时清理活动现场废弃的杂物；

7.活动期间，人员统一着装，着装整齐洁净；文明礼貌、规范、依法管理，不擅自参与和活动无关的活动；如参会人员有个性化服务要求，需及时汇报，不能擅自实施；

8.活动后，及时清理现场杂物，恢复正常办公教学秩序；

### 四、防汛、防台风、防地震，雨雪极端天气应对工作

#### （一）防汛、防台风、防地震服务要求

1.坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，从严、从细、从实做好各项工作。

2.按照“六有”（有组织机构、有工作制度、有防汛预案、有物资储备、有抢险队伍、有避灾场所）要求 ，成立应急处置工作小组，制定详细的安全预案，责任到人，分工到位，将工作预案落实落细。

3.全面排查风险隐患，对校区的建筑物、特种设备、变电室、锅炉房、换热站、泵房、景观湖、水系、雨水管道、检查井等进行再检查，再清理，及时清理杂物，确保排水通畅；对公共楼宇的屋面、排水口、排水管道再进行全面检查，清理屋面杂物，保证排水通畅，消除防汛隐患。加大对配电室、二次供水等供水供电设备的检修维护工作力度，确保设施设备安全运行。及时盘点防汛物资，确保物资充足，正常使用，满足防汛需求。

4.根据预案进行演练，通过演练，查找防范不足，补全预案漏洞，强化全员安全意识，完善应急实操，增强应对极端天气突发险情处置能力，全面做好各项工作。

5.开展防汛防台风等知识宣传，及时关注天气预报。降雨量较大或气象部门发布暴雨预警后，各工作组人员需在岗待命，24小时值班，保持24小时通讯畅通，及时通报风情、水情、雨情，雪情做好各项安全防范准备。

6.结合危险区域和隐患排查情况，确定转移避险人员基础名单 ，提前向有关人员发放转移避险“明白纸”。 明确预警信号、信号发布人、转移路线、转移地点以及其它注意事项。

#### （二）雨雪寒潮等极端天气应对工作

1.加强对暴风雪天气的预测预警，发现隐患及早采取有效的预防和控制措施。

2．组织开展校园安全大检查，对校内体育设施，围墙栏杆、楼梯扶手、景观雕塑、文化设施、厕所内隔墙等部位重点检查，及时消除隐患，确保安全。

3．加强对校舍等安全隐患排查工作，对建筑物顶棚、校内公共场所和主干道(如校门、通道、楼梯、厕所、食堂、宿舍等)等区域的积雪应进行清除，防止坍塌事故，在重点区域采取设置安全警示标志等防护措施，加强水电气等设施防护，特别是易燃易爆的危化品、自来水管、消防栓等要做好防冻裂措施。

4．加强应急人员力量储备，如遇中雪以上等量级的恶劣天气时，应全天候保持足够人员力量。

5.做好除冰扫雪等相应的机械、车辆、工具及物资准备工作。

6.随时关注天气变化情况，及时了解雨雪、冰雹等极端天气，根据上级的信息预报和预告，进行有针对性的工作布署。

7．落实24小时值班和重要时段领导带班制度，保持通讯联络的畅通。值班人员要坚守岗位，确保及时做好信息互通和工作互动。出现灾情或紧急重大情况，应立即反应，妥善处置，并按规定在第一时间如实上报(1小时内)。

8．严格执行上级应对雨雪天气相关决定与要求。

### 五、突发公共卫生事件

#### （一）服务内容

在突发公共卫生事件时，按照国家应对突发公共卫生事件相关要求开展工作。

#### （二）服务要求

1.应对不同突发公共卫生事件，制定应急预案和具体运行手册，及时应对不同类型突发公共卫生事件发生。

2.加强员工培训，有针对性提升应对突发公共卫生事件的能力。

3.根据不同突发公共卫生事件，做好有关防控物资的购买、存储、使用等工作。

4.按照学校应对突发公共卫生事件防控要求，对楼宇公共区域、厕所、教室、浴室、开水房、电梯、垃圾箱、室外环境等区域进行定时消杀，并做好相关记录。

5.做好学校要求的其他工作。

### 六、劳动教育课

#### （一）服务内容

结合合同中约定的服务内容，配合学校开设丰富多样的劳动教育课程。课程内容包括但不限于卫生保洁、楼宇客服、公寓管理、能源管理、绿化养护、维修维护等。

#### （二）服务要求

1.制定劳动教育课程方案。

2.建立劳动教育师资队伍。

3.投入必要的设施设备、教学器材。

4.积极参与学校劳动育人基地建设。

## 附件1：人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 数量 （人） | 岗位要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 | ★1.为投标人在职员工； | 是（提供劳动合同或2025年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明） |
|  |  |  | △2.年龄在50周岁以下； | 是（提供身份证） |
|  |  |  | △3.本科以上学历； | 是（提供学历证明） |
|  |  |  | △4具备中级以上职称； | 是（提供职称证书） |
|  |  |  | △5.具有3年以上类似项目管理经验。 | 是（需提供服务合同和服务对象出具的证明材料） |
| 2 保洁服务 | 保洁主管 | 1 | ★1.为投标人在职员工； | 是（提供劳动合同或2025年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明） |
|  |  |  | △2.年龄在50周岁以下； | 是（提供身份证） |
|  |  |  | △3.具有3年以上类似项目管理经验。 | 是（需提供服务合同和服务对象出具的证明材料） |
|  | 楼宇保洁 | 109 | △1.男年龄不超过63周岁，女年龄不超过58周岁，身体健康，能胜任楼宇保洁工作。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
|  | 食堂保洁 | 15 | △1.男年龄不超过63周岁，女年龄不超过58周岁，持健康证上岗，能胜任食堂保洁工作。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 3 秩序服务 | 秩序主管 | 1 | ★1.为投标人在职员工； | 是（提供劳动合同或2025年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明） |
|  |  |  | △2.年龄在50周岁以下； | 是（提供身份证） |
|  |  |  | △3.持有效《保安员》证； | 是（提供公安机关颁发的有效《保安员》证） |
|  |  |  | △4.持有建(构)筑物消防员证或消防设施操作员证； | 是（提供有效的建(构)筑物消防员证或消防设施操作员证） |
|  |  |  | △5.具有3年以上类似项目管理经验。 | 是（需提供服务合同和服务对象出具的证明材料） |
|  | 秩序维护 | 21 | ★1.持有效《保安员》证； | 是（提供承诺函，格式自拟） |
|  |  |  | △2.男性，年龄20周岁以上，48周岁以下； | 是（提供承诺函，格式自拟） |
|  |  |  | ★3.至少3名驾驶员（均为3年以上驾龄）。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
|  |  | 12 | △1.男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁，身体健康。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 4 学生公寓管理 | 学生公寓主管 | 1 | ★1.为投标人在职员工； | 是（提供劳动合同或2025年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明） |
|  |  |  | △2.年龄在50周岁以下； | 是（提供身份证） |
|  |  |  | △3.具有3年及以上类似项目管理经验。 | 是（需提供服务合同和服务对象出具的证明材料） |
|  | 学生公寓管理 | 35 | △1.男年龄不超过63周岁，女年龄不超过58周岁，身体健康。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 5 绿化养护 | 绿化主管 | 1 | ★1.为投标人在职员工； | 是（提供劳动合同或2025年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明） |
|  |  |  | △2.具备园林绿化相关专业中级以上职称； | 是（提供职称证书） |
|  |  |  | △3.年龄在50周岁以下； | 是（提供身份证） |
|  |  |  | △4.具有3年以上园林绿化养护管理经验。 | 是（需提供服务合同和服务对象出具的证明材料） |
|  | 花卉园艺技术员 | 1 | △1.具备园林绿化相关专业中级及以上职称。 | 是（提供职称证书或承诺函，格式自拟） |
|  | 绿化养护 | 28 | △1.男年龄不超过63周岁，女年龄不超过58周岁，身体健康。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 6 维修维护 | 维修维护主管 | 1 | ★1.为投标人在职员工； | 是（提供劳动合同或2025年1月1日以来任意1个月的社保缴纳证明） |
|  |  |  | △2.具有中级以上工程类或机电类职称证书； | 是（提供职称证书） |
|  |  |  | △3.特种作业操作证（高压电工作业）； | 是（提供证书） |
|  |  |  | △4.特种作业操作证（低压电工作业） | 是（提供证书） |
|  |  |  | △5.年龄在50周岁以下； | 是（提供身份证） |
|  |  |  | △6.具有3年以上类似项目管理经验。 | 是（需提供服务合同和服务对象出具的证明材料） |
|  | 维修维护 | 8 | ★1.特种作业操作证（电工作业）2名、特种作业操作证（焊接与热切割）2名、特种作业操作证（高处作业）2名、特种作业操作证（制冷与空调）2名。 | 是（提供承诺函，体现工种及人数，格式自拟） |
|  |  | 12 | △1.包括但不限于防水工2名、泥瓦工2名、粉刷工2名、油漆工2名、暖通2名、污水工2名。 | 是（提供承诺函，体现工种及人数，格式自拟） |
|  |  | 15 | △1.男性，年龄不超过60周岁，身体健康，能够胜任维修工作。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 合计 |  | 262 |  |  |

注：本表数量为最小数量，投标人可根据实际情况增加。

## 附件2：设备耗材一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 基本要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★洗地机 | 5辆 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 2 | ★地毯清洗机 | 1台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 3 | ★尘推车 | 4台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 4 | ★吸尘器 | 2台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 5 | ★高压冲洗车（电动） | 1辆 | 罐体容积不低于700L，喷洗装置高压冲洗手枪、前左右对冲、后洒。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 6 | ★室内保洁车、柞水车、喷香机、扫地车、高压水枪等 | 满足采购人需求 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 7 | ★保洁用具（拖把、平板拖把组合、扫把、刮水器、抹布、水管等清洁工具；卫生间纸篓、茶叶篓、室内外垃圾桶（120L）、黑色大垃圾袋（120L）、室外垃圾桶（240L）、隔水地毯等用品；适应不同场景的清洗剂、消毒剂等。） | 满足采购人需求 | 室内垃圾桶120L，360个；室外垃圾桶240L，260个；入场全部换新。 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 8 | ★食堂保洁用具（毛巾、百洁布、胶皮手套、清洁刷、刮水器、餐具运送车、水桶、拖把、水管、胶鞋、告示牌、伸缩杆、水桶、水盆、餐具清洗桶等；洗洁精、食用碱、火碱、洗洁精、洗手液、檀香、消毒液等） | 满足采购人需求 | 垃圾桶（240L）15个，入场全部换新 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 9 | ★垃圾转运车 | 2辆 | 绿色环保 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 10 | ★压缩垃圾车 | 2辆 | 绿色环保 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 11 | ★安保工具（强光手电、T型警棍、盾牌、多功能抓捕器、防爆钢叉、防爆头盔、防刺背心、防割手套、移车器、锁车器等） | 满足采购人需求 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 12 | ★巡逻车 | 满足采购人需求 | 12座四轮电动巡逻车1辆；6人座封闭式四轮电动巡逻车1辆；两轮电动巡逻车4辆 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 13 | ★全国对讲机 | 30部 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 14 | ★执法记录仪 | 5部 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 15 | ★电子巡更系统 | 满足采购人需求 | 电子巡更系统1套；电子巡更棒25个 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 16 | ★四轮草坪修剪车 | 1台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 17 | ★推草机 | 6台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 18 | ★割灌机 | 6台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 19 | ★绿篱机 | 6台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 20 | ★油锯 | 1台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 21 | ★草坪打孔机 | 2台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 22 | ★旋耕机 | 1台 | 中型 | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 23 | ★绿化垃圾清运车 | 10台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 24 | ★绿化用具（喷雾器、药剂，化肥、手剪、压钳、平剪等） | 满足采购人需求 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 25 | ★高空作业车 | 1台 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |
| 26 | ★维修工具（电缆故障检测仪、漏水点检测仪、电镐、电锤、切割机、电焊机、角磨机、电动扳手、热熔器、玻璃吸盘、手电钻、管道疏通机、外用表，钳子、螺丝刀、电笔等） | 满足采购人需求 | / | 是（提供承诺函，格式自拟） |

注：

1.根据采购人要求，低值耗材由供应商无偿提供。

2.除以上设施设备外，中标人在投标文件中为管理需要添置的其他设施设备视为中标人投资，采购人不再另行支付。

3.宣传设施设备由中标人按以下标准配置并承担相应费用，具体包括：在每栋建筑单体内设置物业管理服务内容及岗位公示牌，含本楼栋工作人员的照片和联系方式，物业管理服务投诉地址和投诉电话；物业管理日常事务需要公示通知的相关宣传设施设备制作。

# 三、项目相关要求

1.投标人应在投标文件中提供类似业绩等证明材料。

2.投标人应针对本项目提供服务承诺，包括但不限于中标后临时提供特殊设施设备、物业进驻及合同到期时的交接、特殊情况下服从采购人对服务人员的调配、对采购人不满意的物业经理或其他人员无条件更换、学校重大活动服务等方面内容。

3.投标人需根据采购需求提供针对本项目的物业管理整体设想及策划方案，方案应包括：项目需求分析及设想，项目现场组织、管理机构设置、质量责任监管、监督考核机制等。

4.投标人应结合本项目的服务范围、要求及特点，制定整体管理服务方案，包含但不限于保洁服务、基本大伙食堂保洁服务、维修维护服务、绿化养护服务、学生公寓管理服务、秩序维护服务、进驻、交接以及7个专项服务等。

5.投标人结合实际，针对本项目特点，制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间和地点、目标方式和内容、对象、措施等。

6.投标人需针对本项目制定档案管理方案，方案至少包含档案的建立、档案的收集、档案的分类、档案的管理。

7.投标人针对实现本项目服务目标，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、保证措施、质量保证制度、质量标准、检查方法等内容。

- 8.针对本项目特点，制定突发事件应急预案及处置措施：①针对迎新季、毕业季、重要会议、大型考试、运动会、全校性比赛等重大活动提供的服务保障预案；②水电气暖突发故障及事故、电梯故障及事故、高空坠落、火灾爆炸等突发事件应急预案；③食物中毒、公共事件应急预案；④雨雪极端天气、消防等自然灾害应急预案。

- 9.投标人也可提供其他与本项目相关的内容。

注意：以上“项目需求及有关要求”中未加“★”且无法律法规明确规定的，不得作为投标被拒绝或投标无效条款。

第七章 评标方法和标准

### 一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

### 二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2.签字盖章签章符合招标文件要求；

3.投标有效期符合招标文件要求；

4.投标报价未超出最高限价；

5.投标文件无重大或不可接受的偏差；

6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7.★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；

8.招标文件及法律法规规定的其他情形。

### 三、详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2．综合比较与评价

2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评分标准（满分100分）

| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除后的价格作为报价参与评审。 | 20 |
| 综合部分 （20分） | 业绩 | 提供投标人自2023年1月1日以来的类似项目业绩,以合同签订日期为准，每提供一份业绩得3分，最高得12分。（业绩=完整合同（扫描件）+服务期内任意一个月的发票，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。）缺项按0分计。 注：同一项目多个标段按一份合同计算分值。 | 12 |
|  | 服务承诺 | 投标人应针对本项目提供服务承诺，包括但不限于中标后临时提供特殊设施设备、物业进驻及合同到期时的交接、特殊情况下服从采购人对服务人员的调配、对采购人不满意的物业经理或其他人员无条件更换、学校重大活动服务等方面内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得8分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得5分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得2分；缺项得0分。 | 8 |
| 技术部分 （60分） | 人员设备 及物料投入 | 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投人员及设备是否满足招标文件的要求： 1.带★代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标被拒绝； 2.带△号表示优化指标项，每满足一项得1分，满分共29分。 | 29 |
|  | 物业管理整体设想及策划 | 投标人需根据采购需求提供针对本项目的物业管理整体设想及策划方案，方案应包括：项目需求分析及设想、项目现场组织、管理机构设置、质量责任监管、监督考核机制等。 投标人对每项内容论述详细,完全贴合项目采购需求的得5分;投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的得3分;投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得1分;缺项得0分。 | 5 |
|  | 服务方案 | 投标人应结合本项目的服务范围、要求及特点，制定整体管理服务方案，包含但不限于保洁服务、基本大伙食堂保洁服务、维修维护服务、绿化养护服务、学生公寓管理服务、秩序维护服务、进驻、交接以及7个专项服务等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得9分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得6分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得3分；缺项得0分。 | 9 |
|  | 培训方案 | 投标人结合实际，针对本项目特点，制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间和地点、目标方式和内容、对象、措施等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得4分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得2分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得1分；缺项得0分。 | 4 |
|  | 档案管理方案 | 投标人需针对本项目制定档案管理方案，方案至少包含档案的建立、档案的收集、档案的分类、档案的管理。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得4分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得2分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得1分；缺项得0分。 | 4 |
|  | 质量保证措施 | 投标人针对实现本项目服务目标，制定质量保证措施。质量保证措施应包括但不限于：质量管控、保证措施、质量保证制度、质量标准、检查方法等内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得5分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得1分；缺项得0分。 | 5 |
|  | 应急方案 | 针对本项目特点，制定突发事件应急预案及处置措施：①针对迎新季、毕业季、重要会议、大型考试、运动会、全校性比赛等重大活动提供的服务保障预案；②水电气暖突发故障及事故、电梯故障及事故、高空坠落、火灾爆炸等突发事件应急预案；③食物中毒、公共事件应急预案；④雨雪极端天气、消防等自然灾害应急预案。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得4分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得2分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误的得1分；缺项得0分。 | 4 |

七、管理要求

（一）管理理念与目标

1.服务理念：秉持“服务育人、环境育人、管理育人”的理念，将物业服务与高校立德树人的根本任务相结合，营造安全、文明、和谐、优美的校园环境。

2.管理目标：实现物业管理服务的标准化、精细化、人性化。承诺在本项目合同期内，达到或超过《河南省高等学校物业管理服务标准》及国家、地方相关优秀物业管理标准。

（二）组织架构与人员配备

1.物业经理：需派驻一名全职、经验丰富的物业经理，物业经理不得在其他项目兼职。

2.管理团队：组建专业、稳定的现场管理团队，包括客服、安保、工程、环境等主管人员。

3.服务人员：所有一线服务人员（保洁、保安、维修工等）应统一着装、行为规范、培训到位。人员配置数量应科学合理，满足校区7x24小时服务需求。

4.供应商的物业管理方案、组织架构、人员录用和各项规章制度，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。

5.采购人对物业管理公司的人员有直接指挥权。中标人对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录和传染性疾病。

第八章 政府采购合同

物业服务合同

甲方：河南财经政法大学

乙方：

根据                                 的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，签订本合同。

一、甲方同意将河南财经政法大学郑东校区物业服务委托给乙方；乙方同意按照本合同要求接受甲方委托，并向甲方提供优质服务。

二、合同金额

人民币（大写）：                                （¥           ）

本合同价为该项目服务费全包价，包括工作人员的所有费用、办公费、业务培训费、人员服装费、材料工具费以及工作人员的意外伤亡等产生的所有费用。甲方不承担服务费以外的其它任何费用。服务费用不因原材料及人力费用等政策或市场行情变化而变动。合同期内若物业服务工作量变动，双方根据乙方在投标文件中承诺的分项目报价费率另行协商计算物业服务费增减额。

付款条件及方式：每月10日前凭甲方保障服务部开具的上月月度考核报告、应支付额度和乙方开具的正规发票，由甲方保障服务部到学校相关部门办理审签及支付手续，以转帐的方式支付上月物业服务费。合同期内最后一个月的物业服务费待甲乙双方办理完交接手续后，由甲方支付给乙方。遇节假日（包括甲方假期），支付时间顺延。

三、乙方服务期限：    年，从    年  月  日至    年  月  日。

四、服务范围、内容、岗位职责及人员配置

乙方对甲方负责提供物业服务的服务范围、内容、岗位职责及人员配置详见招标文件。

乙方需服从甲方保障服务部的管理，乙方委派投标文件明确的物业理人为驻甲方项目管理的负责人，非特殊情况经甲方同意，合同期内不得更换项目管理负责人。甲方相应的服务要求通过所属的     处传达给乙方，乙方组织人员完成甲方的服务。乙方配备的人员应符合招投标文件中的相关要求。

五、服务标准

乙方对甲方负责提供物业服务的服务标准详见招标文件。

- 履约保证金

乙方需向甲方交纳合同金额的5%作为履约保证金，如乙方不交纳甲方有权在结算物业服务费时扣除相同金额作为履约保证金，如乙方迟延交纳履约保证金达15日，甲方有权解除合同。合同到期后如乙方无违约经乙方书面申请，甲方无息退还履约保证金至乙方指定账户。

七、甲方的权利和义务

1.甲方为乙方提供工作所需要必要场地和综合办公用房。乙方使用甲方的房屋资产应严格按照甲方的相关规定使用，不得出租或挪做它用,且应当妥善维护相关场地和办公用房。

2.甲方对乙方物业管理（服务）工作进行监督检查，并有权提出合理的整改意见。

3.甲方成立物业考核工作小组，由保障服务部负责。

4.甲方成立物业履约验收小组，由校招标领导小组办公室负责。

5.甲方对乙方的综合评定结果应及时通知乙方，并对有关需要改进的事项进行二次监督，促使其整改到位。对于拒不整改的，甲方有权自行聘请其他公司进行整改（甲方聘请临时人员费用标准如下（1）苗木损失：苗木成本+人员工资（人员工资按200元/人·日计算）；（2）卫生打扫：人员工资按200元/人.日计算；（3）其他：人员工资按200元/人·日计算；人员工资不足一日按一日计算）。整改费用从当月乙方物业服务费用中扣除。通过保障服务部申请由财务处报销，经费来源为乙方物业服务费。

6.甲方有权对乙方违反合同有关规定的行为及达不到质量标准的事项要求乙方进行经济赔偿。

7.甲方应当按照合同约定按时支付乙方物业服务费用。

8.除物业服务费外，甲方不承担乙方及其工作人员的任何其他费用。

八、乙方的权利与义务

1.乙方应达到本合同（含附件）、招投标文件（含补充文件）等有效书面材料中的相关标准和要求。

2.根据法律法规的有关规定和本合同的约定向甲方按时收取物业服务费用。

3.负责其员工各类有效证件及手续的督办和审验，保证特殊工种需持证上岗。负责其员工社会治安的管理，自行处理其员工的社会治安问题，并独立承担相应责任。

4.接受甲方考核和物业管理行政主管部门的监督，不断完善管理服务，如因乙方管理失误造成甲方经济损失，乙方负责赔偿。

5.乙方以投标文件描述的技术标准作为管理服务标准，需每月按投标文件标准对本月工作进行自评，如有不符合需求的情况，需及时整改。

6.乙方应依照社会保险法、劳动法等法律法规及时缴纳所雇人员的社保费用，并做好劳动保护和意外保险工作，按月支付乙方工作人员劳动报酬、相关福利等费用。乙方所雇人员发生疾病或其它意外伤亡均与甲方无关，由于乙方职工的意外伤亡问题干扰甲方的正常工作生活秩序所造成的损失均由乙方承担，并扣除乙方的履约保证金。乙方与其员工（含乙方临时安排人员）产生的一切纠纷均由乙方自行负责沟通、协调、处置和赔偿。由此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，由乙方承担全部责任。乙方的从业人员在工作期间和其他时间的人身、财产安全以及致第三方损害的赔偿责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

7.乙方工作人员需经专业培训后方可上岗，遵守甲方的规章制度，统一着装，佩带工号牌，爱护甲方的各类设施设备及其它财产，如乙方工作人员损坏甲方设施设备及其它财产，由乙方负责赔偿。

8.乙方提供物业服务所需的各类工具、用品及机械设备等。如扫地车，洗地机，抛光机，拖把，扫帚，玻璃刮，抹布及工作用车；各类垃圾桶、垃圾篓、塑料垃圾桶、垃圾袋、痰盂等；各种清洗剂、消毒剂、空气清新剂等；绿化维护所需化肥、营养液、农药、种子等；保洁及其他物业人员的劳保用品等全部由乙方提供。委托管理期间，甲方不负责添置任何包括但不限于保洁工具和清洁材料的物业服务工具与材料。

9.负责其员工的计划生育工作，并承担相应责任。

10.负责其员工的病、老、伤、残、亡或其它意外事件的处理，并独立承担相应的法律责任和经济责任。

11.乙方需服从甲方工作大局，做好与甲方各职能部门的协调和配合工作。未经甲方书面许可，乙方不得利用所管物业进行经营活动。

12.如属乙方工作不作为或者工作过失造成甲方校内致第三方损害以及发生火灾和其它安全事故所产生的损失，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方不承担任何责任。

13.本合同终止当日，乙方无条件向甲方移交物业管理档案资料和退还属甲方所有的办公用房、仓库及其它各类设施物品、资料（合理损耗除外），并办理交接手续。乙方未按时履行交接手续或者移交手续未达到甲方要求的，履约保证金不予退还，并要求乙方赔偿甲方遭受的实际损失。

14.乙方不得以任何理由、形式转让管理权，如果出现企业挂靠、项目转包现象，甲方有权提前终止合同，履约保证金不予退还，且乙方需向甲方支付合同总金额10%的违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失。

九、合同的考核

1.考核组织单位

甲方保障服务部依据合同约定的权利成立物业考核工作小组（简称保障服务部考核小组），负责在规定时间内对乙方进行考核。

2.质量要求和考核评分标准详见本合同（含附件）及招标文件（含补充文件）。

3.考核评分办法及考核结果的使用详见本合同附件。

十、合同的履约验收

1.履约验收组织单位

保障服务部履约验收小组在月度考核的基础上对乙方的服务进行履约验收，每月10日前完成上月度履约验收。

2.履约验收的方式及结果使用

履约验收可选取以下三种方式进行。

（1）每月采取相关人员座谈会的形式，实地查看，听取各方意见，做出继续或终止合同的决定。

（2）每月不定期对乙方的合同履约情况进行抽查验收。抽查验收依据本合同（含附件）及招投标文件（含补充文件）中日考核的相关规定执行，需要整改的限期整改，连续两次二次验收不合格，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

十一、合同的履行、变更和解除

1.合同签订后即具法律效力，甲乙双方均需认真履行，不得随意解除合同。

2.甲乙双方不得擅自变更合同。如确需变更，需经双方书面认可后方可变更。

3.发生以下情况之一，甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

（1）乙方拒绝接受甲方管理的；

（2）未能按约定履行合同义务；

（3）若乙方在连续两个月度或累计三个月度考核中评分低于60分（不含60分，具体考核方式和标准见附件），或每月甲方履约验收小组抽查验收，连续两次二次验收不合格的；

（4）因乙方原因给甲方造成信誉和经济等方面重大损失的；

（5）擅自将本合同中所规定的权利、义务转让或转包的；

（6）考核办法见附件。

4.若乙方在招投标过程中存在违法违规行为，经查证属实，甲方有权单方解除合同。乙方应当无条件退场，并赔偿对甲方造成的损失。

5.本合同期内，经双方协商一致同意可以提前终止本合同。

6.如在合同期内任何一方欲无故提出终止合同的要求（因未履行合同约定、责任事故、考核不达标等终止合同的情况不在此列），需提前3个月以书面形式通知对方，并向对方支付违约金叁拾万元。

7.本合同终止时，不应免除在终止日或之前存在的法律责任。

十二、违约责任

1.除因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2.当违约损失超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约损失不足的部分。

3.在合同期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。履约保证金被扣除后余额不足的，乙方需在3天内补足或者甲方有权从未结算的物业服务费中扣除

4.在管理过程中，因下列事由所致的损害，乙方不负赔偿责任：

（1）天灾、地震等自然灾害不可抗力的事由所致的伤害；

（2）甲方自理的共用设施设备出现安全隐患等问题，乙方已书面指出，因甲方未受纳或未及时采取措施所致的伤害；

（3）由于物业本体及设施设备自身设计、安装、施工等缺陷和质量导致的设施设备运行中出现问题造成的损失和伤害，乙方及时发现并通知甲方该缺陷与隐患所导致的损失除外；

（4）由于甲方或物业使用人的自身责任导致的自身和第三方的伤害和损失。

十三、争议解决方式和管辖

因服务（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，双方约定应在甲方所在地签订合同。

十四、生效及其它

1.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

2.本合同自甲、乙双方签字且盖章之日起生效，合同生效后项目方可实施，如出现未签订合同而实施项目的情况，将对项目单位和乙方按有关规定做出相应处理。

3.甲方项目单位负责人是本合同甲方的第一责任人，本合同的解释权在项目单位，合同履行过程中出现的问题和纠纷由项目单位代表学校予以处理。

4.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同和合同附件及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

5.如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

6.本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约责任外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方名称：   （公章）          乙方名称：   （公章）

甲方代表（授权）签字：         乙方代表（授权）签字：

甲方联系方式：                 乙方联系方式：

甲方地址：                     乙方地址：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签订日期：                     签订日期：

## 附件：河南财经政法大学郑东校区物业管理服务考核办法

河南财经政法大学郑东校区物业管理服务考核办法

为了规范在校物业企业服务行为，监督物业服务企业有效履行合同，提升物业服务水平，根据中华人民共和国国务院《物业管理条例》、《河南省物业管理条例》等相关规定，结合我校物业管理工作实际情况，制定本办法。

第一条 适用范围

本办法适用于保障服务部管辖范围内提供物业管理服务的物业服务企业。

第二条 考评原则

物业管理考核坚持以合同、招投标文件管理为基础，通过量化考核指标，完善对物业服务企业的日常管理，规范物业公司服务行为，更好地服务全校师生。坚持以下原则：

（一）公开、公平、公正及实事求是的原则；

（二）外检与内控相结合，整体考评与专项考评相结合的原则；

（三）专业量化的原则。

第三条 考评机构

（一）为维护我校合法权益，实现物业服务社会化的目标，保障服务部作为物业管理监管的具体实施机构，代表校方对物业服务企业的服务行为进行监督和管理。

（二）保障服务部根据物业服务项目成立相应的物业服务监管考评工作小组（以下简称考评小组），负责对物业服务企业的服务水平和质量进行综合考评。考评小组由保障服务部各职能科室负责人及相关管理人员组成。

第四条 考评内容

考评内容包括楼宇保洁服务项、食堂保洁服务项、校园绿化养护和垃圾清运服务项、秩序维护服务项、学生公寓管理服务项、维修维护管理服务项。

第五条 考评方式

考评方式包括日常督查、月度考评。

（一）日常督查

一是日常巡查。由保障服务部相关职能科室负责，根据《考评量化分数表》，扣除相应分值并罚款，每项罚款200元。二是由保障服务部考核领导小组每月对所有服务内容的检查。根据《考评量化分数表》，扣除相应分值并罚款，每项罚款300元。三是学校检查。对校领导在检查中指出的问题，根据《考评量化分数表》扣除相应分值并罚款，每项罚款500元。四是应急巡查。指应对重大活动保障、文明检查、市容考评等进行专项巡查，根据《考评量化分数表》，扣除相应分值并罚款，罚款数额根据发现问题的情况处以200元、300元或500元罚款。四是师生投诉。对校长信箱、部长邮箱、综合信息服务平台等途径收集到的投诉，根据投诉内容，由物业考核领导小组综合评判后，根据《考评量化分数表》，扣除相应分值并罚款300元。

（二）月度考评

一是中标人对当月物业管理服务工作进行自评，提交自评材料（含月度考核表自评得分、当月工作小结、下月工作计划以及各项物业管理工作制度、表格和记录资料等）。

二是月度考评每月进行一次，寒暑假期间可延至假期结束后组织。月度考评由考评小组综合日考评情况进行，结束后由考评小组出具月度考评结果。

三是月度考评结果作为物业管理费支付的参考依据，月度考核总评分为六个考核项的平均分。

月度考评总评分达到90分以上（含90分）支付当月服务费；80分（含80分）-89分，扣除当月服务费的1%；70分（含70分）-79分，扣除服务费的3%；60分（含60分）-69分，扣除当月服务费的5%；低于60分，扣除全部月度费用，连续两个月或累计三个月月度考评低于60分，按合同约定解除服务合同。

第六条 考核及调查将根据公平、公正、公开和实事求是原则，并结合扣分项目分析、确认责任方，如属非物业服务企业原因或不可抗力原因等造成物业管理服务质量达不到标准的不扣分。不管任何原因造成物业管理服务质量达不到标准的，物业服务企业能在本考核月内针对发现的问题及时改善并能达到管理要求，该问题可酌情不作扣分处理。物业服务企业提供超值服务并获得保障服务部认可，可适当加分。

第七条 相关职能科室根据本办法以及物业服务项目实际情况制定实施细则。

第八条 本办法自下文之日起执行，由保障服务部办公室负责解释。

### （一）楼宇保洁服务考评细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 扣除分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范 | 1 | 工作时间按规定统一着装，佩戴工牌。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 2 | 工作时间不干私事、不脱岗、不串岗、不睡岗；按规定时间打扫卫生。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 3 | 使用文明用语；态度端正，服从工作安排。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 4 | 岗位上不吸烟、不吃零食、不看书报、不玩手机、不嬉戏打闹等影响工作的现象。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 5 | 公共区域及卫生间不存放废品、杂物。 | 未达到，每人每次扣2分 |  |
|  | 6 | 不与同事或师生发生言语冲突、肢体冲突。 | 未达到，每人每次扣2分 |  |
|  | 7 | 员工无违法、无违规、无违纪行为。 | 未达到，每人每次扣5-10分，情节严重辞退相关员工 |  |
| 卫生保洁 | 8 | 会议室：会议室地面整洁，无垃圾、无烟蒂等杂物。桌面、椅子、椅套无污渍，定期清洗；投影仪无灰尘。室内空气清新无异味。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 9 | 教室：桌面、 桌斗无灰尘、纸屑、垃圾等；电扇未及时保养、防尘；门楣、门套、墙面、墙角无积尘；黑板擦拭不及时、无粘贴物、下沿无粉笔头、粉末等；窗台无积尘，窗帘挂放整齐；室内无异味。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 10 | 大厅：地面无水渍、污渍、垃圾、积尘等；地面无痰迹、纸屑垃圾、无卫生死角；墙角无蜘蛛网，墙面无灰尘、污渍；公共设施表面无积尘、污渍；玻璃上无手印、积尘、污渍等；窗台无积尘。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 11 | 公共走廊、楼道：墙壁及附着设施上无尘土、虫网；窗台、门头、横撑、天棚、灯具无积灰，玻璃不洁净；垃圾桶内垃圾不得超过容积的80%。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 12 | 微环境：桌面无灰尘、纸屑、垃圾等；地面无纸屑、杂物、积水、痰迹、污迹等；玻璃门无手印、污渍等；读书屋未按要求消杀。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 13 | 电梯：轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、积尘、污渍等；电梯门槽内无垃圾杂物。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 14 | 楼梯：台阶不洁净、无卫生死角、打扫不到位；楼梯台阶及扶手无尘土、污迹；墙壁及附属设施上无尘土、虫网。室外公共台阶无杂草、污渍、无垃圾。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 15 | 开水房：不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍等；地面无水渍，墙面无污渍；茶叶漏无污渍、异味。 | 未达到，每次每个扣1分 |  |
|  | 16 | 卫生间：便池无污垢、污物，镜面无污渍；洗手台面、洗漱池无污渍；纸篓加装垃圾袋并随时清理。卫生工具摆放乱、不规范，卫生间无异味；有熏香、喷香等物品。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 17 | 公共区域：不按规定时间清扫和清运垃圾；垃圾桶（箱）不整洁或有异味。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 18 | 教师休息室：地面无痰迹、无垃圾、无纸屑等；家具物件无积灰、无污渍，玻璃不洁净;洗漱池无水垢、无污迹、无异味;直饮水机无水垢、无污渍、无异味；茶叶漏无污渍、无异味。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 19 | 屋面、外墙、地下室等可上人屋面保洁标准同硬质地面，其他屋面及雨棚顶面要求无落叶等污物明显堆积，落水管口清洁、畅通。建筑物外墙3米以下无污损、无小广告。墙面、地面无蜘蛛网、无积灰、无垃圾、无积水;消防设施、门楣无积灰。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 20 | 公共区域小广告等粘贴物及时清理。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 21 | 室外防水台无垃圾、无杂物、无积水、无积雪等。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 22 | 未按要求消杀、清除“四害”。 | 未达到，每次每处扣1 分 |  |
| 投诉 | 23 | 师生有效投诉且不能如期整改或整改效果不明显的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 24 | 监管部门因物业服务质量问题受到会议批评或文字通报批评的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 25 | 一天内对同一问题不改正。 | 每次扣2分 |  |
|  | 26 | 不服从管理造成不良后果的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 27 | 服务学院满意度低于85％的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 28 | 履行合同不到，使学校或监管部门的利益受损的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 29 | 其他不符合楼宇服务标准和工作规范的事项。 | 酌情扣除1至5分 |  |
| 其他 | 30 | 其他不符合物业服务标准和规范的事项。 | 每次扣1-5分 |  |
|  | 31 | 在上级领导巡查期间被批评。 | 每次扣5分 |  |
|  | 32 | 在各级各类检查评比活动中被点名批评或查出问题。 | 每次扣5-10分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：考核总分为100分，减去扣分后为最终得分。

### （二）食堂保洁服务考评细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 扣除分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范 | 1 | 不按规定统一着装 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 2 | 工作时间干私事、脱岗、串岗、睡岗 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 3 | 态度不端正，不服从工作安排，抵制工作 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 4 | 岗位上存在吸烟、吃零食、看书报、会客、玩手机、听收（录）音机，嬉戏、打闹等影响工作的现象 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 5 | 工作期间有不文明行为 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 6 | 工作间、卫生间、楼道等处存放废品、杂物 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 7 | 与同事或师生发生言语冲突、肢体冲突 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 8 | 员工发生违法、违规、违纪行为 | 每人每次扣5-10分，并辞退相关员工 |  |
| 卫生保洁 | 9 | 同一时间单个食堂未收拾餐桌超过5个 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 10 | 地面有污渍、垃圾、有卫生死角 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 11 | 墙壁及附着设施上有尘土、虫网 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 12 | 窗台、门头有积灰，玻璃不洁净 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 13 | 卫生用具未存放到正确位置 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 14 | 空调管线未及时除尘 | 每次扣1分 |  |
|  | 15 | 不按规定清理餐具和清运垃圾 | 每次扣1分 |  |
|  | 16 | 垃圾桶（箱）不整洁或有异味 | 每次每个扣1分 |  |
|  | 17 | 垃圾桶内垃圾量超过容量的五分之四 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 18 | 楼梯台阶不洁净、有卫生死角、打扫不到位 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 19 | 卫生间有异味 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 20 | 不锈钢件、窗台、玻璃不洁净 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 21 | 便池有污垢、污物 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 22 | 卫生工具摆放乱、不规范 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 23 | 小广告等粘贴物清理不及时 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 24 | 外围散水有垃圾、杂物、积水积雪等 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 25 | 卫生间镜面、面盆有污渍 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 26 | 卫生间内有卫生死角、打扫不到位 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 27 | 洗消间内违规放置物品 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 28 | 违反洗消工作流程 | 每次每处扣1分 |  |
|  | 29 | 消毒后的餐具违规存放 | 每次每处扣1分 |  |
| 投诉 | 30 | 师生有效投诉且不能如期整改或整改效果不明显的 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 31 | 因服务质量问题受到会议批评或文字通报批评的 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 32 | 一天内对同一问题不改正 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 33 | 不服从管理造成不良后果的 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 34 | 服务满意度低于85％的 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 35 | 履行合同不到位，使学校或监管部门的利益受损的 | 发现一次扣2分 |  |
|  | 36 | 其他不符合服务标准和工作规范的事项 | 酌情扣除1至5分 |  |
| 其他 | 37 | 同一时间单个食堂未收拾餐桌超过10个 | 每次扣1-5分 |  |
|  | 38 | 在上级领导巡查期间被批评 | 每次扣5分 |  |
|  | 39 | 未按规定进行洗消造成不良后果 | 每次扣5-10分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：考核总分为100分，减去扣分后为最终得分。

### （三）秩序服务考评细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 扣除分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范 | 1 | 工作时间按规定统一着装，佩戴工牌。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 2 | 工作时间不干私事，值班室内不烹饪、不煮饭等，岗位上不吸烟、不吃零食、不看书报、不会客、不玩手机、不听收（录）音机，不嬉戏、不打闹等影响工作的现象。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 3 | 态度端正，服从工作安排。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 4 | 值班岗位、值班室按规定保持整洁，无杂物堆放。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 5 | 使用文明用语，微笑服务；不与同事或师生发生言语冲突、肢体冲突。 | 未达到，每人每次扣2分 |  |
|  | 6 | 员工无违法、无违规、无违纪行为。 | 未达到，每人每次扣5-10分，并辞退相关员工 |  |
| 楼宇值班 | 7 | 无迟到、无早退，无故旷工，按规定请假。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 8 | 有专项工作记录本、人员来访登记本、报修登记本、大件物品出入登记本、消防巡查记录本、签到表、巡查表等，做好岗位值班记录；记录本要完整详尽，相关记录有主管签阅意见。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 9 | 按照学校的作息时间和相关部门要求对管辖楼宇开关门和关闭公区水电灯。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 10 | 保持教师休息室门禁正常使用。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 11 | 按时巡楼、每日检查设施设备，对故障、安全隐患及时报修、上报；对管辖楼宇定时定点巡查，按规定要求签到，杜绝影响正常教学运行的情况发生。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 12 | 各楼宇大门、消防通道、天台等辖区钥匙标记清楚，有固定安全的存放地点，确保钥匙不缺失且正常使用；值班工作人员要熟悉并熟练使用。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 13 | 消防通道保持畅通，车辆及杂物及时清理。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 14 | 熟练使用楼内消防设施，熟悉并掌握楼内布局情况，每天对大楼内消防安全及消防设施巡查并做好相关记录。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
| 投诉 | 15 | 师生有效投诉；对投诉问题未及时整改且未对师生进行解释、上报。 | 每次扣2分 |  |
|  | 16 | 监管部门因物业服务质量问题受到会议批评或文字通报批评的 | 每次扣2分 |  |
|  | 17 | 一天内对同一问题不改正 | 每次扣2分 |  |
|  | 18 | 不服从管理造成不良后果的 | 每次扣2分 |  |
|  | 19 | 服务学院满意度低于85％的 | 每次扣2分 |  |
|  | 20 | 履行合同不到位，使学校或监管部门的利益受损的 | 每次扣2分 |  |
|  | 21 | 其他不符合楼宇服务标准和工作规范的事项 | 酌情扣除1至5分 |  |
| 其他 | 22 | 其他不符合物业服务标准和规范的事项 | 每次扣1-5分 |  |
|  | 23 | 在上级领导巡查期间被批评 | 每次扣5分 |  |
|  | 24 | 在各级各类检查评比活动中被点名批评或查出问题 | 每次扣5-10分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：考核总分为100分，减去扣分后为最终得分。

### （四）学生公寓管理物业服务考评细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 扣除分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范 | 1 | 工作时间按规定统一着装，佩戴工牌。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 2 | 使用文明用语；态度端正，服从工作安排。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 3 | 工作时间不干私事，值班室内不烹饪、不煮饭等，岗位上不吸烟、不吃零食、不看书报、不会客、不玩手机、不听收（录）音机，不嬉戏、不打闹等影响工作的现象。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 4 | 每日检查公共设施设备，出现故障及时报修，并做好记录，杜绝影响正常教学运行的情况发生。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 5 | 门卫实行24小时值守制；女生楼门卫、保洁需用女员工。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 6 | 不迟到、不早退、交接班工作交接清晰；不无故旷工，按规定请假。 | 未达到，每人每次扣2分 |  |
|  | 7 | 不与同事或师生发生言语冲突、肢体冲突。 | 未达到，每人每次扣2分 |  |
|  | 8 | 员工无违法、无违规、无违纪行为。 | 未达到，每人每次扣5-10分，并辞退相关员工 |  |
| 楼宇值班 | 9 | 大厅、值班室、会客室卫生合格；家具、值班桌上物品摆干净整洁、有序。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 10 | 学生公寓钥匙柜钥匙按规定标识清晰、摆放整齐，不允许私放个人物品；确保钥匙不缺失且正常使用；值班工作人员要熟悉并熟练使用。 | 未达到，每次每项扣1分 |  |
|  | 11 | 大件物品登记本、人员来访登记本、交接班记录本、报修登记本等记录本，记录清晰完整，有管理主管签阅意见。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 12 | 按时巡楼、对安全隐患及时上报。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 13 | 不脱岗、不串岗、不睡岗。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 14 | 消防安全措施执行到位。 | 未达到，每次扣1分 |  |
|  | 15 | 消防通道畅通，及时清理，指挥、引导公寓出入口附近自行车整齐有序停放。 | 未达到，每次扣1分 |  |
|  | 16 | 安全警示标识缺失，及时更换。 | 未达到，每次扣1分 |  |
| 公寓保洁 | 17 | 工具未收纳于指定区域，摆放杂乱。 | 未达到，每次扣1分 |  |
|  | 18 | 工作时间不拣拾废品。 | 未达到，每人每次扣1分 |  |
|  | 19 | 做岗位卫生保洁。 | 未达到，每人每次扣2分 |  |
|  | 20 | 按规定时间清扫和清运垃圾。 | 未达到，每次扣1分 |  |
|  | 21 | 室外垃圾桶分类；垃圾桶整洁或无异味；每周清洗2次。 | 未达到，每次每个扣1分 |  |
|  | 22 | 室内墙壁及附着设施上无尘土、无虫网；步梯扶手无尘土、无污迹。 | 未达到，每次每个扣1分 |  |
|  | 23 | 楼内不堆放杂物；不私自占用公共空间存放个人物品。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 24 | 公共区域地面无积水、无痰迹、无污迹等。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 25 | 公共卫生间无异味，厕坑便具无黄渍，墙面、镜面、台面、水盆光亮、无污点;纸篓清理及时。墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网;地面无水渍、无污渍、无垃圾。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 26 | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物:灯具、指示板明亮:厢内地面无积尘、无污渍、无垃圾杂物:不锈钢表面无手印、无积尘，光亮;电梯门槽内无垃圾杂物。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 27 | 屋面、外墙、地下室、天台等可上人屋面保洁标准同硬质地面，其他屋面及雨棚顶面要求无落叶等污物明显堆积，落水管口清洁、畅通，每月清理1次；建筑物外墙3米以下无污损、无小广告。墙面、地面无蜘蛛网、无积灰、无垃圾、无积水;消防设施、门楣无积灰。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 28 | 公共区域无卫生死角、打扫到位。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 29 | 不锈钢件、窗台、玻璃保持洁净。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
|  | 30 | 按要求消杀、清除“四害”。 | 未达到，每次每处扣1分 |  |
| 投诉 | 31 | 师生有效投诉；对投诉问题未及时整改且未对师生进行解释、上报。 | 每项每次扣2分 |  |
|  | 32 | 在上级领导巡查期间被批评。 | 每次扣5分 |  |
|  | 33 | 在各级各类检查评比活动中被点名批评或查出问题。 | 每次扣5-10分 |  |
|  | 34 | 其他不符合物业服务标准和规范的事项。 | 每次扣1-5分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：考核总分为100分，减去扣分后为最终得分。

### （五）校园绿化养护服务考评细则

| 项目 | 序号 | 内容 | 扣除分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范 | 1 | 不按规定统一着装 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 2 | 不使用文明用语 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 3 | 工作时间干私事 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 4 | 岗位上存在吸烟、吃零食、看书报、会客、玩手机、听收（录）音机，嬉戏、打闹等影响工作的现象 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 5 | 态度不端正，不服从工作安排，抵制工作 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 6 | 迟到、早退，交接班工作不交接清楚 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 7 | 与同事或师生发生言语冲突、肢体冲突 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 8 | 无故旷工不请假，影响工作 | 每人每次扣4分 |  |
|  | 9 | 员工发生违法、违规、违纪行为 | 每人每次扣5-10分，并辞退相关员工 |  |
| 绿化养护工作 | 1 | 各类草坪，修剪、浇水不及时，影响美观的 | 每次扣2分 |  |
|  | 2 | 各类草坪裸露黄土的，没有及时补栽、补种的 | 每次扣2分 |  |
|  | 3 | 浇水时无专人看管的 | 每次扣1分 |  |
|  | 4 | 各类植物长势不好，影响美观的 | 每次扣1分 |  |
|  | 5 | 绿地内有影响景观的杂物、垃圾等，有树挂、乱拴乱挂等现象，有改变用途和破坏、践踏、占用现象的 | 每次扣1分 |  |
|  | 6 | 根据植物生长习性及环境温度，对植物没有采取相关保护措施，如北方地区冬季没有进行树干包裹等； | 每次扣1分 |  |
|  | 7 | 大风、暴雨等恶劣天气来临前，没有做好行道树以及浅根类树种的防风修剪及加固的 | 每次扣2分 |  |
|  | 8 | 病虫害防治不及时的，造成病虫害蔓延的 | 每次扣5分 |  |
| 工作纪律 | 1 | 各类人员抽查发现有不在岗、不在位的 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 2 | 有害绿化药剂、肥料使用没有进行公示，废弃物处理不符合相关规定； | 每次扣1分 |  |
|  | 3 | 没有设置或及时更改区域管理人、植物铭牌；铭牌内容不准确 | 每次扣2分 |  |

|  | 4 | 没有设立古树名木档案，宝贵树木登记材料及统一的保护标志，如保护标牌、保护宣传牌 | 每处扣1分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 假山、水体等，没有设置防护设施及安全提示；景观中可能会对师生构成安全隐患的， | 每次扣2分 |  |
|  | 6 | 没有校园绿化档案，绿化养护工作记录 | 每次扣2分 |  |
|  | 7 | 没有按学校要求运用各种载体开展绿化宣传活动，引导师生积极参与校园绿化建设，开展劳动育人活动 | 每次扣2分 |  |
|  | 8 | 工作中与服务对象发生争吵的 | 每人每次扣2分 |  |
| 其他 | 1 | 在上级领导巡查期间被批评 | 每次扣5分 |  |
|  | 2 | 在各级各类检查评比活动中被点名批评或查出问题 | 每次扣5-10分 |  |
|  | 3 | 其他不符合物业服务标准和规范的事项 | 每次扣1-5分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

### （六）零星工程维修维护服务考评细则

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 扣除分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为规范 | 1 | 工作时间不按规定统一着装 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 2 | 不使用文明用语 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 3 | 工作时间不干私事、不脱岗、不串岗、不睡岗； | 每人每次扣1分 |  |
|  | 4 | 岗位上存在吸烟、玩手机、嬉戏、打闹等影响工作的现象 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 5 | 态度不端正，不服从工作安排，抵制工作 | 每人每次扣3分 |  |
|  | 6 | 与同事或师生发生言语冲突、肢体冲突 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 7 | 迟到、早退，交接工作不交接清楚 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 8 | 不配合保障服务部或上级单位检查工作 | 每次扣4分 |  |
|  | 9 | 无故旷工不请假 | 每人每次扣4分 |  |
|  | 10 | 员工发生违法、 违规、 违纪行为 | 每人每次扣5-10 分，并辞退相关员工 |  |
|  | 11 | 无故不参加保障服务部或上级组织的活动或会议 | 每人每次扣1分 |  |
|  | 12 | 新入职员工未经岗前培训即上岗 | 每人每次扣2分 |  |
|  | 13 | 未进行工作技能考核或没有相关记录 | 每次扣2分 |  |
|  | 14 | 不认真履行保障服务部或上级的规章制度 | 每次扣2分 |  |
|  | 15 | 未按时完成保障服务部或上级指派的任务 | 每次扣4分 |  |
| 维修管理 | 16 | 接到维修任务未在规定时间内到达现场 | 每次扣1分 |  |
|  | 17 | 接到急修任务未在规定时间内到达现场 | 每次扣1分 |  |
|  | 18 | 未按时完成维修工作 | 每次扣1分 |  |
|  | 19 | 因维修原因导致同一部位、同一问题再次报修。 | 每次扣1分 |  |
|  | 20 | 仅处理表面问题，如只补漏点不查管路，导致短期内出现关联问题。 | 每次扣1分 |  |

|  | 21 | 维修粗糙，如墙面补丁色差大、接缝不齐、油漆挂流等。 | 每次扣1分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 维修后存在功能缺陷，如设备运行不正常、门窗开关不畅等。 | 每次扣1分 |  |
|  | 23 | 维修完成后未清理垃圾、废料、工具，未恢复现场原貌。 | 每次扣1分 |  |
|  | 24 | 维修后剩余材料未归还仓库。 | 每次扣1分 |  |
|  | 25 | 维修现场材料、工具随意堆放，影响公共区域通行。 | 每次扣1分 |  |
|  | 26 | 未及时发现安全隐患 | 每次扣2分 |  |
|  | 27 | 未及时发现安全隐患，由此引发安全事故，并承担事故的相关责任和全部损失 | 每次扣5分 |  |
|  | 28 | 不配合保障服务部工作或以各种理由拒绝、推诿、不能按期完成任务累计3次的，保障服务部将不再委派物业进行维修，另行安排有资质的第三方进行维修，费用从物业费中扣除 | 每次扣5分 |  |
|  | 29 | 维修过程中未放置安全标识牌、警戒线，高危作业未做安全防护 | 每次扣2分 |  |
| 投诉 | 30 | 发生师生有效投诉 | 每次扣2分 |  |
|  | 31 | 对投诉问题未及时整改且未对师生进行解释、 上报 | 每次扣2分 |  |
|  | 32 | 师生有效投诉且不能如期整改或整改效果不明显 | 每次扣4分 |  |
| 其他 | 33 | 在上级领导巡查期间被批评 | 每次扣5分 |  |
|  | 34 | 在各级各类检查评比活动中被点名批评或查出问题 | 每次扣5-10分 |  |

备注：考核总分为100分，减去扣分后为最终得分。

# 第九章 附件

## 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。