濮 阳 市 示 范 区

政 府 采 购

文件编号：濮示范竞谈-2023-3

竞

争

性

谈

判

文

件

濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

2023年11月15日

目        录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  谈判项目要求

第三部分  谈判须知

第四部分  项目要求

第五部分  合同（文本）

第六部分  附件--谈判文件格式

第一部分 谈判邀请函

一、采购项目：濮阳市绿城中学化学实验室及仪器项目

二、文件编号：濮示范竞谈-2023-3

三、预算：400000元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库〔2020〕46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，给予小微型企业投标人的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先 采购。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：详见电子标书附件。

- 六、投标人及项目资质服务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定，具有独立承担民事责任能力；

2、2021年度或2022年度经审计的财务审计报告或财务报告（自批准之日算起，成立不足一年，仅需提供财务报表）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4、2023年度1月份以来任意三个月缴纳税收或社会保障资金的证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

5、通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人将被拒绝参加投标活动。

供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件），无需再提交上述证明材料。

6、本项目不接受联合体投标。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)下载招标文件；

4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2023年11月21日9 时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)（综合开标室(2））。

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平(http://www.pyggzy.com/)，凭企业数字证书（USBKEY）登录【我要投标】，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(http://www.pyggzy.com/)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)（注：使用IE 浏览器）。插入 CA 数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2023年11月21日9 时30分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)（综合开标室(2）)。

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上发布。

公告期限为三个工作日。

十二、联系方式

1、采购人：濮阳市绿城中学

地址：河南省濮阳市城乡一体化示范区昆吾路262号

联系人：原崇征                      电话：18239332616

2、采购代理机构：濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

地址：河南省濮阳市城乡一体化示范区管委会1楼103室

联系人：黄涛                      联系方式：13703831061                                                          
3、监督单位：濮阳市城乡一体化示范区财政局财政监督科

地址：河南省濮阳市城乡一体化示范区管委会4楼403室

联系方式：0393-6662218

发布人：濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

发布时间： 2023年11月15日

第二部分  谈判项目要求

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 濮阳市绿城中学化学实验室及仪器项目 |
| 2 | 资质要求 | 见谈判邀请函 |
| 3 | 资质证件 | 谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。 |
| 4 | 供应商要求 | 参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人（不超过2人）网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。 |
| 5 | 付款方式 | 采购单位验收供方所交货物合格后向供方支付全部货款的50%，自验收之日起第二年货物无质量问题后付款30%，第三年货物无质量问题后付款剩余20%。 |
| 6 | 供货期 | 签订合同后60日历天供货完毕。 |
| 7 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 8 | 询问和质疑 | 投标人认为采购文件、采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心提出质疑。 |
| 9 | 小、微企业、监狱企业优惠政策 | 见邀请函 |
| 10 | 电子投标文件的编制、递交 | 1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件 在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传。 2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南—投标文件制 作操作指南）。 3.未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打 开的，按废标处理。 |
| 11 | 电子标书解密 | 解密方式：网上解密 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)按时解密。 2.如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。 |

第三部分   谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

⑴谈判邀请函

⑵谈判项目要求

⑶谈判须知

⑷项目技术要求

⑸合同（文本）

⑹附件--谈判文件格式

⑺反商业贿赂书供应商

- 2、谈判文件的编写

⑴电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标 文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。。

⑵供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文 件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

5、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

（1）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（2）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

6、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

8、谈判文件的递交

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件。

（3）投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

10、迟交的谈判文件

采购方将拒绝在谈判文件递交截止时间后递交的谈判文件。

11、谈判文件解密

（1）网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)按时解密。

12、谈判程序

（1）竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，濮阳市示范区政府采购中心在谈判邀请函规定的时间和地点组织谈判。

（2）谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（3）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人、负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书面说明材料，无法在规定时间提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术 指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

13、谈判小组

濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

（1）谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

（2）严格按照竞争性谈判文件的要求，谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

（1）在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

（2）为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

18、成交通知

谈判结束后由濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

- 第四部分 濮阳市绿城中学化学实验室及仪器项目技术参数

| 序号 | 名称 |  | 参数配置 |  | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化学隐蔽通风实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （教师演示台） |  | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）； 1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下7项性能检测要求，并提供带CMA或CNAS标识的优抗板检测报告复印件： ▲(1)化学性能检测：台面板通过硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等不少于130项化学试剂及有机溶液检测。 ▲(2)环保性能检测：参照GB 18580-2017等标准，甲醛释放量满足E1级技术指标要求，释放量检测结果值小于0.08mg/m³（未检出）;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：铅≤1.1mg/kg，镉、铬、汞均未检出。 ▲(3)物理性能检测：检测结果包含：吸水率（24h）：≤0.1%；静曲强度：≥134MPa；耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；漆膜硬度：≥9H；含水率≤1.2%；表面耐磨性能为≥849r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；表面耐划痕性能：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；点对点电阻值≤8.16×10⁹Ω、体积电阻值≤8.79×10⁸Ω、表面电阻值≤6.32×10⁷Ω等不少于24项物理性能检测。 ▲(4)阻燃性能检测：参照GB 8624-2012等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 ▲(5)防霉性能检测：参照GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等标准，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测； ▲(6)抗菌性能检测：参照ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等标准，包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种的菌种检测,结果符合抗菌要求。 ▲(7)抗病毒活性试验：参照ISO 21702：2019等标准对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 |  | 张 | 1 |  |
| 2 | 教师椅 |  | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚汽杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 |  | 张 | 1 |  |
| 3 | 教师电源 |  | 采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线或无线通信，电源参数如下： 1.教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 2.教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 3.学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 4.学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电压，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V。 5.学生高压：教师电源支持分组控制学生的高压220V电源，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 6.锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。 7.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能. 8.教师自用不少于两路220V多功能插座输出。 9.采用数字式变频器可对实验室排风设备进行启动控制及风量调节。 ▲教师电源正常条件下，整机在实际安装环境中无可触及部件，不会出现可触及零部件危险带电情况；外置配电箱供电，与外部电路的连接不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验桌 （学生） |  | 1、规格：≥1200mm×600mm×780mm；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、台面：采用厚度为≥12.5mm一体成型高温烧制的工业陶瓷台面，产品特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1000℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形。 3、桌体架构：铸铝/钢塑结构；通过桌体上端两侧支架连接优质椭圆钢管“人”字形结构框架，使桌体具有强承重性及稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺。 4、“人”字框架：模具成型，规格≥80mm×80mm×50mm；椭圆钢管设计，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 5、上端两侧支架：规格≥572mm×62mm×93 mm；铸铝模具成型，选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6、主横梁：采用优质”8”字型铝型材，规格≥1095mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀，具有较强的稳定性。 7、后挡条：采用铝材挤出成型，规格≥1068mm×82×16mm；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂喷涂处理；左右两侧设计注塑成型的ABS材质卡位，防止台面物品滑落。 8、桌脚：注塑模具成型，ABS材质；桌脚高度可调，耐磨、防潮、防滑。 9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用增强PP塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。 ▲实验桌产品满足以下性能要求： 1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 3）操作台力学性能：独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏； 4）操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； 5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 以上五项参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 张 | 28 |  |
| 5 | 通风功能柱 |  | 规格：≥1060mm×195mm×740mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型,中部前后方均应设有隐藏装饰检修口，与主体完美搭配，浑然一体，拆装方便，便于检修。 ▲功能柱产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 只 | 28 |  |
| 6 | 学生凳 |  | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。 ▲学生凳产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3） 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 以上六项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 个 | 56 |  |
| 7 | 学生电源 |  | 1、电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能； 2、包含不少于2路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过流短路保护及电源输出指示功能。 |  | 套 | 28 |  |
| 8 | 洗眼器 |  | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 化验水槽（配出水装置） |  | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 独立水槽台（配出水装置） |  | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 ▲独立水槽台产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准。 提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 个 | 14 |  |
| 11 | 隐蔽式吸风罩 |  | 隐藏式，采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。 |  | 个 | 29 |  |
| 12 | 离心风机 |  | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达7000～13000m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料UPVCφ650mm。 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 室内风管及配件 |  | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 室外风管及配件 |  | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，PVC成品管道； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 风机变频控制器 |  | 1.适配多种电机功率； 2.输出：AC 0-380V 13A； 3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）； 4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 5.控制电源+24V：最大输出电流300mA； 6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 7.可实现紧急停机，转速跟踪，定长、定距离控制，可实现计数控制、摆频控制； 8.内置≥2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用； 9.内置≥1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算； 10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境； 12.冷却方式采用强制风冷。 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 电源布线耗材 |  | 1.地面耗材：每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 |  | 室 | 1 |  |
| 17 | 风机布线耗材 |  | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 |  | 室 | 1 |  |
| 18 | 给/排水全套装置 |  | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 智慧 黑板 |  | - 一、整体设计 - 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 - 2、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 - 3、整机采用超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 - 4、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 - 5、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。。 - 6、采用红外触控方式，支持进行20点或以上触控。 - 7、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 8、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片。 - 9、支持远程巡课。 - 10、钢化玻璃表面硬度≥9H。 - 11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 - 12、整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W。 - 13、整机侧边栏支持场地信息显示。 - 14、整机内置阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10米。 - 15、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 - 16、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 - 17、整机系统支持书写触控延迟≤25ms - 18、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 - 19、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像色温效果。 - 20、整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 - 二、OPS模块 - 1、搭载不低于Intel 第12代酷睿i5 CPU。 - 2、内存：8GB DDR4内存或以上配置。 - 3、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 视频 展台 |  | - 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器； - 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 - 3、整机采用圆弧式设计，无锐角。 - 4、展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； - 5、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 - 6、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 7、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 - 8、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 - 9、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 - 10、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 - 11、二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 - 12、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等 |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 教学备授课软件 |  | - 1、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 - 2、支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统。 - 3、采用备授课一体化设计，教师可根据教学场景自由切换备课模式与触控交互教学模式。 - 4、具备互动课件、资料云同步功能。 - 5、支持对于PPT文件的直接打开且支持编辑，能够将该课件转换成互动式教学课件。 - 6、具备线上线下混合式教学功能：支持创建直播，可通过二维码进行教学、教研活动分享直播。 - 7、AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 - 8、授课模式支持一键开启英语听写朗读。 - 9、汉字：具备汉字生字卡不少于5000个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 - 10、拼音：支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入两种方式。 - 11、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、星球工具、等学科工具，可一键插入课件。同时为方便不同学科教师使用，学科工具应支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步； - 12、可以在备课场景中搜索课件库课件资源，具有 140000份课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。 - 13、支持AI英语纠错，可对英语句型，语法进行一键纠错。 - 14、图章笔：提供不少于15种图案样式，可在画布任意位置书写。 - 15、撤销重做：支持白板操作撤销和重做，防止误操作影响教学。 - 16、放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 设备集中管理平台 |  | - 1、系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 - 2、系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备；且支持原有设备接入运维。 - 3、系统自定义：支持自定义系统logo和系统名称，适用于校园定制系统。 - 4、权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 - 5、支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解班班通设备教学应用情况。 - 6、引导式管理：支持系统智能分析设备违规使用情况，并提供对应的处理策略。包含：支持分析设备在非教学时间段使用，提供节能策略设置措施，以保护设备屏幕，延长设备寿命；支持分析设备使用的非教学软件情况，提供一键拦截功能，以防学生违规使用设备；支持分析设备访问的网址信息，标识违规网址，以便学校针对性管理。支持每周自动生成设备管理周报，以便管理者日常汇报工作，以及回顾管理成效。 - 7、支持在移动端远程巡课功能，支持调取黑板自带摄像机查看班级内画面，并支持获取当前黑板界面，了解上课内容。 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 有源 音箱 |  | - 1、采用功放及有源音箱一体化设计。 - 2、主音箱与副音箱采用木质材质，保证声音还原度。 - 3、为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。 - 4、输出额定功率≥2*20W。 - 5、具备≥1路电源、1路Line in、1路Line out*1、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 - 6、频率响应：110Hz~15KHz。 - 7、采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可在3s内快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 - 8、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 - 9、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式 - 10、支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播等系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 |  | 台 | 1 |  |
| 24 | 麦克风 |  | - 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 - 2、采用U段720MHz~780MHz传输，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 - 3、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 - 4、可配合外接USB麦克风接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行课件软件翻页功能。 - 5、机身大部分采用黑色设计，避免脏污。 - 6、充电10分钟，可扩音80分钟或以上。 - 7、麦克风未连接音箱大于等于15分钟之后，自动进入关机状态。 - 8、无遮挡情况下，有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 |  | 个 | 1 |  |
| 二、化学准备仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 （准备台） |  | 规格：≥2400mm（L）×1050mm（W）×850mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 为确保使用者的健康安全，台面板需通过国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构检测，满足或优于以下8项性能检测要求，并提供带CMA或CNAS标识的实芯（双面）理化板检测报告复印件加盖制造商公章： ▲(1)化学性能检测：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于130项酸、碱及其它化学试剂的检测。 ▲(2)环保性能检测：参照GB18585-2001或GB18586-2001等标准，重金属铅、镉等未检出。 ▲(3)物理性能检测：检测结果包含：含水率：≤1.0；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；漆膜硬度≥8H；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；密度达到1.4g/㎤；尺寸稳定性横向、纵向≤0.55%；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；24h吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果≥566r；弯曲强度≥120MPa以上等不少于19项物理性能检测。 ▲(4)阻燃性能检测：参照GB 8624-2012等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。 ▲(5)TVOC释放量检测：参照HJ571-2010等标准，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02[mg/（㎡·h）]。 ▲(6)放射性检测：参照GB6566-2010等标准，内、外照射检测值均≤0.1。 ▲(7)防霉性能检测：参照GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等标准，包含但不限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 ▲(8)抗菌性能检测：参照ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等标准，包含但不限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。 2.产品结构：铝木结构 3.台身用材：台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。 8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 9.导轨：三节静音导轨。 10.拉手：采用桥型铝合金拉手； 11.铰链：采用不锈钢铰链。 12.台身设计：台身前部为开门设计。 13.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 14.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 |  | 1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 ▲仪器柜产品满足以下性能要求： 1）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 2）储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：水平力≥搁板重量的50% ,空载搁板安全无脱落；垂直力100N，空载搁板无倾翻；②搁板支承件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、主体结构和底架的强度试验,结果均无损；空载稳定性试验结果无倾翻； 3）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 以上三项参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准。 4）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.5、铬≤0.5、汞≤0.05）；参照GB 32487-2016《塑料家具通用技术条件》或同类别国家标准。 以上四项提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 个 | 10 |  |
| 3 | 通风药品柜 |  | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设2层25mm厚活动层板，并配备≥12.7mm厚防酸碱实芯理化板二层阶梯，柜内的隔板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。 3.上柜可通风换气，预留通风管接口。 |  | 个 | 4 |  |
| 4 | 药品柜 |  | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，层板高度可调整；配有防酸碱药品架,板材厚度≥16mm。下柜体为板式对开门。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用；经检测达到相关环保标准。 3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上。不锈钢桥式拉手。 |  | 个 | 4 |  |
| 5 | 全钢通风橱 |  | 1.规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2.质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂。 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品。 上下推拉可停止在任意高度。 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性。 通风柜结构坚固，由双层框架支持。 3.排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。 4.通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 5.配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂。 6.通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质。 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 照明亮度：≥80 Lux。 7.电：三线接地插座，220V，10安培。 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 易燃品毒害品储存柜 |  | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 储物架（主） |  | 1、规格：≥530mm*480mm*2000mm； 2、材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3、结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 储物架（副） |  | 1、规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2、材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3、结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 平放框 |  | 1、规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2、材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3、结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4、隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5、卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6、滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 |  | 个 | 16 |  |
| 10 | 斜放框 |  | 1、规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2、材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3、结构：配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨，斜放配件等组件； 4、摆放方式：斜放式； 5、隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 6、卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 7、滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 储物架（主） |  | 1、规格：≥530mm*480mm*2000mm； 2、材质：主体承重采用四根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3、结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 储物架（副） |  | 1、规格：≥510mm*480mm*2000mm； 2、材质：主体采用两根铝合金立柱，表面经氧化处理，防酸碱，耐腐蚀； 3、结构：主体承重立柱预设滑轨孔位，可确保储物筐高度灵活调节，满足不同器材空间储物需求，架体间采用增强尼龙塑料连接，结构稳定，不易晃动，顶部设置储物架防尘盖板，厚度≥0.8mm，表面经钣金喷塑处理，易清洁； 4、可调脚：可调地脚采用PP材质，可调高度5mm。 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 层板 |  | 1、规格：≥480x466x15mm； 2、材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3、配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 |  | 个 | 16 |  |
| 14 | 移动推车 |  | 1、规格参数：≥1110*480*1100mm； 2、功能材质：主体承重架体采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料，整体结构稳；架体由铝型材框架、铝合金把手、层板、储物筐、推车顶层平台等组成； 移动推车同时预制多个层板及储物筐；层板采用≥1.0mm冷轧钢板，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀，层板下方采用4个增强尼龙塑料支撑件，单个层板承重≤30kg；储物筐采用工程塑料ABS/PC，承重≤10kg；层板和储物筐可根据收纳物品大小调节层高； 推车顶层平台规格≥1000mm*480mm*8mm，配置抗倍特材质，顶部可根据需求存放实验器材等；移动推车配备6个万向轮，方便移动，具有锁停功能； 3、适用范围：:适用于各学科实验室，便于实验器材、实验箱、实验耗材等运输及移动。 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 层板 |  | 1、规格：≥480x466x15mm； 2、材质：层板采用壁厚≥1.2mm冷轧钢板，表面经钣金喷塑处理，防水，耐酸碱，耐腐蚀； 3、配件：层板下方配备不少于4个尼龙塑料层板支撑扣。 |  | 个 | 3 |  |
| 16 | 平放框 |  | 1、规格：≥439mmx439mmx103mm，灰色； 2、材质：采用ABS材质，注塑成型，具有耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能，底部采用实心设计，能防止液体类物体泄漏流到下层框体； 3、结构：平放框配备纵隔板、横隔板、小隔板、卡槽、滑轨等组件； 4、隔板：横、纵隔板采用规格≥398mmx22mmx100mm ABS塑料，隔板可自定义调节，能满足不同器材摆放，增加空间利用率； 5、卡槽：≥64mmx42mmx12mm 采用透明PC材质，能放置储物标签，便于器材识别与管理； 6、滑轨：≥467mmx27mmx52mm，采用增强尼龙塑料材质，能自适应框体拉出、下垂、划过等操作，集成的拉出止动结构可防止模块化框体掉落。 |  | 个 | 4 |  |
| 17 | 化验水槽（配出水装置） |  | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 电源布线耗材 |  | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 |  | 室 | 1 |  |
| 19 | 给/排水全套装置 |  | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 轴流风机 |  | ≥110W轴流风机、电机，需含设备调试等 |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 通风管道 |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） |  | 套 | 1 |  |
| 三、环境搭建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 |  | 柜机，≥3匹 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 窗帘 |  | 棉加丝双面遮光，防紫外线，含辅料， |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 地面处理 |  | 地面环保及防火防水处理 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 墙面 |  | 设计与制作与实验室相关的展示字牌、图文 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 顶面处理 |  | 发光灯具 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 技术服务 |  | 软件升级，技术指导及培训 |  | 项 | 1 |  |
| 四、化学器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 危险化学品储 存柜 | ≥900 mm×510 mm×1200 mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁 |  | 个 |  | 3 |
| 2 |  | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm |  | 件 |  | 1 |
| 3 |  | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 |  | 个 |  | 1 |
| 4 |  | 实验服 | 可分为大、中、小号 |  | 件 |  | 56 |
| 5 |  | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 |  | 个 |  | 56 |
| 6 |  | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 |  | 个 |  | 1 |
| 7 |  | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 |  | 个 |  | 1 |
| 8 |  | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 |  | 个 |  | 1 |
| 9 |  | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 |  | 双 |  | 2 |
| 10 |  | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次 |  | 套 |  | 1 |
| 11 |  | 废液分类回收桶 | 塑料制，25 L |  | 个 |  | 5 |
| 12 |  | 电加热器 | 密封式 |  | 个 |  | 1 |
| 13 |  | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作，管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电 阻大于 100 MΩ |  | 台 |  | 1 |
| 14 |  | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350 mm×350 mm×350 mm |  | 台 |  | 1 |
| 15 |  | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档 |  | 台 |  | 1 |
| 16 |  | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg |  | 辆 |  | 2 |
| 17 |  | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×30mm |  | 个 |  | 14 |
| 18 |  | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，420 mm×280 mm×380mm |  | 个 |  | 2 |
| 19 |  | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 |  | 支 |  | 1 |
| 20 |  | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 |  | 支 |  | 1 |
| 21 |  | 钢丝钳 | 160 mm |  | 把 |  | 1 |
| 22 |  | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 |  | 把 |  | 1 |
| 23 |  | 三角锉 | 250 mm，带柄 |  | 个 |  | 1 |
| 24 |  | 民用剪刀 | 3 号，150 mm，A 型 |  | 把 |  | 3 |
| 25 |  | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 |  | 套 |  | 2 |
| 26 |  | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 |  | 个 |  | 1 |
| 27 |  | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 |  | 个 |  | 1 |
| 28 |  | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 |  | 台 |  | 1 |
| 29 |  | 托盘天平 | 100 g，0.1 g |  | 台 |  | 28 |
| 30 |  | 托盘天平 | 500 g，0.5 g |  | 台 |  | 1 |
| 31 |  | 电子天平 | 1000 g，0.1 g |  | 台 |  | 1 |
| 32 |  | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ |  | 支 |  | 28 |
| 33 |  | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套 |  | 支 |  | 1 |
| 34 |  | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 |  | 个 |  | 1 |
| 35 |  | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 |  | 台 |  | 2 |
| 36 |  | 教学支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×10mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 |  | 套 |  | 28 |
| 37 |  | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm |  | 个 |  | 28 |
| 38 |  | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结 牢固 |  | 个 |  | 28 |
| 39 |  | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 25 mm |  | 个 |  | 4 |
| 40 |  | 试管架 | 塑料制，8 孔，孔径 35 mm |  | 个 |  | 4 |
| 41 |  | 漏斗架 | 塑料制 |  | 个 |  | 1 |
| 42 |  | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 |  | 个 |  | 1 |
| 43 |  | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 |  | 个 |  | 1 |
| 44 |  | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 |  | 个 |  | 28 |
| 45 |  | 量筒 | 10 mL | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 |  | 28 |
| 46 |  | 量筒 | 25 mL |  | 个 |  | 28 |
| 47 |  | 量筒 | 50 mL |  | 个 |  | 50 |
| 48 |  | 量筒 | 100 mL |  | 个 |  | 2 |
| 49 |  | 量筒 | 500 mL |  | 个 |  | 2 |
| 50 |  | 容量瓶 | 250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 |  | 1 |
| 51 |  | 容量瓶 | 500 mL |  | 个 |  | 1 |
| 52 |  | 滴定管 | 酸式，具 塞，25 mL | 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 |  | 1 |
| 53 |  | 滴定管 | 碱式，无 塞，25 mL |  | 支 |  | 1 |
| 54 |  | 试管 | Φ 12 mm × 70 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 |  | 125 |
| 55 |  | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm |  | 支 |  | 250 |
| 56 |  | 试管 | Φ 18 mm × 180 mm |  | 支 |  | 75 |
| 57 |  | 试管 | Φ 20 mm × 200 mm |  | 支 |  | 75 |
| 58 |  | 试管 | Φ 25 mm × 200 mm |  | 支 |  | 130 |
| 59 |  | 试管 | Φ 32 mm × 200 mm |  | 支 |  | 10 |
| 60 |  | 口部具支试管 | Φ 20 mm × 200 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 |  | 10 |
| 61 |  | 硬质玻璃管 | Φ 15 mm × 150 mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥ 800℃，试管两端口部应卷口 | 支 |  | 10 |
| 62 |  | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm |  | 支 |  | 10 |
| 63 |  | 烧杯 | 10 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 |  | 56 |
| 64 |  | 烧杯 | 25 mL |  | 个 |  | 75 |
| 65 |  | 烧杯 | 50 mL |  | 个 |  | 75 |
| 66 |  | 烧杯 | 100 mL |  | 个 |  | 75 |
| 67 |  | 烧杯 | 250 mL |  | 个 |  | 56 |
| 68 |  | 烧杯 | 500 mL |  | 个 |  | 10 |
| 69 |  | 烧杯 | 1000 mL |  | 个 |  | 10 |
| 70 |  | 烧瓶 | 250 mL，圆底 | 透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 |  | 14 |
| 71 |  | 烧瓶 | 250 mL，平底 | 透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不 转动 | 个 |  | 3 |
| 72 |  | 锥形瓶 | 100 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 |  | 56 |
| 73 |  | 锥形瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 10 |
| 74 |  | 蒸馏烧瓶 | 250 mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 |  | 2 |
| 75 |  | 集气瓶 | 125 mL | 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 | 个 |  | 100 |
| 76 |  | 集气瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 20 |
| 77 |  | 液封除毒气集气瓶 | 250 mL | 瓶口光滑，液封口深度≥1 cm | 个 |  | 5 |
| 78 |  | 广口瓶 | 60 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 |  | 240 |
| 79 |  | 广口瓶 | 125 mL |  | 个 |  | 28 |
| 80 |  | 广口瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 28 |
| 81 |  | 广口瓶 | 500 mL |  | 个 |  | 5 |
| 82 |  | 茶色广口瓶 | 60 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 |  | 30 |
| 83 |  | 茶色广口瓶 | 125 mL |  | 个 |  | 5 |
| 84 |  | 茶色广口瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 5 |
| 85 |  | 细口瓶 | 60 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 |  | 56 |
| 86 |  | 细口瓶 | 125 mL |  | 个 |  | 400 |
| 87 |  | 细口瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 10 |
| 88 |  | 细口瓶 | 500 mL |  | 个 |  | 5 |
| 89 |  | 细口瓶 | 1000 mL |  | 个 |  | 2 |
| 90 |  | 细口瓶 | 3000 mL |  | 个 |  | 2 |
| 91 |  | 茶色细口瓶 | 60 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 |  | 5 |
| 92 |  | 茶色细口瓶 | 125 mL |  | 个 |  | 28 |
| 93 |  | 茶色细口瓶 | 250 mL |  | 个 |  | 5 |
| 94 |  | 茶色细口瓶 | 500 mL |  | 个 |  | 2 |
| 95 |  | 茶色细口瓶 | 1000 mL |  | 个 |  | 1 |
| 96 |  | 滴瓶 | 30 mL | 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 |  | 56 |
| 97 |  | 滴瓶 | 60 mL |  | 个 |  | 75 |
| 98 |  | 茶色滴瓶 | 30 mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 |  | 28 |
| 99 |  | 茶色滴瓶 | 60 mL |  | 个 |  | 5 |
| 100 |  | 酒精灯 | 150 mL | 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 |  | 28 |
| 101 |  | 干燥器 | 150 mm | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 | 个 |  | 1 |
| 102 |  | 气体发生器 | 250 mL | 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2 mm（单边） | 个 |  | 1 |
| 103 |  | 冷凝器 | 300 mm ± 10 mm | 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 |  | 2 |
| 104 |  | 牛角管 | Φ 18 mm × 150 mm | 弯形，尖嘴处厚度＞1 mm | 支 |  | 2 |
| 105 |  | 漏斗 | 60 mm | 直径准确，锥度适中 | 个 |  | 28 |
| 106 |  | 漏斗 | 90 mm |  | 个 |  | 40 |
| 107 |  | 安全漏斗 | 直形，径长 300 mm | 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 | 个 |  | 28 |
| 108 |  | 安全漏斗 | 双球 | 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜 | 个 |  | 2 |
| 109 |  | 分液漏斗 | 50 mL， 锥型 | 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 |  | 5 |
| 110 |  | 分液漏斗 | 50 mL， 球型 |  | 个 |  | 5 |
| 111 |  | 三通连接管 | T 形 | Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 |  | 2 |
| 112 |  | 三通连接管 | Y 形 |  | 个 |  | 2 |
| 113 |  | 滴管 | 100 mm | 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 |  | 56 |
| 114 |  | 滴管 | 150 mm |  | 支 |  | 56 |
| 115 |  | 干燥管 | 145 mm， 单球 | 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 |  | 4 |
| 116 |  | 干燥管 | Φ 15 mm × 150 mm， U 型 |  | 支 |  | 2 |
| 117 |  | 玻璃活塞 | 直形 | 吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 |  | 2 |
| 118 |  | 方水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 塑料 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整 | 个 |  | 60 |
| 119 |  | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm |  | 个 |  | 28 |
| 120 |  | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触 |  | 个 |  | 2 |
| 121 |  | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm， 前部应有防滑脱锯齿 |  | 个 |  | 28 |
| 122 |  | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离 ≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |  | 个 |  | 28 |
| 123 |  | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 |  | 个 |  | 28 |
| 124 |  | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm |  | 个 |  | 5 |
| 125 |  | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土， 功能等同于石棉网 |  |  |  | 28 |
| 126 |  | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |  | 个 |  | 28 |
| 127 |  | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |  | 个 |  | 28 |
| 128 |  | 玻璃管 | Φ 5 mm ～ 6 mm | 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg |  | 5 |
| 129 |  | 玻璃管 | Φ 7 mm ～ 8 mm |  | kg |  | 4 |
| 130 |  | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～ 8 mm | 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约 20 cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg |  | 1 |
| 131 |  | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～ 6 mm | 粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg |  | 3 |
| 132 |  | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～ 8 mm |  | kg |  | 3 |
| 133 |  | 橡胶塞 | 000、00、 0～10 号 | 白色，质地均匀 | kg |  | 8 |
| 134 |  | 橡胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm | 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg |  | 3 |
| 135 |  | 乳胶管 | 外径 6 mm， 内径 4 mm | 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍， 回弹力 100% | m |  | 20 |
| 136 |  | 乳胶管 | 外径 7 mm， 内径 5 mm |  | m |  | 20 |
| 137 |  | 乳胶管 | 外径 9 mm， 内径 6 mm |  | m |  | 20 |
| 138 |  | 试管刷 | Φ 12 mm | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 |  | 28 |
| 139 |  | 试管刷 | Φ 18 mm |  | 个 |  | 28 |
| 140 |  | 试管刷 | Φ 32 mm |  | 个 |  | 5 |
| 141 |  | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 |  | 5 |
| 142 |  | 烧瓶刷 | 500 mL 烧 瓶用 |  | 个 |  | 5 |
| 143 |  | 结晶皿 | 80 mm， 平底 | 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 |  | 2 |
| 144 |  | 表面皿 | 60 mm | 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 |  | 28 |
| 145 |  | 表面皿 | 100 mm |  | 个 |  | 2 |
| 146 |  | 研钵 | 60 mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑 | 个 |  | 28 |
| 147 |  | 研钵 | 100 mm |  | 个 |  | 1 |
| 148 |  | 蒸发皿 | 100 mm | 瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 |  | 28 |
| 149 |  | 蒸发皿 | 120 mm |  | 个 |  | 3 |
| 150 |  | 反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液 渗透 |  | 个 |  | 28 |
| 151 |  | 井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 |  | 个 |  | 28 |
| 152 |  | 井穴板 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的 井穴塞，可以重复使用 |  | 个 |  | 28 |
| 153 |  | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 |  | 支 |  | 250 |
| 154 |  | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～ 2 mm，瓶口紧实不漏气 |  | 个 |  | 28 |
| 155 |  | 塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm |  | 个 |  | 28 |
| 156 |  | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 |  | 个 |  | 28 |
| 157 |  | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 |  | 个 |  | 5 |
| 158 |  | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 |  | 只 |  | 28 |
| 159 |  | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ |  | 个 |  | 2 |
| 160 |  | 储气装置 | 容积≥2 L |  | 台 |  | 2 |
| 161 |  | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 |  | 份 |  | 56 |
| 162 |  | 铝片 | 100 |  | g |  | 100 |
| 163 |  | 铝丝 | 100 |  | g |  | 100 |
| 164 |  | 铝箔 | 50 |  | g |  | 50 |
| 165 |  | 锌粒 | 工业 |  | g |  | 250 |
| 166 |  | 铁粉 | 试剂 |  | g |  | 50 |
| 167 |  | 铁丝 | 直径≤2 mm |  | g |  | 250 |
| 168 |  | 紫铜片 | 250 |  | g |  | 250 |
| 169 |  | 铜丝 | 100 |  | g |  | 100 |
| 170 |  | 活性炭 | 1000 |  | g |  | 1000 |
| 171 |  | 碘 | 试剂 |  | g |  | 100 |
| 172 |  | 二氧化锰 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 173 |  | 三氧化二铁 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 174 |  | 氧化铜 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 175 |  | 氧化钙 | 试剂 |  | g |  | 500 |
| 176 |  | 氯化钾 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 177 |  | 氯化钠 | 试剂 |  | g |  | 500 |
| 178 |  | 氯化钠 | 工业 |  | g |  | 1000 |
| 179 |  | 氯化钙 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 180 |  | 无水氯化钙 | 工业 |  | g |  | 100 |
| 181 |  | 氯化镁 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 182 |  | 三氯化铁 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 183 |  | 氯化铵 | 工业 |  | g |  | 500 |
| 184 |  | 氯化钡 | 试剂 |  | g |  | 28 |
| 185 |  | 硫酸钾 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 186 |  | 硫酸铝 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 187 |  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 |  | g |  | 500 |
| 188 |  | 无水硫酸铜 | 试剂 |  | g |  | 100 |
| 189 |  | 硫酸铵 | 工业 |  | g |  | 250 |
| 190 |  | 硫酸铝钾 | 工业 |  | g |  | 500 |
| 191 |  | 碳酸钾 | 试剂 |  | g |  | 100 |
| 192 |  | 碳酸钠 | 工业 |  | g |  | 1000 |
| 193 |  | 碳酸氢钠 | 工业 |  | g |  | 1000 |
| 194 |  | 大理石 | 块状 |  | g |  | 1500 |
| 195 |  | 碳酸氢铵 | 工业 |  | g |  | 500 |
| 196 |  | 碱式碳酸铜 | 试剂 |  | g |  | 500 |
| 197 |  | 氢氧化钠 b | 试剂 |  | g |  | 100 |
| 198 |  | 氢氧化钠 b | 工业 |  | g |  | 1000 |
| 199 |  | 氢氧化钡 b | 试剂 |  | g |  | 50 |
| 200 |  | 氨水 | 试剂 |  | mL |  | 500 |
| 201 |  | 氢氧化钙 (熟石灰) | 试剂 |  | g |  | 500 |
| 202 |  | 碱石灰 | 工业 |  | g |  | 500 |
| 203 |  | 煤油 b |  |  | mL |  | 500 |
| 204 |  | 酒精 b | 95%，工业 |  | L |  | 15 |
| 205 |  | 乙酸（醋酸）b | 试剂 |  | mL |  | 100 |
| 206 |  | 葡萄糖 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 207 |  | 蔗糖 | 试剂 |  | g |  | 250 |
| 208 |  | 石蕊 | 指示剂 |  | g |  | 10 |
| 209 |  | 酚酞 | 指示剂 |  | g |  | 5 |
| 210 |  | 品红 | 染料 |  | g |  | 5 |
| 211 |  | pH 广泛试纸 | 1～14 |  | 本 |  | 28 |
| 212 |  | 蓝石蕊试纸 | 国家标准 |  | 本 |  | 5 |
| 213 |  | 红石蕊试纸 | 国家标准 |  | 本 |  | 5 |
| 214 |  | 定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张 |  | 盒 |  | 5 |
| 215 |  | 定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张 |  | 盒 |  | 1 |
| 216 |  | 金属矿物、金属 及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少 于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 |  | 盒 |  | 1 |
| 217 |  | 溶液导电演示器 | 电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 |  | 台 |  | 2 |
| 218 |  | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3 mL |  | 套 |  | 28 |
| 219 |  | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V， 时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 |  | 台 |  | 5 |
| 220 |  | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 |  | 套 |  | 1 |
| 221 |  | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学 键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm× 90 mm 镀镍金属杆 14 根 |  | 套 |  | 1 |
| 222 |  | 碳-60 结构模型 | 碳原子：Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 |  | 套 |  | 1 |
| 223 |  | 碘升华凝华管 | ≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 |  | 个 |  | 28 |
| 224 |  | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |  | 套 |  | 1 |
| 225 |  | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 |  | 套 |  | 1 |
| 226 |  | 元素周期表 | 带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看 |  | 件 |  | 1 |
| 227 |  | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 |  | 盒 |  | 1 |
| 228 |  | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 |  | 套 |  | 1 |
| 229 |  | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 |  | 盒 |  | 1 |
| 230 |  | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 |  | 盒 |  | 1 |

- 第五部分 合同（样本）

供方：

需方：

供需双方根据     年   月   日河南省濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心签发的      招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：                                             。

质保期：                                               。

三、交货时间、地点、方式：

年   月   日至    年   月   日，供方负责将货物按需方要求在     交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

- 付款方式：见招标文件

- 违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值1%的违约金。

六、合同签定后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方：                           需方：

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参 与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。 贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合 同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省 政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购（2017）10 号)，按照双方 自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南 省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分   附件--谈判文件格式

附件1

声   明   书

致：河南省濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心

（供应商名称、地址）授权                （签字代表姓名）               （职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购   项目名称    项目（文件编号：   ）的竞争性谈判采购，并对之负法律责任。

1、声明书

2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函

3、报价一览表

4、实质性技术参数响应表

5、售后服务方案

6、资格声明函

7、法定代表人身份证明书

8、法定代表人授权委托书

9、资质证明文件

10、反商业贿赂承诺书

11、中小企业声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价表中规定的应提供和交付的                 项目最低报价为：           ，即（文字表述）                 。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

日期：

附件2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心):

单位名称:                    统一社会信用代码:

法定代表人:                  联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期:    年    月    日

注: 1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由濮阳市城乡一体化示范区政府采购中心发出（成交）通知书。

附件3

报价一览表

供应商名称：                                     文件编号：

| 序号 | 名称 | 型号/品牌 | 生产厂家 | 数量/单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 。。。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计总报价 |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           单位公章：

职  务：                                       日  期：

联系方式：

附件4

实质性技术参数响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求技术参数 | 响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件5

供货及售后服务方案

附件6

关于资格的声明函

关于贵方    年    月    日（开标日期）组织的           竞争性谈判项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

1、营业执照及项目要求的其他资质证件。

2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。

3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：(公章 )

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址:

邮政编码：

附件7

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     （公司全称）    的法定代表人。现就参加濮阳市示范区政府采购中心组织的         （采购项目名称）   （项目编号）    的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年        月        日

附件8

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人： （姓名：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：   （姓名：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托                为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年     月    日

附件9

资质证明文件

附件10

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公  章

年  月  日

附件11

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）     ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员              人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。